穗环法罚〔2019〕1号

| 行政处罚决定书文号: | 穗环法罚〔2019〕1号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政相对人名称: | 番禺精美五金塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |  |  |  |  |  |
| 处罚类别: | 罚款 |  |  |  |  |  |
| 违法行为类型: | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定 |  |  |  |  |  |
| 违法事实: | 经我局执法监察支队2018年6月21日、22日、25日及8月16日调查显示，当事人在高浓度含铬废水处理池设置一根软管连通泥渣槽1，并在高浓度含铬废水处理池附近的泥渣储备池1和2（两个池是相通的）中设置一台水泵，通过软管和水泵将本应经加药混凝后外运有资质的单位处置的高浓度含铬废水，经泥渣槽1、泥渣储备池1和2后抽送至I2座混合废水收集池。 另查明，I2座混合废水收集池主要收集电镀车间产生的综合废水、冲洗废水、经预处理达标排放的含镍废水、经预处理达标排放的低浓度含铬废水，后续经电凝、曝气、pH调节、沉降、砂滤等处理工艺处理后，通过总排口排放至上横沥水道。 |  |  |  |  |  |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定，责令当事人限制生产，限制生产期限为三个月，限制生产的改正方式以能够稳定达标排放为准，并处罚款100万元。 |  |  |  |  |  |
| 罚款金额（万元）: | 100 |  |  |  |  |  |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）: |  |  |  |  |  |  |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |  |  |  |  |  |  |
| 行政相对人代码: | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(工商注册号) | 行政相对人代码 (组织机构代码) | 行政相对人代码(税务登记号) | 行政相对人代码(事业单位证书号) | 行政相对人代码(社会组织登记证号) |
|  | 914401156187043330 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名: | 陈伟聪 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 证件类型: |  |  |  |  |  |  |
| 证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 处罚决定日期: | 2019/1/31 |  |  |  |  |  |
| 处罚有效期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 公示截止期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |

全文信息

行政处罚决定书

穗环法罚〔2019〕1号

当事人：番禺精美五金塑料制品有限公司

统一社会信用代码：914401156187043330

地  址：广州市南沙区横沥镇番中公路横沥段2号

经我局执法监察支队2018年6月21日、22日、25日及8月16日调查显示，当事人在高浓度含铬废水处理池设置一根软管连通泥渣槽1，并在高浓度含铬废水处理池附近的泥渣储备池1和2（两个池是相通的）中设置一台水泵，通过软管和水泵将本应经加药混凝后外运有资质的单位处置的高浓度含铬废水，经泥渣槽1、泥渣储备池1和2后抽送至I2座混合废水收集池。

另查明，I2座混合废水收集池主要收集电镀车间产生的综合废水、冲洗废水、经预处理达标排放的含镍废水、经预处理达标排放的低浓度含铬废水，后续经电凝、曝气、pH调节、沉降、砂滤等处理工艺处理后，通过总排口排放至上横沥水道。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

2018年11月30日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2018〕83号），并于12月5日送达当事人。2018年12月6日，当事人提出书面陈述申辩意见如下：1.该司废水处理会产生两股泥浆水，一股为高浓度含铬废水加药将六价铬还原成三价铬，再加碱氢氧化铬的泥浆水；一股为混合废水处理设备沉淀池产生的混合废水泥浆水；此两股水无论混合外移还是分开外移，均是交由广州中滔绿由公司处理，由于外移编号问题已做行政处理，因此即使存在混合的事实，该司并没有得利。2.该司高浓度含铬废水处理池内污水是高浓度含铬废水经加药还原混凝后的泥浆水，在2018年7月3日之前是通过槽车运至广州中滔绿由公司处理，由于绿由公司不具备处置该类危险废物的资质，同时该司也没有联系到其他可以处置此类危废的公司，该司自2018年7月3日之后没有外运，采用厂区内压滤污泥储存的方法处理；因该司没有配置专门的含铬废水压滤设备，该司采用原有综合废水污泥压滤机对该部分泥浆水进行压滤处理；2018年10月15日，该司新购的板框压滤机到位安装、10月19日正式投入使用，专门用于处理混合废水的泥浆水，原有的板框压滤机专门用于处理高浓度含铬废水处理池内污水，压滤的污泥专门存放，压滤污水通过管道输送至含铬废水深度处理设备（离子交换树脂）处理后，通过车间排放口排至混合废水池。3.该司已第一时间配合调查并完成整改，将旧的管道完全拆除；目前，含镍、含铬废水收集后通过树脂吸附，经镍、铬监测点排至混合废水收集池，混合废水经电凝沉降处理后，表层废水经在线监控确保达标后排放。4.该司成立于1994年，是一家专业从事汽车零部件及配件制造、塑料零件制造的港资企业，始终坚持守法经营，坚决执行国家及地方环境保护法律法规，高度重视污染物排放和污染事故防范措施的管理；上述行为是经营以来的首次，属对相关环保管理要求不熟知而造成，无违法的主观故意，且能主动配合调查迅速落实整改，未造成环境污染和不良社会影响的后果；恳请酌情减免处罚，承认该司即时整改的事实，并不将该司列入环保失信黑名单。经审查，我局不采纳当事人的上述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定，责令当事人限制生产，限制生产期限为三个月，限制生产的改正方式以能够稳定达标排放为准，并作出处罚决定如下：

罚款100万元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。

当事人应当在收到本处罚决定书后立即整改，并在15个工作日内将整改方案报我局备案并向社会公开。整改方案应当确定改正措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项。

当事人在整改期间，不得超过污染物排放标准或者重点污染物日最高允许排放总量控制指标排放污染物，并按照环境监测技术规范进行监测或者委托有条件的环境监测机构开展监测，保存监测记录。

当事人完成整改任务的，应当在15个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案，并提交监测报告及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的对比情况等材料。限制生产决定自当事人将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案之日起解除。
    如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。
    逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年1月31日

抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保水务局。