穗环法罚〔2019〕2号

| 行政处罚决定书文号: | 穗环法罚〔2019〕2号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政相对人名称: | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 |  |  |  |  |  |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |  |  |  |  |  |
| 处罚类别: | 罚款 |  |  |  |  |  |
| 违法行为类型: | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定 |  |  |  |  |  |
| 违法事实: | 经我局执法监察支队2018年7月31日至8月2日调查显示，当事人在厂区西北角的水泵房内设有集水池（原用于收集雨水排涝）和3台水泵，集水池内的水经浮球自动控制启动的水泵抽取，通过两根直径16厘米的管道穿出厂区围墙，再通过地埋的两根PVC管下穿蕉门水道河堤，最终排入外蕉门水道高沙桥下的水体； 7月31日现场检查时为暴雨天气，但未有雨水排入上述集水池；8月1日经中国广州分析测试中心对上述集水池内废水进行采样监测，结果显示pH值为11.8，铜、铬、镍、汞、氟化物、总磷等污染物均有检出，呈现生产废水特征。 另查明，当事人拉杆部作色车间和染色车间的部分生产废水收集系统采用不具备防渗漏功能的暗管暗渠排放，导致部分生产废水渗漏至上述集水池；当事人于2018年7月31日傍晚主动拆除了上述3台水泵，并截断水泵房外至厂区围墙的2根管道。 |  |  |  |  |  |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定 |  |  |  |  |  |
| 罚款金额（万元）: | 100 |  |  |  |  |  |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）: |  |  |  |  |  |  |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |  |  |  |  |  |  |
| 行政相对人代码: | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(工商注册号) | 行政相对人代码 (组织机构代码) | 行政相对人代码(税务登记号) | 行政相对人代码(事业单位证书号) | 行政相对人代码(社会组织登记证号) |
|  | 91440115618713299K |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名: | 简凤娥 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 证件类型: |  |  |  |  |  |  |
| 证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 处罚决定日期: | 2019/1/31 |  |  |  |  |  |
| 处罚有效期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 公示截止期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |

全文信息

行政处罚决定书

穗环法罚〔2019〕2号

当事人：广州番禺隆胜塑料五金有限公司

统一社会信用代码：91440115618713299K

地  址：广州市南沙区大岗第二工业开发区

经我局执法监察支队2018年7月31日至8月2日调查显示，当事人在厂区西北角的水泵房内设有集水池（原用于收集雨水排涝）和3台水泵，集水池内的水经浮球自动控制启动的水泵抽取，通过两根直径16厘米的管道穿出厂区围墙，再通过地埋的两根PVC管下穿蕉门水道河堤，最终排入外蕉门水道高沙桥下的水体； 7月31日现场检查时为暴雨天气，但未有雨水排入上述集水池；8月1日经中国广州分析测试中心对上述集水池内废水进行采样监测，结果显示pH值为11.8，铜、铬、镍、汞、氟化物、总磷等污染物均有检出，呈现生产废水特征。

另查明，当事人拉杆部作色车间和染色车间的部分生产废水收集系统采用不具备防渗漏功能的暗管暗渠排放，导致部分生产废水渗漏至上述集水池；当事人于2018年7月31日傍晚主动拆除了上述3台水泵，并截断水泵房外至厂区围墙的2根管道。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。

上述以逃避监管的方式排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

2018年12月6日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2018〕91号），并于12月11日送达当事人。2018年12月11日，当事人向我局提出书面听证申请；我局于2018年12月13日发出《行政处罚听证通知书》，并于次日邮寄送达当事人。2018年12月24日，我局依法组织召开听证会，当事人无正当理由未出席听证会；我局遂于2019年1月4日作出《行政处罚听证终止通知书》，并于2019年1月9日邮寄送达当事人。2018年12月19日，当事人提出书面陈述申辩意见如下：1、厂区西北角的集水池原用于收集雨水排涝，集水池内的水经浮球自动控制启动的水泵抽排；近年该公司对下水道整改，排洪能力大幅提升，西北角的集水池作用已消失，所以暴雨天气现场检查未发现雨水排入上述集水池。2、由于2017年环保部门要求该公司整治老旧治理设施，该公司投入300多万元资金更新污水及废气处理设备，拉杆部作色车间和染色车间的废水独立设置了污水处理系统；考虑到生产厂房老旧、废水收集管道破损不容易察觉，该公司听取技术人员的提议，把厂区西北角的集水池作为防渗漏的缓冲池，专门收集渗漏废水回流污水治理设置，所以采样的废水呈现生产废水特征，且检查时集水池内废水并未向外排放。3、由于不懂废水设备工艺和工作中存在疏忽，厂区西北角的集水池在改变使用功能后，该公司没有及时把原有排洪泵及相关管道拆除，经环保部门检查后，该公司主动拆除了3台水泵，并截断水泵房外至厂区围墙的管道，彻底排除了隐患。4、该公司不存在偷排废水的主观故意，污染治理设施配套完善，有专职人员负责设备运行，尽管原来的排洪泵及管道因为工作疏忽没有拆除，但由于设备是自动控制，污水水位不高没有触发水泵运作，且该公司在发现问题后主动将其拆除，第一时间排除了隐患。因此，该公司认为行政处罚引用证据错误，违背事实，恳请撤回。5、该公司成立于1996年，一直守法经营，污染治理设施配套齐全且安装了在线监控设施，多年来废水、废气等污染物达标排放；2017年7月中旬，还根据环保部门组织的专家意见停产整改近三个月，本想以全新面貌重新投入生产，没想到整改过程中大部分客户流失，公司经营陷入困境。经审查，我局不采纳当事人的上述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定，责令当事人限制生产，限制生产期限为三个月，限制生产的改正方式以能够稳定达标排放为准，并作出处罚决定如下：

罚款100万元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。

当事人应当在收到本处罚决定书后立即整改，并在15个工作日内将整改方案报我局备案并向社会公开。整改方案应当确定改正措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项。

当事人在整改期间，不得超过污染物排放标准或者重点污染物日最高允许排放总量控制指标排放污染物，并按照环境监测技术规范进行监测或者委托有条件的环境监测机构开展监测，保存监测记录。

当事人完成整改任务的，应当在15个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案，并提交监测报告及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的对比情况等材料。限制生产决定自当事人将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案之日起解除。
    如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。
    逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年1月31日

抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保水务局。