穗环法罚〔2019〕10号

| 行政处罚决定书文号: | 穗环法罚〔2019〕10号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政相对人名称: | 番禺镀化研机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |  |  |  |  |  |
| 处罚类别: | 罚款 |  |  |  |  |  |
| 违法行为类型: | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条 |  |  |  |  |  |
| 违法事实: | 经我局执法监察支队2018年10月8日、23日及12月17日、21日调查显示，当事人在高浓度含铬废水处理池内设置一台连接软管的潜水泵，2018年7月3日至10月9日期间，将50吨高浓度含铬废水通过上述水泵和软管输送至综合废水泥渣储备池内，在未经含铬废水深度处理设备（离子交换树脂）处理及车间排放口的情况下，和综合废水泥浆水一起压滤处理，压滤后的污泥暂存在公司，压滤水回流至混合废水收集池内，后续经电凝、曝气、pH调节、沉降、砂滤等处理工艺处理后，通过总排口排放至上横沥水道。 |  |  |  |  |  |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定 |  |  |  |  |  |
| 罚款金额（万元）: | 100 |  |  |  |  |  |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）: |  |  |  |  |  |  |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |  |  |  |  |  |  |
| 行政相对人代码: | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(工商注册号) | 行政相对人代码 (组织机构代码) | 行政相对人代码(税务登记号) | 行政相对人代码(事业单位证书号) | 行政相对人代码(社会组织登记证号) |
|  | 91440115708214709A |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名: | 陈伟聪 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 证件类型: |  |  |  |  |  |  |
| 证件号码: |  |  |  |  |  |  |
| 处罚决定日期: | 2019/3/29 |  |  |  |  |  |
| 处罚有效期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 公示截止期: | 2099/12/31 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位: | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440100007482997G |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |

全文信息

行政处罚决定书

穗环法罚〔2019〕10号

当事人：番禺镀化研机械制造有限公司

统一社会信用代码：91440115708214709A

地  址：广州市南沙区横沥镇番中公路横沥段2号（横沥所）

经我局执法监察支队2018年10月8日、23日及12月17日、21日调查显示，当事人在高浓度含铬废水处理池内设置一台连接软管的潜水泵，2018年7月3日至10月9日期间，将50吨高浓度含铬废水通过上述水泵和软管输送至综合废水泥渣储备池内，在未经含铬废水深度处理设备（离子交换树脂）处理及车间排放口的情况下，和综合废水泥浆水一起压滤处理，压滤后的污泥暂存在公司，压滤水回流至混合废水收集池内，后续经电凝、曝气、pH调节、沉降、砂滤等处理工艺处理后，通过总排口排放至上横沥水道。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

2019年2月26日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2019〕4号），并于3月1日送达当事人。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见及听证申请。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.1 项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚决定如下：

罚款100万元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。
    如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。
    逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年3月29日

抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保水务局。