行政处罚决定文书号 : 穗环法罚【2019】12号. 行政相对人类别:; 法人. 处罚类别:; 罚款. 违法事实:; 经我局执法监察支队和广州市增城区环保局执法监察大队2018年5月11日、11月23日调查显示，2018年5月11日当事人在正常生产的情况下，经广州市增城区环境监理所监测，在线监测排放口出水的悬浮物浓度为73毫克/升，超过《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的最高允许排放浓度（悬浮物≤60毫克/升）。. 处罚依据:; 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项. 处罚内容:; 详见处罚决定文书. 行政相对人名称:; 广州市穗新牧业有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 事业单位证书号; 社会组织登记证号. 91440101304746776B. 法人代表姓名:; 黄恒新. 法定代表人证件号码:. 证件类型:. 证件号码:. 违法行为类型:; 《中华人民共和国水污染防治法》第十条. 罚款金额（万元）:; 30. 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）:. 暂扣或吊销证照名称及编号:. 处罚决定日期:; 2019/04/29. 处罚有效期:; 2099/12/31. 公示截止期:; 2099/12/31. 处罚机关:; 广州市生态环境局. 处罚机关统一社会信用代码:; 11440100007482997G. 数据来源单位:; 广州市生态环境局. 数据来源单位统一社会信用代码:; 11440100007482997G. 备注:; /.

全文信息 穗环法罚〔2019〕12号 行政处罚决定书 当事人：广州市穗新牧业有限公司 统一社会信用代码：91440101304746776B 地 址：广州市增城仙村镇岳湖村 经我局执法监察支队和广州市增城区环保局执法监察大队2018年5月11日、11月23日调查显示，2018年5月11日当事人在正常生产的情况下，经广州市增城区环境监理所监测，在线监测排放口出水的悬浮物浓度为73毫克/升，超过《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的最高允许排放浓度（悬浮物≤60毫克/升）。 以上事实，有《调查询问笔录》、《监测报告》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 2019年1月29日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2019〕2号）并于2月1日送达。2019年2月21日，经当事人申请我局召开听证会，当事人申辩意见如下：监测报告采样点名称栏明确记载为“鱼塘排放口出水”，该排水口并非申请《排污许可证》登记的合法排污口，污水经治理设施处理后经在线监测排放入鱼塘，而该鱼塘除了接纳排入污水外，同时接纳其它单位污水；于2018年5月11日采样，5月16日即出具监测报告，而告知书于2019年1月29日才作出，未能在法定期限内予以立案，并将监测报告及原始记录等信息告知，事实上剥夺了予以改正或申辩的权利，且国控企业每季度自觉接受污染源监测，2018年第二、三季度监督性监测数据及2018年4-6月期间委托的第三方监测机构出具的监测数据显示均达标，有理由推定已经改正轻微超标行为并得到认可；自2014年12月通过项目竣工环保验收以来，治理设施正常运行且达标排放，自觉接受监管，也未有投诉，此次监测仅是悬浮物浓度一项指标轻微超标。经审查，我局采纳当事人有关鱼塘排放口采样点位的申辩意见，现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.9项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下： 罚款30万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额加处百分之三罚款。 广州市生态环境局 2019年4月29日 抄送：局污防处、执法支队，市生态环境局增城区分局。