## 试剂
试剂需求表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 验收要求 | 参考图片
1 | 硝酸 | CNW、默克、fisher | (TraceMetal Grade痕量金属级别），2.5升/瓶 | 8 | 瓶
2 | 硫酸锌 |  | AR或更高 | 2 | 瓶 | 一瓶100-500g

## 耗材
耗材需求表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考图片
1 | 比色管 |  | 100ml，玻璃，A级，带分刻度 | 120 | 支
2 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | 石英毛细管柱，30m*0.25mm*0.25um，固定相为35%苯基甲基聚硅氧烷，适用HJ699-2014 | 2 | 根
3 | 微型注射器 | 安捷伦 | 玻璃和金属材质，10uL,50uL,100uL,250uL,1000uL， | 3 | 套
4 | 比色管 |  | 50ml，玻璃，A级 | 50 | 个
5 | 容量瓶 | Vitlab | 100ml，pmp材质 | 70 | 个
6 | 聚四氟乙烯烧杯 |  | 100ml，聚四氟乙烯材质 | 15 | 个
7 | AS19离子色谱分析柱 | 赛默飞世尔 | AS19分析柱，1.0-2.0mL/min，4×250mm，货号：062885 | 1 | 根 | 需满足HJ1050-2019和GB/T5750.5-2023的方法要求
8 | AG19离子色谱保护柱 | 赛默飞世尔 | AG19保护柱，4×50mm，货号：062887 | 1 | 根 | 需满足HJ1050-2019和GB/T5750.5-2023的方法要求
9 | CRD碳酸盐去除装置 | 赛默飞世尔 | 4 mm CRD 200，货号：062983 | 1 | 个 | 需满足HJ1050-2019和GB/T5750.5-2023的方法要求