附件：

适配性改造升级需求

1、有仪器型号FLB-100（品牌：福立）的厂家的授权软件升级相关证明文件。

2、实现仪器型号FLB-100（品牌：福立）的连接方式由串口连接改为内置wifi连接。

3、软件升级功能包括：可通过蓝牙连接移动源项目配套的设备（含不透光烟度计、林格曼黑度仪、便携式车用尿素仪和OBD诊断仪）和热敏打印机；具备驾驶证拍照识别、车牌拍照识别、数据库保存功能；可通过软件进行用车大户、路检和非道路检测；可溯源历史记录、可选择打印检测结果、检测结果可选择转换成word文档、检测数据可实时上传到市局要求的平台。

4、配置包括软件根据使用实际需求免费升级，驾驶证/行驶证自动识别服务3年。