## 耗材
耗材申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位
1 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | DB-5ms 超高惰性，30m,0.25mm,1.00µm，7英寸柱架 | 1 | 个
2 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | DB-5Q 超高惰性&超低流失，30m,0.25mm,0.25µm，7英寸柱架 | 1 | 个
3 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | 相：EC-C18, 内径：3.0，长度：100 mm, 粒径：2.7 µm，货号：695975-302 | 1 | 个
4 | 棕色螺口色谱瓶 | 安捷伦 | 棕色2mL，螺口带刻度带书写签，尺寸12x32 mm，100个/盒，货号5182-0716 | 20 | 盒
5 | 透明螺口色谱瓶 | 安捷伦 | 透明色2mL，螺口带刻度带书写签，尺寸12x32 mm，100个/盒，货号5182-0715 | 20 | 盒
6 | 手动进样针 | 安捷伦 | 10uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1483 | 3 | 个
7 | 手动进样针 | 安捷伦 | 10uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1488 | 2 | 个
6 | 手动进样针 | 安捷伦 | 25uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1493 | 3 | 个
7 | 手动进样针 | 安捷伦 | 25uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1495 | 2 | 个
8 | 手动进样针 | 安捷伦 | 100uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1507 | 2 | 个
9 | 手动进样针 | 安捷伦 | 100uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1509 | 2 | 个