## 采购明细
耗材需求
序号 | 物品名称 | 参数 | 数量
1 | 氟化物 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
2 | 硫化物 | 专用试剂100次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
3 | 铜 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 2盒
4 | 氰化物 | 专用试剂100次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
5 | 总铬 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
6 | 总磷 | 专用试剂100次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
7 | 六价铬 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
8 | 氨氮 | 专用试剂100次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
9 | 挥发酚 | 专用试剂100次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 2盒
10 | 镍 | 专用试剂50次/盒 | 1盒
11 | 阴离子表面活性剂 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 2盒
12 | 总氮 | EPA专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
13 | 锌 | 专用试剂50次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 2盒
14 | CODLR | 专用预制试剂25次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
15 | CODMHR | 专用预制试剂25次/盒(适用于格林凯瑞G70pro） | 1盒
16 | COD（L）快速检测包 | 高锰酸盐氧化比色法，测试范围（0-5-10-13-20-50-100mg/L） | 1盒
17 | COD（H）快速检测包 | 高锰酸盐氧化比色法，测试范围（0-30-60-120-200-250mg/L） | 1盒
18 | 氨氮（L）快速检测包 | 水杨酸比色法，测试范围（0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L） | 1盒
19 | 总磷（L）快速检测包 | 钼酸铵比色法，测试范围（0-0.05-0.1-0.2-0.5-1mg/L） | 1盒
20 | 总氮（L）快速检测包 | 水杨酸比色法，测试范围（0-1-2-5-10-20mg/L） | 1盒
21 | 总（余）氯快速检测包 | DPD比色法，测试范围（0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10mg/L） | 1盒
22 | 挥发酚快速检测包 | 4-氨基安替比林比色法，测试范围（0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L） | 1盒
23 | 阴离子表面活性剂快速检测包 | 溴百里酚蓝-氯代十六烷基吡啶比色法，测试范围（0-5-10-15-25-50mg/L） | 1盒
24 | 色度快速检测包 | 铂钴标准比色法，测试范围（0-50-100-200-300-400-500mg/L） | 1盒
25 | 金属总量（Cu、Zn、Mn、Ni、Cd）快速检测包 | PAN比色法，测试范围（0.5-1-2-5-10-20mg/L） | 1盒
26 | 总铜（L）快速检测包 | 锌试剂比色法，测试范围（0-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/L） | 1盒
27 | 总镍（H）快速检测包 | 丁二酮肟比色法，测试范围（0-0.3-0.5-1-2-5mg/L） | 1盒
28 | 总铬快速检测包 | 二苯碳酰二肼比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） | 1盒
29 | 六价铬快速检测包 | 二苯碳酰二肼比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） | 1盒
30 | 总锌快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0.2-0.5-1-2-5-10mg/L） | 1盒
31 | 总镉快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） | 1盒
32 | 总汞快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0-10mg/L） | 1盒
33 | 总砷快速检测包 | 钼酸铵比色法，测试范围（0-0.5-1-2-3-5mg/L） | 1盒
34 | 氮气 | 含瓶8L | 2瓶
35 | 甲烷 | 50×10-6mol/mol，氮气（平衡）,含瓶8L | 1瓶
36 | 氮中氧气体标准物质 | 20.9%O2，N2余量，含瓶8L | 1瓶
37 | 空气中甲烷气体标准物质 | 500×10-6mol/mol（以空气为配底）,含瓶8L | 1瓶
38 | 空气中甲烷气体标准物质 | 1000×10-6mol/mol（以空气为配底）含瓶8L | 1瓶
39 | 正己烷 | 4L，HPLC（Honeywell） | 2瓶
40 | 一次性采样瓶 | 500mL，加厚HDPE无菌 | 500个
41 | 黄铜低量程气瓶减压阀 | 要求最低流量可达0.5L/min | 1个