## 耗材
耗材申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考图片
1 | 在线过滤器组件 | 安捷伦 | 直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1607 | 1 | 个
2 | 在线过滤器组件 | 安捷伦 | 直径 4.6 mm，孔径 0.5 µm，货号5067-1606 | 1 | 个
3 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | 直径 4.6 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1612 | 2 | 包
4 | 在线过滤器滤芯 | 安捷伦 | 直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1610 | 3 | 包
5 | 保护柱接头工具包 | 安捷伦 | 高性能 ZORBAX，货号820999-901 | 1 | 个
6 | 螺口色谱瓶盖 | 安捷伦 | 蓝色，适配安捷伦2mL螺口色谱瓶，密封性好，100个/袋，货号5182-0717 | 37 | 袋
7 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | DB-624 UI,30m×0.25mm×1.4μm 货号：122-1334UI | 1 | 根
8 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | 相：EC-C18, 内径：4.6，长度：100 mm, 粒径：2.7 µm，货号：695975-902 | 1 | 个
9 | 样品瓶架 | 安捷伦 | 12×32mm,5/包，货号：9301-0722 | 2 | 包
10 | 6mL样品瓶 | 安捷伦 | 100个/包，货号9301-1377 | 1 | 包
11 | 6mL样品瓶盖 | 安捷伦 | 100个/包，货号9301-1379 | 1 | 包
12 | PTFE/硅橡胶隔垫 | 安捷伦 | 100个/包，货号5188-2758 | 1 | 包
13 | 聚丙烯样品瓶 | 安谱 | 9mm 聚丙烯样品瓶，可直接上机进样，100个/盒。货号：VAAP-32009P-1232-100 | 5 | 盒
14 | 聚丙烯离心管 | 安谱 | 本色、尖底、红盖，15ml,货号：ABEQ-3300006-25 | 2 | 袋
15 | 聚丙烯瓶盖 | 安谱 | 9mm螺口透明聚丙烯瓶盖，100个/包，盖子货号：VEAP-5394-09FRB-100 | 5 | 包
16 | DNPH小柱 | 安谱 | 350mg,1mL,P/N:SEEQ-144102,20个/盒，有效期半年及以上，空白满足HJ683要求。 | 2 | 盒
17 | 溶剂真空过滤装置 | 润氏 | SolFil-R型，SFR001AJ | 1 | 个
18 | 玻璃衬管 | Restek | 不分流，岛津GC用，3.5mm*5.0*95，lot#19559-1，10个/盒 | 3 | 盒
19 | 10μl微量注射器 | Hamilton | 玻璃材质、金属推杆，80300，701 N 10μL Syr (26s/51/2) | 2 | 根
20 | 25μl微量注射器 | Hamilton | 玻璃材质、金属推杆，80400，702 N 25μL Syr (22s/51/2) | 2 | 根
21 | 50μl微量注射器 | Hamilton | 玻璃材质、金属推杆，80500，705 N 50μL Syr (22s/51/2) | 2 | 根
22 | 100μl微量注射器 | Hamilton | 玻璃材质、金属推杆，80600，710 N 100μL Syr (22s/51/2) | 2 | 根
23 | 预处理柱子 | 默克 | 适用于 Milli-Q HX7040，货号PROGTXLCS1 | 2 | 个
24 | 水箱空气过滤 | 默克 | 适用于 Milli-Q HX7040，货号ZFRE012FC | 2 | 个
25 | 循环水过滤器 | 赛默飞世尔 | 货号：1600550 | 2 | 个
26 | 镍样品锥 | 赛默飞世尔 | 货号：3600812 | 2 | 个
27 | 镍截取锥 | 赛默飞世尔 | 可放入嵌片，货号：1311870 | 1 | 个
28 | iCAP Q石英矩管 | 赛默飞世尔 | iCAP Q quartz torch，货号：1230790 | 1 | 个
29 | 截取锥嵌入垫片3.5 | 赛默飞世尔 | 耐高基体，Skimmer cone insert 3.5 (High Matrix Tolerance),货货号：1318480 | 2 | 个
30 | 矩管中心管 | 赛默飞世尔 | 货号：1305640 | 2 | 个
31 | 机械泵泵油 | 赛默飞世尔 | 1319310 | 1 | 瓶
32 | 离子色谱导管 | 万通 | 货号：6.1826.360 | 5 | 个
33 | 离子色谱导管 | 万通 | 货号：6.1826.020 | 5 | 个
34 | 阴离子淋洗液 EGC Ⅲ KOH | 万通 | 货号：074532 | 1 | 瓶
35 | 一次性注射器 |  | 无头，1ml/cc,100个/袋，环氧乙烷灭菌，LOT NO：20221015 | 20 | 袋
36 | 巴斯德玻璃吸管 |  | 150mm长，250根/盒 | 20 | 盒
37 | 带盖聚四氟乙烯器皿 |  | 圆形，直径4cm，高2cm | 20 | 个
38 | 强光手电筒 | 神火 | A2-S型号，强光、中光、弱光、爆闪和SOS共5档，15W功率，LED灯芯，铝合金材质，IP34防水等级 | 5 | 个
39 | 巯基棉 | 光复 | 5g/瓶，货号gfxp035 | 3 | 瓶
40 | 可充电电池 |  | ICR14650 1100mAh 3.7v，适用于SGE eVol连续自动注射器。 | 2 | 个