广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）滨江西路办公楼房屋安全鉴定服务

采购需求说明书

一、采购需求内容

（一）工作目标：为了解广州市海珠区滨江西路海鸣街6号办公楼3楼-12楼（含实验室4层）现有结构质量、安全程度和相关技术参数是否满足安全使用要求，现需委托第三方进行房屋结构安全性鉴定，对不满足安全使用要求的构件提出合理的处理建议，出具鉴定报告。

（二）服务内容

1.查明房屋的结构构造及使用性质是否满足设计要求及国家规范要求。

2.查明房屋构件目前是否出现损坏现象，如倾斜、位移、裂缝、损坏、局部变形等。

3.查明房屋的构造布置、构件截面尺寸、平整度、柱构件的垂直度是否满足国家规范要求。

4.查明房屋的垂直度是否满足国家规范要求。

5.查明房屋的混凝土构件的混凝土强度、钢筋布置情况、构造布置及截面尺寸是否满足设计要求、国家规范要求及后期的使用要求。

6.查明混凝土承重构件上是否出现结构性裂缝，并检测其裂缝的深度、宽度，是否有无超过国家规范标准的允许限值。

7.依据国家规范标准及现场实际检测数据参数，对主体结构承载能力进行验算，评定是否满足设计要求、国家规范要求及后期使用要求（验算参数值以现场实际检测参数为准）。

8.根据现场检查、检测成果综合分析论证，对构件现时的可靠性程度进行评估，找出薄弱环节，并对出现损坏及不符合安全使用要求的构件提出合理的处理建议。

（三）服务成果提交时间：合同签订即日起15个日历天内，提交正式的报告（一式四份）；

（四）质量标准：按照现行有关的国家标准或行业标准规定的技术原则进行,并达到与房屋可靠性检测鉴定评估的技术要求。

二、合同付款方式

（1）签订合同后，采购方收到项目承接单位出具的正式有效发票之日起5个工作日内，支付合同总金额的 50 %；

（2）项目承接单位合同履约完毕并通过合同验收后，采购方收到项目承接单位出具的正式有效发票之日起5个工作日内，支付合同总金额的 50 %。

项目承接单位须在采购人办理付款手续前5个工作日内，向采购人提供应收款项等额的有效发票。

注：付款期限自采购人收到项目承接单位开具的本笔款项等额发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。由于财政拨付安排原因，导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为项目承接单位拒绝履约的理由。

三、验收方式/验收标准

- 项目承接单位按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测，出具《鉴定报告》。采购方对项目承接单位出具的《鉴定报告》进行验收，验收通过仅表示采购方对项目承接单位服务内容的完整性等进行检验，不涉及专业性审查，项目承接单位应独立对其出具的鉴定报告/成果负责。