附件

采购需求表

| 序号 | 物品名称 | 数量（单位） | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merck PMT 过滤杯 | 1盒 | Millipore | MIHAWG100 | 150个/盒 | — |
| 2 | 无尘棉签 | 3包 | — | — | 6-7毫米宽，圆头 100支/包 | — |
| 3 | 塑料封口袋 | 100个 | — | 约50cm*30cm | — | — |
| 4 | IPAK Meta® 初纯化柱 | 1个 | Merck Millipore | IPAKMETA1 | 适用于Milli-Q IQ7000 | 由默克密理博授权供应商派遣具有资质的工程师上门安装，并附相关证明材料。 |
| 5 | IPAK Quanta® 精纯化柱 | 1个 | Merck Millipore | IPAKQUAA1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 6 | 终端过滤器 | 1个 | Merck Millipore | MPGP002A1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 7 | 气动空气减压阀 | 1个 | 德力西 | — | AR2000+2个PC6-02配6mm接头 | — |
| 8 | 6 mm气路管 | 10米 | 德力西 | — | PU 6mm | — |
| 9 | 100mL玻璃烧杯 | 1盒 | 蜀牛 | — | 20个 | — |
| 10 | 广口试剂瓶 | 2盒 | 蜀牛 | — | 125mL，12个/盒 | — |
| 11 | 手提篮子 | 1个 | — | — | 约32*17*15cm |  |
| 12 | 女士薄款长袖实验服 | 2件 | — | M码 | 袖口纽扣款、松紧款各一件 | — |
| 13 | 海水专用透明度盘 | 2个 | — | — | 盘体:纯白，亚克力，直径30cm，厚度为5mm，配重5kg，附皮尺、绳索 | — |
| 14 | 纯化柱 | 1个 | Millipore | SYPK0SIA1 | 适用于Millipore Synergy | 由默克密理博授权供应商派遣具有资质的工程师上门安装，并附相关证明材料。 |
| 15 | 终端过滤器 | 1个 | Millipore | MPGP04001 | 适用于Millipore Synergy |  |
| 16 | 棕色广口玻璃瓶 | 2盒 | 蜀牛 | — | 500mL，8个/盒 | — |
| 17 | 移液器保护滤芯 | 10个 | 吉尔森 | — | 5mL | — |
| 18 | 亚克力水牌 | 10个 | — | — | 90*60mm | — |
| 19 | 锥形瓶 | 2盒 | 蜀牛 | — | 250mL，喇叭口，1盒10个 |  |