广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2025年度电感耦合等离子体质谱仪和原子吸收光谱仪维护保养服务需求说明书

- 采购需求内容如下：

（一）仪器相关信息

仪器1：电感耦合等离子体质谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：NexION 350X；

仪器2：原子吸收光谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：PinAAcle900T；

- 服务期限：一年，具体以合同约定为准；

（三）定期保养，在一年的服务周期内提供2次电感耦合等离子体质谱仪免费定期保养和2次原子吸收光谱仪免费定期保养，并提供维护报告；

（四）故障修复：当发现仪器设备有故障不能正常工作时,我中心报修后，供应商派工程师进行维修服务，免费维修次数不限；

（五）供应商应于报修时起3个工作日内（法定节假日除外)到达我中心实验室，并于5个工作日内查明仪器故障；

（六）维护维修过程中发现仪器损坏且必须更换零部件，我中心所订购的零部件到货后，供应商需于二十四个工作小时内安排工程师安装维修，仪器恢复正常运转后，供应商需提供零部件的保修服务；

（七）维护记录：供应商工程师进行维护和维修工作，须填写服务报告，详细记录工作过程并签字确认；

（八）供应商具有ISO9001以及ISO14001证书，具有仪器原厂家售后授权书，有规范的仪器维修、保养、安装等管理服务流程的优先。