广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）空调维修（护）项目采购需求说明书

- 一、采购需求内容

（一）服务地址

广州市海珠区滨江西路海鸣街6号

（二）服务时间

合同生效之日起一年内

（三）委托服务内容

中标供应商为采购人提供空调修（护）服务，具体内容如下：对采购人大楼内配套空调设备（格力、美的、大金、三菱等品牌）进行排查，发现有需清洗、加雪种或空调排水管有漏水等情形的进行相应维修（护）。

中标供应商承担空调维护过程中的一切费用，包括：雪种、水管材料费、人工成本（含高空作业费）及规定的税费等。

二、服务质量要求

经维修（护）后的空调设备需制冷或制热等功能运转无异常，无渗漏水、无制冷剂（雪种）等情况。

三、支付方式

具体按次结算，实报实销（预算金额2.26万元为合同有效期服务的最高限价，非最终的服务总价，具体需根据采购人需求，对需要维护的空调设备按次据实结算）。

四、空调明细清单

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调（格力1.5匹单冷挂机） | 格力1.5匹单冷挂机，KF-35W/C 04-2 | 此清单仅供参考，具体以实际修（护）的空调设备规格型号和空调数量为准。 |
| 2 | 壁挂空调 | KFR-26GW-G2-1-M |  |
| 3 | 空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 4 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 5 | 空调(格力5匹冷暖天花机) | DFR-120TW/(1251S)Aa-2 5匹冷暖天花机 |  |
| 6 | 空调(格力5匹冷暖天花机) | DFR-120TW/(1251S)Aa-2 5匹冷暖天花机 |  |
| 7 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 8 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 9 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 10 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 11 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 12 | 空调（海信2匹天花机） | 海信 HUR-50QWH/N1F1BP132/01 |  |
| 13 | 空调机 | 美的KFR-35GW/WPAA3 |  |
| 14 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 15 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 16 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 17 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 18 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 19 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 20 | 空调(格力1.5匹冷暖挂机) | KFR-35GW/(35556)Fa-2 格力1.5匹冷暖天花机 |  |
| 21 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 22 | 空调(格力1.5匹冷暖挂机) | KFR-35GW/(35556)Fa-2 格力1.5匹冷暖天花机 |  |
| 23 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 24 | 空调（美的1.5匹挂机） | 美的KFR-35GW/WPAA3 |  |
| 25 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 26 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 27 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 28 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 29 | 壁挂空调 | 2匹 KFR-50GW/G1-1-D |  |
| 30 | 空调（大金3匹天花机） | 大金FNCQH203AB |  |
| 31 | 空调（格力1.5匹冷暖） | 格力1.5匹冷暖，KF-35W/TNh×D01-B2 |  |
| 32 | 壁挂空调 | 2匹 KFR-50GW/G1-1-D |  |
| 33 | 空调(格力2匹冷暖挂机) | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 格力2匹冷暖挂机 |  |
| 34 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 35 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 36 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 37 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 38 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 39 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 40 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 41 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 42 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 43 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 44 | 空调格力2HP壁挂机 | 格力2HP壁挂机,KF-50GW/K(50356)Ba-3 |  |
| 45 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 46 | 空调小1HP挂机 | 小1HP挂机,KF-15GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 47 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 48 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 49 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 50 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 51 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 52 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 53 | 空调格力3HP天花机 | 格力3HP天花机,KF-72TW/K(7236)T1-N2 |  |
| 54 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 55 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 56 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 57 | 空调（海尔5匹柜机） | 海尔 |  |
| 58 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 59 | 空调 | 美的KF-26GW/Y-GA |  |
| 60 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 61 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 62 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 63 | 空调（三菱3匹天花机） | 三菱RF 73W/QDCS |  |
| 64 | 空调（三菱3匹天花机） | 三菱RF 73W/QDCS |  |
| 65 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 66 | 壁挂空调 | KFR-26GW-G2-1-M |  |