## 采购明细
环境监测现场采样及实验室用品备需求明细表
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 购置数量
1 | 过氯乙烯滤膜 | 90mm |  | 5盒
2 | 聚四氟乙烯剪刀 |  |  | 2把
3 | 石英纤维滤筒 | 28*70mm,25支/盒 | 铅含量不大于5μg。对粒径大于3μm的颗粒物阻隔效率不低于99.9%。 | 5盒
4 | 醋酸纤维滤膜 | 50mm*0.45μm | 醋酸纤维材质 | 5盒
5 | 玻璃纤维滤筒 | Ф28*71mm |  | 5盒
6 | 一次性采样瓶 | 500ml,120个 | 塑料 | 5箱
7 | PH试纸 | 2025-01-14 |  | 5盒
8 | 溴甲酚绿 | 分析纯IND10G |  | 1瓶
9 | 芬克水质测试包 | 50次/盒 | 阴离子表面活性剂、氟离子、总磷（低量程、超高量程）、氨氮（低量程、高量程、超高量程）、化学需氧量（低量程、高量程、超高量程） | 各一盒，共10盒
10 | 安碧澄COD检测盒 | 0-40mg/L；100-2000mg/L；10-150mg/L，各150次装； |  | 各2盒，共6盒
11 | 纳氏试剂 | 500ml包装（或其他容量包装2瓶） | 广州化学试剂厂或同等级别，生产日期在购买临近时期。 | 2瓶
12 | 酒石酸钾钠 | AR500G | 试剂包装密封完好，没有板结受潮现象。 | 2瓶
13 | 10ml具塞比色管 | 5盒*6支 | 满足HJ533-2009 环境空气和废气 氨的测定要求 | 30支
14 | 内径6-7mm聚四氟乙烯管（或玻璃管） | 6*8mm*10m | 满足HJ533-2009 环境空气和废气 氨的测定要求 | 1卷
15 | 硫酸锌试剂 | 500g | 不受潮板结 | 1 瓶
16 | 过硫酸钾 | 500g | 杂质含量满足HJ636-2012总氮分析需求。如阿拉丁或macklin及同等质量产品。 | 1瓶
17 | 锥形瓶 | 100ml |  | 20个
|  | 150ml |  | 20个
|  | 250ml |  | 20个
18 | 烧杯 | 100ml |  | 20个
|  | 150ml |  | 20个
|  | 250ml |  | 20个
19 | 短颈玻璃漏斗 | 适合150ml锥形瓶使用 |  | 20 个
20 | 棕色冲击式吸收瓶 | 10ml，玻璃 |  | 10个
|  | 25ml，玻璃 |  | 20个
|  | 75ml，玻璃 |  | 20个
21 | 气泡吸收瓶 | 材质：聚四氟乙烯，75ml |  | 10个
22 | 滤膜盒 | 聚四氟乙烯(PTFE)或聚苯乙烯(PS)材质，用于装90mm滤膜 |  | 30个
23 | 聚四氟乙烯滤膜夹 |  |  | 10个
24 | 聚四氟乙烯滤膜 | 50张/盒 | 对粒径大于0.3μm 颗粒物的阻留效率不低于99.9% | 20盒
25 | U型玻板吸收管 | 25ml |  | 10个
26 | 石英纤维滤膜 | 90mm，10片/盒 |  | 3盒
27 | 减压阀 | 适用于8L氮气钢瓶 |  | 3个
28 | 溴甲酚绿 | IND10G | A.R. | 1瓶
29 | 柠檬酸钠Na2C6H5O7.2H2O | 500g | A.R. | 2瓶
30 | 研磨钵（带研磨棒） | 直径10cm | 陶瓷 | 1个
31 | 聚乙烯烧杯 | 50ml |  | 20个
|  | 150ml |  | 10个
|  | 100ml |  | 10个
32 | 定性滤纸 | 11CM快速 |  | 1盒
33 | 大型冲击式吸收瓶（带刻度） | 250mL，玻璃材质/聚四氟乙烯材质，带刻度 | 最好聚四氟乙烯材质 | 10个
34 | 聚四氟乙烯管 | 4*6mm |  | 5米
35 | 磁转子 | 小Φ6*15 |  | 20个
36 | 氯化钠 | 500g | A.R. | 1瓶
37 | 乙酸 | 500mL | 纯度≥99.5% | 2瓶
38 | 滤膜夹（盒） | 直径100mm(110mm) |  | 20个
39 | 带盖聚乙烯瓶 | 50mL |  | 20个
40 | 带盖聚乙烯瓶 | 100mL |  | 20个
41 | 带盖聚乙烯瓶 | 250mL |  | 10个
42 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 孔径5μm直径90mm | 50张 | 2盒
43 | 不锈钢托盘 | 40*30CM |  | 3个
44 | 陶瓷剪刀 |  |  | 2把
45 | 碘化钾(KI):晶体 | AR500G | 分析纯 | 1瓶
46 | 安替福民 | 500ml | 分析纯 | 1瓶
47 | 氢氧化钠 | AR500G | 分析纯 | 1瓶
48 | 碘酸钾 | AR100G | 分析纯 | 1瓶
49 | 无水磷酸氢二钠(Na₂HPO₄) | AR500G | 分析纯 | 1瓶
50 | 十二水合磷酸氢二钠(Na₂HPO₄·12H₂O) | AR500G | 分析纯 | 1瓶
51 | 磷酸二氢钾(KH₂PO₄) | AR500G | 分析纯 | 1瓶
52 | 二水合EDTA二钠(C₀H₁₄N₂O₈Na₂·2H₂O)或EDTA二钠固体（二者选其一） | AR250G | 分析纯 | 1瓶
53 | NN-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(DPD) | AR100G | 分析纯 | 1瓶
54 | 亚砷酸钠或硫代乙酰胺（二者选其一） | AR25G | 分析纯 | 1瓶
55 | 正磷酸：p=1.71 g/ml | AR500ML | 分析纯 | 1瓶
56 | 六水合硫酸亚铁铵 | AR500G | 分析纯 | 1瓶
57 | 二苯胺磺酸钡 | AR25G | 分析纯 | 1瓶
58 | 搽镜纸 |  |  | 20本
59 | 一次性乳胶手套 | S/M |  | 各10盒
60 | 一次性吸管 | 5ml,100支 |  | 1包
61 | 亚硝酸钠 | AR500G | 分析纯 | 1瓶
62 | 二苯碳酰二肼 | AR25G | 分析纯 | 1瓶
63 | 氨水 | AR500ML | 分析纯 | 1瓶
64 | 氨基磺酸氨 | AR100G | 分析纯 | 1瓶
65 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | AR10G | 分析纯 | 1瓶
66 | 硫酸氢钾 | AR500G | 分析纯 | 1瓶
67 | 甲烷磺酸 | 100g | 99% | 3瓶
68 | 移液枪枪头 | 500支，1ml |  | 1包
69 | 移液枪枪头 | 10ml，100支 |  | 2包
70 | 实验分析计时器 |  |  | 4个
71 | 方形比色皿保存盒 |  | 中号 | 4