## Sheet1
2025年仪器检定/校准清单
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 管理编号 | 计量类型 | 计划检定/校准时间 | 数量 | 备注
1 | 马福炉 | F48020-33 | 1285021 180646 | 云仪069 | 校准 | 2025.04 | 1
2 | 紫外可见分光光度计 | UV754N | 7620403027 | 云仪123 | 检定 | 2025.04 | 1
3 | 真空干燥箱 | DZX-6022B | J0070002 | 云仪181 | 校准 | 2025.08 | 1
4 | DO/pH计测试仪 | HQ40d | 120700077036 | 云仪191 | 检定 | 2025.06 | 1 | 仅DO
5 | 空盒气压表 | DYM3 | 10112404 | 云仪201 | 检定 | 2025.08 | 1
6 | 空盒气压表 | DYM3 | 13072606 | 云仪202 | 检定 | 2025.06 | 1
7 | 空盒气压表 | DYM3 | 13080501 | 云仪203 | 检定 | 2025.06 | 1
8 | 空盒气压表 | DYM3 | 13080625 | 云仪204 | 检定 | 2025.06 | 1
9 | 便携式多参数测量仪 | A329 | G03029 | 云仪206 | 校准 | 2025.04 | 1 | 仅ORP
10 | 智能气体采样器 | 崂应3070型 | 13040074 | 云仪211 | 检定 | 2025.04 | 1
11 | 智能气体采样器 | 崂应3070型 | 13040080 | 云仪212 | 检定 | 2025.04 | 1
12 | 电子天平 | ME204E/02 | B625635788 | 云仪267 | 检定 | 2025.08 | 1 | Max：220g，d：0.1mg
13 | 电子天平 | ME204E/02 | B625635799 | 云仪268 | 检定 | 2025.08 | 1 | Max：220g，d：0.1mg
14 | 水中油份浓度分析仪 | OL2010 | 10201609004 | 云仪269 | 检定 | 2025.08 | 1
15 | 鼓风干燥箱 | LDO-101-1 | 09061601 | 云仪279 | 校准 | 2025.08 | 1 | 105℃、120℃、180℃
16 | 声校准器 | AWA6221B | 2007485 | 云仪280 | 检定 | 2025.04 | 1
17 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00301942 | 云仪282 | 检定 | 2025.06 | 1
18 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00301943 | 云仪283 | 检定 | 2025.06 | 1
19 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08609375X | 云仪284 | 检定/校准 | 2025.04 | 1 | 烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2
20 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08605511X | 云仪285 | 检定/校准 | 2025.06 | 1 | 烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2
21 | 温湿度计 | JWS-T1 | 6# | 云仪291 | 检定 | 2025.06 | 1
22 | 温湿度计 | JWS-T1 | 7# | 云仪292 | 检定 | 2025.06 | 1
23 | 温湿度计 | JWS-T1 | 8# | 云仪293 | 检定 | 2025.06 | 1
24 | 温湿度计 | JWS-T1 | 9# | 云仪294 | 检定 | 2025.06 | 1
25 | 温湿度计 | JWS-T1 | 10# | 云仪295 | 检定 | 2025.06 | 1
26 | 原子荧光光度计 | AFS-9780 | 9780/216087 | 云仪304 | 检定 | 2025.08 | 1
27 | 石墨消解仪 | DS-360 | GFD-1707003 | 云仪305 | 校准 | 2025.04 | 1 | 120℃、160℃、200℃、240℃
28 | 油气回收多参数检测仪 | 崂应7003型 | 2C01070572 | 云仪309 | 校准 | 2025.08 | 1 | 流量/压力 校准压力范围0-5000Pa，流量范围：18/28/38/15/30/45L/min
29 | 油气回收多参数检测仪 | 崂应7003型 | 2C01069797 | 云仪310 | 校准 | 2025.06 | 1
30 | 生化培养箱 | BSP-250 | 180154 | 云仪311 | 校准 | 2025.08 | 1
31 | 鼓风干燥箱 | HGZF-Ⅱ-101-2 | 5851805 | 云仪312 | 校准 | 2025.04 | 1 | 105℃、120℃、180℃
32 | 气体流量智能高精度综合标准仪 | 8040型 | 2L01110542 | 云仪313 | 校准 | 2025.06 | 1
33 | 环境空气颗粒物采样器 | ZR-3920C | 3920C18064880 | 云仪314 | 检定 | 2025.04 | 1
34 | 环境空气颗粒物采样器 | ZR-3920C | 3920C18064929 | 云仪315 | 检定 | 2025.04 | 1
35 | 环境空气颗粒物采样器 | ZR-3920C | 3920C18064937 | 云仪316 | 检定 | 2025.04 | 1
36 | 环境空气颗粒物采样器 | ZR-3920C | 3920C18064490 | 云仪317 | 检定 | 2025.04 | 1
37 | DO/pH、电导率计测试仪 | HQ40d | 180500006634 | 云仪318 | 检定 | 2025.04 | 1 | DO、电导
38 | DO/pH计测试仪 | HQ40d | 180500006251 | 云仪319 | 检定 | 2025.08 | 1 | DO、电导
39 | 风向风速仪 | FYF-1型 | 06I8442 | 云仪320 | 校准 | 2025.06 | 1
40 | 风向风速仪 | FYF-1型 | 06I8443 | 云仪321 | 校准 | 2025.06 | 1
41 | 多通道气体配气仪 | MH4020型 | 90012180712 | 云仪323 | 校准 | 2025.08 | 1 | 输出流量
42 | 浊度计 | ET266020 | 18/13402 | 云仪330 | 检定 | 2025.04 | 1
43 | 全自动恒温恒湿称重系统（天平部分） | WZZ-E | WZZE119703 | 云仪336 | 校准 | 2025.08 | 1
44 | 全自动恒温恒湿称重系统 | WZZ-E | WZZE119703 | 云仪336 | 校准 | 2025.08 | 1
45 | 连续流动分析仪 | SEALAA100 | 8037126 | 云仪337 | 校准 | 2025.04 | 1 | 苯胺、氰化物
46 | 全自动紫外分光油分析仪 | OL1040 | 10400000219090190 | 云仪338 | 检定 | 2025.08 | 1
47 | 紫外可见智能型多参数水质测定仪 | LH-3BA | 19BLH3BA9168 | 云仪339 | 检定 | 2025.04 | 1 | 按紫外可见分光光度计检
48 | 智能多参数消解仪 | LH-25A | 19B25A9735 | 云仪340 | 校准 | 2025.04 | 1
49 | pH测试仪 | PHSJ-3F | 600817N0019070071 | 云仪341 | 检定 | 2025.08 | 1
50 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D | 3260D19079650 | 云仪342 | 检定/校准 | 2025.04 | 1 | 烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2
51 | 紫外差分烟气综合分析仪 | ZR-3211 | 321119080897 | 云仪343 | 检定/校准 | 2025.08 | 1 | 烟温 流量 NO2 SO2 NO CO O2
52 | E2等级砝码 | 1g~500g 1mg~500mg | S493 | 云仪347 | 检定 | 2025.08 | 1 | 检1g,2g,10g砝码
53 | 便携式不透光度计 | NHT-6P | T2001100P | 云仪348 | 检定 | 2025.04 | 1 | 含滤光片
54 | 透射式烟度计 | FLB-100 | 20107811s | 云仪350 | 检定 | 2025.04 | 1 | 含滤光片
55 | 便携式车用尿素浓度计 | MSDR-P2-AdBlue | 3620012120026 | 云仪352 | 校准 | 2025.04 | 1
56 | 便携式pH计 | SX811 | 自编1# | 云仪354 | 检定 | 2025.04 | 1
57 | 便携式pH计 | SX811 | 自编2# | 云仪355 | 检定 | 2025.04 | 1
58 | 便携式pH计 | SX811 | 自编3# | 云仪356 | 检定 | 2025.04 | 1
59 | 数显恒温电热板 | DB-3B | 2009112 | 云仪358 | 校准 | 2025.08 | 1 | 80℃；100℃、120℃、150℃。
60 | 温湿度计 | TH608 | 2223730 | 云仪360 | 检定 | 2025.06 | 1
61 | 温湿度计 | TH608 | 2223731 | 云仪361 | 检定 | 2025.06 | 1
62 | 温湿度计 | TH608 | 2223733 | 云仪362 | 检定 | 2025.06 | 1
63 | 温湿度计 | TH608 | 2223646 | 云仪363 | 检定 | 2025.06 | 1
64 | 温湿度计 | TH608 | 2223647 | 云仪364 | 检定 | 2025.06 | 1
65 | 温湿度计 | TH608 | 2223648 | 云仪365 | 检定 | 2025.06 | 1
66 | 温湿度计 | TH608 | 2223649 | 云仪366 | 检定 | 2025.06 | 1
67 | 温湿度计 | TH608 | 2223650 | 云仪367 | 检定 | 2025.06 | 1
68 | 温湿度计 | TH608 | 2223651 | 云仪368 | 检定 | 2025.06 | 1
69 | 温湿度计 | TH608 | 2223652 | 云仪369 | 检定 | 2025.06 | 1
70 | 温湿度计 | TH608 | 2223653 | 云仪370 | 检定 | 2025.06 | 1
71 | 温湿度计 | TH608 | 2223654 | 云仪371 | 检定 | 2025.06 | 1
72 | 温湿度计 | TH608 | 2223655 | 云仪372 | 检定 | 2025.06 | 1
73 | 温湿度计 | TH608 | 2223656 | 云仪373 | 检定 | 2025.06 | 1
74 | 温湿度计 | TH608 | 2223657 | 云仪374 | 检定 | 2025.06 | 1
75 | 林格曼黑度计 | JCP-LGM | 自编1# | 云仪377 | 校准 | 2025.04 | 1
76 | 林格曼黑度计 | JCP-LGM | 自编2# | 云仪378 | 校准 | 2025.04 | 1
77 | 离子计 | PXSJ-216F | 621421N1122040079 | 云仪382 | 检定 | 2025.08 | 1
78 | 便携式pH计 | SX811 | 1110010022271002 | 云仪384 | 检定 | 2025.08 | 1
79 | 便携式pH计 | SX811 | 1110010022271003 | 云仪385 | 检定 | 2025.08 | 1
80 | 便携式pH计 | SX811 | 1110010022041007 | 云仪386 | 检定 | 2025.04 | 1
81 | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1062B型 | 3U02041304 | 云仪395 | 校准 | 2025.06 | 1 | 检温度+压力
82 | 便携式林格曼黑度检测仪 | LJHN01 | HN68020183 | 云仪353 | 校准 | 2025.04 | 1
83 | 多功能声级计 | AWA6292 | 387584 | 云仪396 | 检定 | 2025.04 | 1
84 | 多功能声级计 | AWA6292 | 387600 | 云仪397 | 检定 | 2025.04 | 1
85 | 多功能声级计 | AWA6292 | 387903 | 云仪398 | 检定 | 2025.04 | 1
86 | 声校准器 | AWA6021A | 1021589 | 云仪399 | 检定 | 2025.04 | 1
87 | 声校准器 | AWA6021A | 1021594 | 云仪400 | 检定 | 2025.04 | 1
88 | 声校准器 | AWA6021A | 1021595 | 云仪401 | 检定 | 2025.04 | 1
89 | 声校准器 | AWA6021A | 1021596 | 云仪402 | 检定 | 2025.04 | 1
90 | 声校准器 | AWA6021A | 1021613 | 云仪403 | 检定 | 2025.04 | 1
91 | X-γ剂量当量率仪 | HYGP1123 | 381331-F980 | 云仪404 | 校准 | 2025.04 | 1 | 两种射线
92 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50L | 70G230021 | 云仪405 | 校准 | 2025.04 | 1 | 压力表另计，温度稳定时间30分钟
93 | 手持式挥发性有机气体分析仪 | EXPEC 3050 | 643P22C0008 | 云仪406 | 校准 | 2025.04 | 1 | PID和FID
94 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890/5977C | CN2319A111/CN2244RA01 | 云仪407 | 检定/校准 | 2025.06 | 1 | 气相色谱仪 气相色谱-质谱联用仪
95 | 大流量低浓度烟尘/气/测试仪 | 3012H-D | 1A13300796 | 云仪410-1 | 检定/校准 | 2025.06 | 1 | 烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2
96 | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1062D | 3U05035172 | 云仪410-2 | 校准 | 2025.06 | 1 | 含湿量/温度/流量/压力
97 | 浊度计 | ET266030 | 231019072 | 云仪411 | 检定 | 2025.04 | 1
98 | 水质氧化还原电位测量仪 | YHBJ-262 | 742800NB023080054 | 云仪412 | 校准 | 2025.06 | 1
99 | 水质氧化还原电位测量仪 | YHBJ-262 | 742800NB023080076 | 云仪413 | 校准 | 2025.04 | 1
100 | 电热板 | HT200 |  | 云仪418 | 校准 | 2025.08 | 1 | 检温度
101 | 便携式样品保存容器 | BIO-028 |  | 云仪419 | 校准 | 2025.08 | 1
102 | 林格曼黑度图 | HXLGM-1 |  | 云仪420 | 校准 | 2025.08 | 1
103 | 单道移液器 | 5ml | 自编7# | 云仪辅51 | 检定 | 2025.04 | 1
104 | 单道移液器 | 10ml | 自编14# | 云仪辅75 | 检定 | 2025.04 | 1
105 | 试验筛（9个） | 10目~200目 |  | 云仪辅83 | 校准 | 2025.04 | 9 | 一共9个
106 | 单道移液器 | 1ml | 自编15# | 云仪辅86 | 检定 | 2025.04 | 1
107 | 单道移液器 | 1ml | 自编16# | 云仪辅87 | 检定 | 2025.04 | 1
108 | 单道移液器 | 1ml | 自编17# | 云仪辅88 | 检定 | 2025.04 | 1
109 | 单道移液器 | 5ml | 自编18# | 云仪辅89 | 检定 | 2025.04 | 1
110 | 单道移液器 | 5ml | 自编20# | 云仪辅91 | 检定 | 2025.04 | 1
111 | 单道移液器 | 1ml | 自编21# | 云仪辅92 | 检定 | 2025.04 | 1
112 | 单道移液器 | 1ml | 自编22# | 云仪辅93 | 检定 | 2025.04 | 1
113 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编1# | 云仪辅98 | 校准 | 2025.04 | 1
114 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编3# | 云仪辅100 | 校准 | 2025.04 | 1
115 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编6# | 云仪辅103 | 校准 | 2025.04 | 1
116 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编7# | 云仪辅104 | 校准 | 2025.04 | 1
117 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编8# | 云仪辅105 | 校准 | 2025.04 | 1
118 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编9# | 云仪辅106 | 校准 | 2025.04 | 1
119 | 冰箱温度计 | DM-1036 | 自编10# | 云仪辅107 | 校准 | 2025.04 | 1
120 | 单道移液器 | 1ml | 23560047 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
121 | 单道移液器 | 1ml | 23560280 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
122 | 单道移液器 | 1ml | 23560279 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
123 | 单道移液器 | 1ml | 21417131 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
124 | 单道移液器 | 5ml | 23561810 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
125 | 单道移液器 | 5ml | 23561799 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
126 | 单道移液器 | 5ml | 23561811 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
127 | 单道移液器 | 10ml | 23565575 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
128 | 单道移液器 | 10ml | 23565576 | 新购置 | 检定 | 2025.04 | 1
129 | 数显恒温水浴加热锅 | HH-8 | 04431 | 云仪392 | 校准 | 2025.08 | 1
130 | 可调移液器 | 10ml | 24581917 | 新购置 | 检定 | 2025.08 | 1
131 | 可调移液器 | 10ml | 24581918 | 新购置 | 检定 | 2025.08 | 1
132 | 紫外可见分光光度计 | T2602S | YH21202402005 | 云仪421 | 检定 | 2025.04 | 1
133 | 紫外可见分光光度计 | T2602S | YH21202402004 | 云仪422 | 检定 | 2025.04 | 1
134 | 全自动便携式紫外测油仪 | OL1045N | 1045N0124030009 | 云仪423 | 校准 | 2025.04 | 1
135 | 红外分光测油仪 | OIL460 | 111IIC24010008 | 云仪427 | 检定 | 2025.04 | 1