## 试剂20250903
广州市生态环境局海珠环境监测站2025年实验室物资（第二批）采购明细
序号 | 物品名称 | 参数 | 规格 | 单位 | 数量/瓶 | 备注
1 | 氢氧化钠 | 特优级,1000g/瓶 |  | 瓶 | 2
2 | 七水硫酸亚铁 | AR |  | 瓶 | 2
3 | 乳胶手套（小号） | 无粉 |  | 盒 | 5
4 | 洗瓶机配套洗涤剂（套） | Cleaner 系列 ,5kg |  | 套 | 2 | 酸性
5 | 氮-氮-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR | 25g | 瓶 | 1
6 | 乳胶手套（大号） | 无粉 |  | 盒 | 5
7 | 乳胶手套（中号） | 无粉 |  | 盒 | 5
8 | 洗耳球（大） | 橡胶洗耳球90mL（大号） |  | 个 | 20
9 | 洗耳球（中） | 橡胶洗耳球60mL（中号） |  | 个 | 20
10 | 洗耳球（小） | 橡胶洗耳球30mL（小号） |  | 个 | 20 | 用以吸1-2ml样品
11 | 带盖称量瓶（小） | 内径约：36mm |  | 个 | 20
12 | 带盖称量瓶（中） | 内径约：52-53mm |  | 个 | 20
13 | 擦镜纸 | 10*7.5cm，50张/本 |  | 本 | 30
14 | 小烧杯（10ml） | 10mL |  | 个 | 20
15 | 1ml单标移液管 | A级,1ml |  | 支 | 20
16 | 2ml单标移液管 | A级,2ml |  | 支 | 10
17 | 带分刻度纯水桶（刻度数值从下到上增大） （下部带水龙头（开关）） | 约25L |  | 个 | 1
18 | 便携式溶解氧仪电极薄膜 | PRO20 |  | 套 | 2
19 | 便携式pH计电极（上海三信） | 适配三信pH计 |  | 个 | 2
20 | 哈希流动注射仪总磷滤光片 | 货号89880，波长880nm |  | 套 | 1
21 | 噪声计三脚架 | 噪音计通用支架（展开1390mm，称重3kg，高度140cm，低高度55cm） |  | 个 | 2
22 | 废水采样器（小铁桶） | 不锈钢 |  | 个 | 2
23 | 户外应急手拉车 | 大号：超大560L，MAX聚拢后开+可折叠合金桌面，小号：越野款【双刹减震轮/承重400斤】+桌板 |  | 辆 | 3 | 1大2小（功能与参数和露营车类似）
24 | 个人应急防护包 | 适用于应急监测个人防护 |  | 套 | 6 | 含背包、防化服、全面防毒面具、防滑靴、防护手套、安全帽、反光衣、、强光手电筒、便携式头灯、雨衣、救生衣等
25 | 总氮标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 9
26 | 一次性塑料采样瓶 |  |  | 个 | 500
27 | 总氮标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 9
28 | 氟化物标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 8
29 | 氟化物标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 9
30 | 电导率标液 | 计量院 | 100_mL | 瓶 | 4 | 浓度147.6μS/cm
31 | 电导率标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 4
32 | 六价铬标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 10
33 | 六价铬标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 8
34 | 总铬标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 3
35 | 总铬标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 2
36 | 氨氮标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 7
37 | 氨氮标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 15
38 | 硫化物标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 10
39 | 硫化物标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 11
40 | 挥发酚标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 6
41 | 挥发酚标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 2
42 | 总磷标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 5
43 | 总磷标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 6
44 | 总氰化物标液 | 计量院 | 50_mL | 瓶 | 1
45 | 四氯乙烯中的石油类标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 4
46 | 铜标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 4
47 | 锌标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 4
48 | 草酸钠标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 4
49 | 高锰酸钾容量分析用标准物质标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 6
50 | 阴离子标液 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 7
51 | 阴离子标样 | 环保部标样所 | 20_mL | 瓶 | 5
52 | COD快速检测包 | 高锰酸盐氧化比色法，测试范围（0-5-10-13-20-50-100mg/L） |  | 盒 | 2
53 | COD快速检测包 | 高锰酸盐氧化比色法，测试范围（0-30-60-120-200-250mg/L） |  | 盒 | 2
54 | 氨氮快速检测包 | 水杨酸比色法，测试范围（0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L） |  | 盒 | 2
55 | 总磷快速检测包 | 钼酸铵比色法，测试范围（0-0.05-0.1-0.2-0.5-1mg/L） |  | 盒 | 2
56 | 总氮快速检测包 | 水杨酸比色法，测试范围（0-1-2-5-10-20mg/L） |  | 盒 | 1
57 | 总（余）氯快速检测包 | DPD比色法，测试范围（0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10mg/L） |  | 盒 | 1
58 | 色度快速检测包 | 铂钴标准比色法，测试范围（0-50-100-200-300-400-500mg/L） |  | 盒 | 1
59 | 金属总量（Cu、Zn、Mn、Ni、Cd）快速检测包 | PAN比色法，测试范围（0.5-1-2-5-10-20mg/L） |  | 盒 | 1
60 | 总铜快速检测包 | 锌试剂比色法，测试范围（0-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/L） |  | 盒 | 1
61 | 总镍快速检测包 | 丁二酮肟比色法，测试范围（0-0.3-0.5-1-2-5mg/L） |  | 盒 | 1
62 | 总铬快速检测包 | 二苯碳酰二肼比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） |  | 盒 | 1
63 | 六价铬快速检测包 | 二苯碳酰二肼比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） |  | 盒 | 1
64 | 总锌快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0.2-0.5-1-2-5-10mg/L） |  | 盒 | 1
65 | 总镉快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L） |  | 盒 | 1
66 | 总汞快速检测包 | 双硫腙比色法，测试范围（0-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0-10mg/L） |  | 盒 | 1
67 | 总砷快速检测包 | 钼酸铵比色法，测试范围（0-0.5-1-2-3-5mg/L） |  | 盒 | 1
68 | 标准气体浓度（包含以下7种）：
69 | #NO:1000mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
70 | #NO:500mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
71 | #NO:150mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
72 | #NO2:150mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
73 | #CO:100mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
74 | #SO2:150mg/m3+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
75 | #O2:8%+N2平衡# | 4L |  | 瓶 | 1
76 | 实验室用气体（包含以下3种）：
77 | 高纯氩气 | 40L |  | 瓶 | 3
78 | 高纯氮气 | 40L |  | 瓶 | 1
79 | 高纯乙炔 | 40L |  | 瓶 | 1