附件

采购需求表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛皮纸档案袋 | 50个 | — | — | 脊背宽6cm | — |
| 2 | 透明度盘配重 | 1个 | — | — | 2.5kg | — |
| 3 | 防尘布 | 2块 | — | — | 涤纶，灰色，2*2m | — |
| 4 | 冷却液 | 6瓶 | 珀金埃尔默 | WE016558 | ICM-MS ，COOLANT-1 LITER | 附厂家授权证明 |
| 5 | 螺丝 | 2包 | 珀金埃尔默 | 09919737 | ICM-MS ，Hyperskimmer Screw for NexION | 附厂家授权证明 |
| 6 | 理化分析仪用取样锥 | 1个 | 珀金埃尔默 | W1026356 | ICM-MS ，(T)Nickel Skimmer Cone for NexION | 附厂家授权证明 |
| 7 | 装订机 | 1台 | 雷神 | EB-30 | 21孔胶圈10孔夹条两用 单次可打30张80g、35张70ｇ 三级边距可调（3,6,9mm） 21把抽刀 打孔数21 | — |
| 8 | 封面纸 | 50张 | — | — | A4浅蓝色 | — |
| 9 | 十孔装订夹条 | 20条 | — | 25mm | 蓝色 | — |
| 10 | 十孔装订夹条 | 20条 | — | 15mm | 蓝色 | — |
| 11 | 十孔装订夹条 | 20条 | — | 17.5mm | 蓝色 | — |
| 12 | 雨衣 | 20件 | — | 得力 | DL553010 | — |
| 13 | 塑料收纳箱 | 3个 | — | 禧天龙 | 6031-43升 | — |
| 14 | 固体样本粉碎机 | 1台 | — | — | 粉碎克数约350g，功率约1400W，电机约25000转/分钟 | — |
| 15 | 金属筛网 | 1个 | — | — | 80目，带盖 | — |
| 16 | 尼龙筛网 | 1个 | — | — | 160目，带盖 | — |
| 17 | 有机玻璃采水器 | 1个 | — | — | 5升，带304不锈钢加固框架 | — |
| 18 | 防晒袖套 | 10双 | — | — | 灰色，直袖 |  |
| 19 | 防晒袖套 | 10双 | — | — | 灰色，宽松，覆盖手背 |  |
| 20 | 防晒衣 | 8件 | 京东京造 | JZ3840-2 | 薄荷绿-女款：M*1,S*1 岩板蓝-男款：XXL*1,XL*1,L*1,S*1 米灰色-女款：M*1 浅蓝灰-女款：M*1 | — |
| 21 | 防晒帽 | 8个 | 迪卡侬 | 4318253 | 海谧蓝*3，岩沙棕*2，海盐蓝*3 | — |
| 22 | 正已烷中多氯联苯成分分析标准物质 | 2支 | 国家海洋环境监测中心 | GBW(E)080543 | — | — |
| 23 | 水质总磷环境标样 | 6支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3169-2014 | — | 最新批次 |
| 24 | 总氮、总磷标准物质 | 8支 | 水利部水环境监测评价研究中心 | GBW(E)081020 | 总氮 （3.00±0.15）mg/L 总磷 （0.300±0.015）mg/L | 最新批次 |
| 25 | 水中磷酸盐—磷成分分析标准物质 | 5支 | 国家海洋环境监测中心 | GBW(E)081699 | — | 最新批次 |
| 26 | 水中总磷溶液标准物质 | 5支 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GBW(E)083929 | — | 最新批次 |
| 27 | 质控样品/叶绿素A | 4支 | ERA | ERA-ERA0930044 | — | 最新批次，附厂家授权证明 |
| 28 | 丙酮中叶绿素A | 1支 | 坛墨 | BY400330 | 0-30微克每毫升 | 最新批次 |
| 29 | 丙酮中叶绿素A | 1支 | 伟业计量 | BWQ9324-2016 | 0-30微克每毫升 | 最新批次 |
| 30 | 中国系列标准海水 | 10瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 20 | 最新批次 |
| 31 | 中国系列标准海水 | 10瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 30 | 最新批次 |
| 32 | 中国系列标准海水 | 10瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 35 | 最新批次 |
| 33 | pH标准缓冲液4.00（邻苯二甲酸盐） | 2瓶 | 博林达 | — | 500mL | 最新批次 |
| 34 | pH标准缓冲液6.86（磷酸盐） | 2瓶 | 博林达 | — | 500mL | 最新批次 |
| 35 | pH标准缓冲液9.18（硼酸盐） | 2瓶 | 博林达 | — | 500mL | 最新批次 |
| 36 | 氯化物 水质标样 | 3支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1195-2000 | 22.2mg/L | 最新批次 |
| 37 | 碘化钾 | 2瓶 | — | — | AR 500g | — |