附件2

广州市建设用地土壤污染状况调查和修复效果评估监测质量监督发现问题情况汇总表（2024.07—2025.06）

| 序号 | 主要问题类型 | 问题简述 | 市生态环境局质量监督发现存在相关问题的单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送样不规范 | 样品容器问题（容器破损、颜色规格不一致等情况） | 广东贝源检测技术股份有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、广州华鑫检测技术有限公司、广州中德环境技术研究院有限公司 |
| 2 |  | 容器上标签信息有误或与交接表不一致 | 广州竞轩环保科技有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司、广东康达检测技术有限公司 |
| 3 |  | 样品不满足技术规则要求 | 广州检验检测认证集团有限公司、广东康达检测技术有限公司 |
| 4 |  | 样品容器未装实填满 | 广州市环境保护科学研究院有限公司、广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 5 | 评价结果不合格 | 密码平行样分析等监督方式发现样品检测因子不满足评价文件要求 | 广州市华测品标检测有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、广东南粤检测有限公司、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司、广州德隆环境检测技术有限公司、广东誉谱检测科技有限公司、广东贝源检测技术股份有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司、广州中德环境技术研究院有限公司 |
| 6 | 超期报送资料 | 逾期提交检测报告 | 广州市华测品标检测有限公司、广东贝源检测技术股份有限公司、广东南粤检测有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司 |
| 7 |  | 逾期提交整改材料 | 广州德隆环境检测技术有限公司 |
| 8 | 实验室管理问题 | 遗失留样样品 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
| 9 |  | 缺失仪器使用记录等 | 广州中德环境技术研究院有限公司 |
| 10 | 数据和信息管理问题 | 原始记录不一致、计算公式有误等 | 广州华鑫检测技术有限公司、广东中加检测技术股份有限公司、广州中德环境技术研究院有限公司、广东安纳检测技术有限公司、广州德隆环境检测技术有限公司、广东南粤检测有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司、广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）、广东建研环境监测股份有限公司、广东粤丘检测科技有限公司、广州竞轩环保科技有限公司、广东粤风检测技术有限公司 |
| 11 | 现场操作不规范 | 采样操作、实验室操作不规范 | 广东贝源检测技术股份有限公司、广东安纳检测技术有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广州德隆环境检测技术有限公司、广东誉谱检测科技有限公司、广东南粤检测有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司、广州竞轩环保科技有限公司、广东粤风检测技术有限公司 |