广州市生态环境局白云环境监测站

2025年气体采购需求书

一、项目概况

（一）项目名称

广州市生态环境局白云环境监测站2025年气体采购项目

（二）预算金额：人民币：18000.00元

（三）采购需求：

| 序号 | 类别 | 项目 | 稀释气 | 数量 （瓶） | 规格 | 浓度或纯度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体 | 高纯氩气 | / | 1 | 40L | ＞99.999% |  |
| 2 | 气体 | 高纯乙炔 | / | 3 | 40L | ＞99.6% |  |
| 3 | 气体 | 高纯氮气 | / | 2 | 8L | ＞99.999% |  |
| 4 | 气体 | 除烃空气 | / | 2 | 8L | 总烃含量≤0.4mg/m³ |  |
| 5 | 标准气体 | 一氧化碳 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 200 mg/m3 |  |
| 6 | 标准气体 | 一氧化碳 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 2000 mg/m3 |  |
| 7 | 标准气体 | 二氧化硫 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 30.0mg/m3 |  |
| 8 | 标准气体 | 二氧化硫 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 100mg/m3 |  |
| 9 | 标准气体 | 一氧化氮 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 50.0mg/m3 |  |
| 10 | 标准气体 | 一氧化氮 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 200.0mg/m3 |  |
| 11 | 标准气体 | 氧气 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 10% |  |
| 12 | 标准气体 | 二氧化氮 | 高纯氮气 | 1 | 4L | 30.0mg/m3 |  |
| 13 | 气体 | 普通氮气 | / | 30 | 10L | / | 需提供7瓶10L气瓶更换 |
| 14 | 标准气体 | 甲烷 | 高纯氮气 | 1 | 8L | 16μmol/mol |  |
| 15 | 标准气体 | 甲烷 | 高纯氮气 | 1 | 8L | 4μmol/mol |  |
| 16 | 标准气体 | 苯系物（苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯） | 高纯氮气 | 1 | 8L | 25μmol/mol |  |
| 17 | 标准气体 | 甲烷 | 空气 | 1 | 8L | 500ppm |  |
| 18 | 标准气体 | 甲烷 | 空气 | 1 | 8L | 10000ppm |  |
| 19 | 标准气体 | 异丁烯 | 空气 | 1 | 8L | 500ppm |  |

- 二、技术要求

- （一） 供应商资质

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、经营范围复印件或扫描件；

2.三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供声明函）；

3.在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（于报价期间在上述网站进行查询，对信息查询记录和证据截图或下载存档并加盖公司章）。

4.不接受有关联关系的不同供应商作为参与同一采购项目竞争的供应商。

以上资料提供扫描件发至指定邮箱byhjjiance@by.gov.cn。

（二）技术参数要求

1.气体容器外观、检定周期等符合国家相关安全质量标准和技术规范要求，无破损、无任何缺陷隐患，在检定有效期内，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.所有货物必须完好，无破损，外观清洁，标记编号字体清晰。气体为未使用的全新灌装气体，容量、纯度、数量、质量需满足本需求书中提出的要求。

3.所有标准气体必须提供相应的标准物质证书且符合要求。

4.供应商必须保证产品符合相关验收标准。

三、交货时间、方式及地点

（一）交货时间

根据白云环境监测站实际工作具体需求分批供货，接到供货需求后7日将货物送到。

（二）交货方式

送货上门

（三）交货地点

广州市生态环境局白云环境监测站——广州市白云区启德路29号联边公园3号楼一楼。

四、验收要求

（一）气体容器完整，表面无划损、无任何缺陷隐患，在检定期内， 在中国境内可依常规安全合法使用

（二）气体为全新灌装气体，气压、容量、纯度等所有技术性能规格及参数达到采购需求要求和国家相关标准要求。

（三）产品标识清晰，提供合格证或检测报告，标准气体提供标准物质证书并满足要求。

（四）不满足验收标准的，应免费更换产品直至通过验收。

（五）验收过程中所产生的所有费用由供应商承担。

五、付款方式

（一）收到发票后10个工作日全额支付。

- （二）因采购方使用的是财政资金，前款规定的付款时间为财政资金到达后需方向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），需方在上述时间内提出财政申请手续视为已经按期支付，供方不得追究需方任何逾期支付的违约责任。

- 六、售后服务

- （一）质保期一年，质保期内对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养

- （二）收到服务通知能及时响应。若出现泄压、漏气、气瓶磨损等无法使用的，能接报后免费更换气体。

- （三）当气瓶出现周转不够时，能免费提供气瓶或钢瓶以供周转，待双方协议终止时收回气瓶。