附件：

采购需求

- （一）仪器信息

电感耦合等离子体质谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：NexION 350X；

原子吸收光谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：PinAAcle900T。

- （二）维修内容

维修仪器，更换零部件，对仪器整体性能进行评估，确保仪器能正常使用。

- 零部件清单

| 序号 | 仪器型号 | 零部件清单 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PerkinElmer NexION 350X | 维修仪器，更换空气过滤器2个(NexION Instrument Filter、NexION Instrument Filter），更换冷却液(COOLANT-1 LITER) 4瓶，对仪器各性能指标进行评估。 | 仪器各性能指标正常，能够正常运行；对环境标样进行测试，结果在标称值范围内。 |
| 2 | PerkinElmer PinAAcle900T | 维修仪器，更换空气过滤器(Fan Filter for PinAAcle 5/ pk )1个,更换无极放电灯驱动器(EDL Sys. 2 Short Cable Driver Assembly )1个，对仪器各性能指标进行评估。 | 仪器各性能指标正常，能够正常运行；对环境标样进行测试，结果在标称值范围内。 |