- 附件：

- 采购需求

（一）仪器相关信息

仪器1：电感耦合等离子体质谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：NexION 350X；

仪器2：原子吸收光谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：PinAAcle900T；

- 服务期限：2025年12月至2026年12月；

（三）定期保养，在一年的服务周期内提供2次电感耦合等离子体质谱仪免费定期保养和2次原子吸收光谱仪免费定期保养，并提供维护报告；

（四）故障修复:当发现仪器设备有故障不能正常工作时,报修后供应商派工程师进行维修服务,免费维修不计次数；

（五）供应商应于报修时起3个工作日内（法定节假日除外)到达我中心实验室，并于5个工作日内明确查明仪器故障；

（六）维护过程中发现损坏并必须更换的零部件，我方所订购的故障零部件到货后，供应商需于二十四个工作小时内安排工程师安装，维修使仪器恢复正常运转，并提供零部件的保修服务；

（七）维护记录:供应商工程师在甲方处进行维护和维修工作,每次须填写服务报告,详细记录工作过程,由双方签字确认；

（八）供应商具有ISO9001以及ISO14001证书，具有仪器原厂家代理授权证书；服务工程师具有原厂家资质证书。