附件

采购需求

| 序号 | 物品名称 | 数量（单位） | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭口罩 | 2盒 | 3M | 9542V | 头戴式，带阀，20只/盒 | — |
| 2 | 即用型平板培养基 | 3袋 | 海博生物 | HBPM034-2 | TSA培养基平板9cm*10 | — |
| 3 | 即用型平板培养基 | 3袋 | 海博生物 | HBPM0253-8 | 沙氏葡萄糖琼脂平板9cm*10 | — |
| 4 | 无菌采样瓶 | 100个 | 比克曼 | — | 独立包装，100mL | 2025年生产 |
| 5 | IPAK Meta 和 IPAK Quanta 精滤柱套装 | 1套 | Merck Millipore | IPAKKIT00 | 适用于Milli-Q IQ7000 | 原厂全新产品，厂家认证的专业工程师上门服务包括检查仪器、处理故障、更换配件等。 |
| 6 | Millipak 0.22 μm终端过滤器 | 1套 | Merck Millipore | MPGP002A1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 7 | ech2o A10 TOC灯 172nm | 1个 | Merck Millipore | ZFA10UVA1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 8 | ech2o 氧化灯 172nm | 2个 | Merck Millipore | ZIQUVLPA1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 9 | 空气过滤器, 带CO2吸附 | 1个 | Merck Millipore | ZFRE012FC | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 10 | Progard® TL1 预处理柱 | 1个 | Merck Millipore | PR0GTL0S1 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 11 | 反渗透膜清洗氯片 | 1瓶 | Merck Millipore | ZWCL01F50 | 适用于Milli-Q IQ7000 |  |
| 12 | 塑料收纳箱 | 8个 | 禧天龙 | 6069，20升 | — | — |
| 13 | 塑料收纳箱 | 7个 | 禧天龙 | 6371，26升 | — | — |
| 14 | 铜单元素溶液标准物质 | 5支 | — | GBW(E)080122 | — | 最新批次 |
| 15 | 铅单元素溶液标准物质 | 5支 | — | GBW(E)080129 | — | 最新批次 |
| 16 | 锌单元素溶液标准物质 | 5支 | — | GBW(E)080130 | — | 最新批次 |
| 17 | 镉单元素溶液标准物质 | 5支 | — | GBW(E)080119 | — | 最新批次 |
| 18 | 铬单元素溶液标准物质 | 5支 | — | GBW08614 | — | 最新批次 |
| 19 | 水中磷酸盐—磷成分分析标准物质 | 9支 | — | GBW(E)081699 | — | 最新批次 |
| 20 | 汞单元素标准溶液 | 5支 | — | GBW(E)080124 | — | 有效期不早于2027年12月 |
| 21 | 砷单元素标准溶液 | 5支 | — | GBW(E)080118 | — | 有效期不早于2027年12月 |
| 22 | 水质 石油类（紫外法）标准样品 | 3支 | — | GSB 07-3892-2021 | — | 最新批次 |
| 23 | 高锰酸盐标准指数 | 3支 | — | GSB 07-3162-2014 | — | 最新批次 |
| 24 | 水质pH（25℃） | 6支 | — | GSB 07-3159-2014 | — | 最新批次，pH大于7 |
| 25 | 水质 总磷 | 6支 | — | GSB07-3169-2014 | — | 最新批次 |
| 26 | 水质 汞 | 4支 | — | GSB 07-3173-2014 | — | 最新批次 |
| 27 | 水质 砷 | 4支 | — | GSB 07-3171-2014 | — | 最新批次 |
| 28 | 水中亚硝酸盐—氮成分分析标准物质 | 8支 | 国家海洋环境监测中心 | 100 mg/L（以N计） | — | 最新批次 |
| 29 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 1瓶 | sigma | 39565-50G | ≥99.0% | — |
| 30 | 高锰酸钾标准溶液 | 1瓶 | 博林达 | GBW (E)081131 | 0.1mol/L，500mL | 最新批次 |
| 供货时限要求：自合同签订之日起2周内。 |  |  |  |  |  |  |