2026年标准物质采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号）、《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号2025年修订）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》（国市监检测规〔2025〕4号）、《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2018）等相关文件规定，为维持本站法定监测资质及监测数据国际互认资质，并对广州市环境监测网络环境质量监测和污染源监测开展质量监督、质量管理体系核查，加强广州环境监测质量管理与控制，确保广州市环境监测数据准确有效，需购买一批标准物质。

本项目预算为10万元。

（二）项目内容

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 总价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准物质 | 一批 | 10 | 按实际采购数量结算，合同期内总结算额不超10万元。详细参数见技术要求 |

二、技术要求

| 序号 | 标准物质类别 | 标准物质名称 | 参数 | 浓度范围 | 单位 | 规格 | 溶剂 | 备注 | 参考价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标液 | 氨氮 | 氨氮 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 2 | 标液 | 氨氮 | 氨氮 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 3 | 标液 | 海水中氨氮 | 氨氮 | 2-6 | μmol/L | 3瓶/套（50ml/瓶） | —— | 标准曲线系列 | 765 |
| 4 | 标液 | 总氮 | 总氮 | 1000 | μg/mL | 20ml | —— | —— | 70 |
| 5 | 标液 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 6 | 标液 | 海水中硝酸盐 | 硝酸盐 | 2.5-15 | μmol/L | 4瓶/套（50ml/瓶） | —— | 标准曲线系列 | 765 |
| 7 | 标液 | 亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 8 | 标液 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 9 | 标液 | 海水中亚硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 0.5-4 | μmol/L | 4瓶/套（50ml/瓶） | —— | 标准曲线系列 | 600 |
| 10 | 标液 | pH | pH | 2 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— | 配套使用，要求序号10至16的标准溶液为同一生产厂家 | 560 |
| 11 | 标液 | pH | pH | 4 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 678 |
| 12 | 标液 | pH | pH | 6.86 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 350 |
| 13 | 标液 | pH | pH | 7 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 670 |
| 14 | 标液 | pH | pH | 9.18 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 350 |
| 15 | 标液 | pH | pH | 10 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 678 |
| 16 | 标液 | pH | pH | 12 | 无量纲 | —— | —— |  | 714 |
| 17 | 标液 | pH | pH | 4 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— | 配套使用，要求序号17至19的标准溶液为同一生产厂家 | 100 |
| 18 | 标液 | pH | pH | 6.86 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 100 |
| 19 | 标液 | pH | pH | 9.18 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— |  | 100 |
| 20 | 标液 | 氟化物 | 氟化物 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 21 | 标液 | 氯化物 | 氯化物 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 22 | 标液 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 23 | 标液 | 硫酸根 | 硫酸根 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 24 | 标液 | 总磷 | 总磷 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 40 |
| 25 | 标液 | 电导率 | 电导率 | 0-2000 | μS/cm | 100ml/瓶 | —— | —— | 180 |
| 26 | 标液 | 阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 105 |
| 27 | 标液 | 盐度 | 盐度 | 0-40 | ‰ | 220ml/瓶 | —— | —— | 300 |
| 28 | 标液 | 石油类（红外法） | 石油类 | 1000 | μg/ml | 7ml/瓶 | —— | —— | 195 |
| 29 | 标液 | 石油类（紫外法） | 石油类 | 1000 | μg/ml | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 135 |
| 30 | 标液 | 海水中石油类 | 石油类 | 1000 | μg/ml | 10ml/瓶 | —— | —— | 195 |
| 31 | 标液 | 硫化物 | 硫化物 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 32 | 标液 | 总碱度 | 总碱度 | 1000 | mg/L | 80ml/瓶 | —— | —— | 97 |
| 33 | 标液 | 总硬度 | 总硬度（钙和镁总量） | 4500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 45 |
| 34 | 标液 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 54 |
| 35 | 标液 | 碘酸钾 | 碘酸钾 | 0.1 | mol/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 36 | 标液 | 浊度 | 浊度 | 400 | NTU | 90ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 37 | 标液 | 色度 | 色度 | 500 | 度 | 20ml/瓶 | —— | —— | 130 |
| 38 | 标液 | 氨 | 氨 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 39 | 标液 | 氨 | 氨 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 40 | 标液 | 硝酸根 | 硝酸根 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 41 | 标液 | 无机碳 | 无机碳 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 100 |
| 42 | 标液 | 有机碳 | 有机碳 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 100 |
| 43 | 标液 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 100 | μg/mL | 80ml/瓶 | —— | —— | 95 |
| 44 | 标液 | 碘化物 | 碘化物 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 45 | 标液 | 氰化物 | 氰化物 | 50 | μg/mL | 40ml/瓶 | —— | —— | 125 |
| 46 | 标液 | 砷 | 砷 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 47 | 标液 | 海水中砷 | 砷 | 1 | mg/L | 200ml/瓶 | —— | —— | 765 |
| 48 | 标液 | 铁 | 铁 | 1000 | μg/mL | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 49 | 标液 | 锰 | 锰 | 1000 | mg/mL | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 50 | 标液 | 汞 | 汞 | 100 | mg/mL | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 51 | 标液 | 海水中汞 | 汞 | 1 | μg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 420 |
| 52 | 标液 | 锑 | 锑 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 53 | 标液 | 钠 | 钠 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 54 | 标液 | 镁 | 镁 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 55 | 标液 | 钙 | 钙 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 56 | 标液 | 钾 | 钾 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 57 | 标液 | 锡 | 锡 | 100 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 60 |
| 58 | 标液 | 硒 | 硒 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 59 | 标液 | 铋 | 铋 | 100 | mg/L | 80ml/瓶 | —— | —— | 85 |
| 60 | 标液 | 六价铬 | 六价铬 | 1000 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 50 |
| 61 | 标液 | 27种重金属 | 铝；锑；砷；钡；铍；硼；镉；钙；铬；钴；铜；铁；铅；镁；锰；钼；镍；钾；硒；硅；银；锶；钠；铊；钛；钒；锌 | 100 | μg/mL | 100ml/瓶 | —— | —— | 2899 |
| 62 | 标液 | 23种重金属 | 锑；砷；铍；镉；钙；铬；钴；铜；铁；铅；锂；镁；锰；钼；镍；磷；硒；锶；铊；锡；钛；钒；锌 | 100 | μg/mL | 100ml/瓶 | —— | —— | 2690 |
| 63 | 标液 | 30种重金属 | 铝；锑；砷；钡；铍；硼；镉；钙；铬；钴；铜；铁；铅；锂；镁；锰；钼；镍；磷；钾；硒；硅；银；钠；锶；铊；锡；钛；钒；锌 | 5-100 | μg/mL | 100ml/瓶 | —— | —— | 3256 |
| 64 | 标液 | 33种重金属 | 硼；铍；钴；铬；铯；铜；铁；锗；铪；铱；钾；锂；锰；钼；铌；镍；钯；铂；铷；铼；铑；钌；硫；锑；硅；锡；钽；碲；钛；钒；钨；锌；锆 | 10 | μg/mL | 100ml/瓶 | —— | —— | 2587 |
| 65 | 标液 | 7种金属内标 | Bi、Ge、In、Li-6、Sc、Tb、Y | 10 | μg/mL | 100ml/瓶 | —— | —— | 1700 |
| 66 | 标液 | 溴酸盐 | 溴酸盐 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 67 | 标液 | 溶解性固体 | 溶解性固体 | 20 | g/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 54 |
| 68 | 标液 | 碳酸钠 | 碳酸钠 | 0.1 | mol/L | 90ml/瓶 | —— | —— | 60 |
| 69 | 标液 | 苯胺 | 苯胺 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 70 | 标液 | 苯酚 | 苯酚 | 500 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 71 | 标液 | 甲醛 | 甲醛 | 100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 72 | 标液 | 联苯胺 | 联苯胺 | 1000 | μg/mL | 2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 48 |
| 73 | 标液 | 丙烯腈 | 丙烯腈 | 1000 | μg/mL | 2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 30 |
| 74 | 标液 | 丙烯酰胺 | 丙烯酰胺 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 50 |
| 75 | 标液 | 松节油 | 松节油 | 500 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 152 |
| 76 | 标液 | 阿特拉津 | 阿特拉津 | 1000 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 100 |
| 77 | 标液 | 甲萘威 | 甲萘威 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 54 |
| 78 | 标液 | 敌百虫 | 敌百虫 | 1000 | μg/mL | 2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 54 |
| 79 | 标液 | 甲基汞 | 甲基汞 | 1 | μg/g | 2ml/瓶 | —— | —— | 500 |
| 80 | 标液 | 乙基汞 | 乙基汞 | 10 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 270 |
| 81 | 标液 | 间-二硝基苯 | 间-二硝基苯 | 1000 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 80 |
| 82 | 标液 | 2，6-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 1000 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 80 |
| 83 | 标液 | 4-溴氟苯 | 4-溴氟苯 | 1000 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 80 |
| 84 | 标液 | 2-氟酚和2,4,6-三溴酚 | 2-氟酚；2,4,6-三溴酚 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 异丙醇 | —— | 152 |
| 85 | 标液 | 氟苯 | 氟苯 | 2000 | µg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 152 |
| 86 | 标液 | 内吸磷 | 内吸磷 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 丙酮 | —— | 420 |
| 87 | 标液 | 苯并（a）芘 | 苯并（a）芘 | 100 | μg/ml | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 50 |
| 88 | 标液 | 1,2-二氯苯-d4 | 1,2-二氯苯-d4 | 200-2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 270 |
| 89 | 标液 | 8种有机氯农药 | α-六六六;β-六六六;δ-六六六;γ-六六六;o, p'-DDT;p, p'-DDT;p, p'-DDD;p, p'-DDE | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 405 |
| 90 | 标液 | 25种挥发性有机物VOC混示液 | 甲苯；1,2-二氯苯；1,4-二氯苯；异丙苯；苯乙烯；邻-二甲苯；乙苯；氯苯；四氯乙烯；三氯乙烯；1,2-二氯乙烷；苯；四氯化碳；氯仿；二氯甲烷；间、对二甲苯；二甲苯；三溴甲烷；环氧氯丙烷；1,1-二氯乙烯；反式-1.2-二氯乙烯；顺式-1.2-二氯乙烯；六氯丁二烯 | 100-1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | 接受组合标样 | 900 |
| 91 | 标液 | 双酚A | 双酚A | 100-1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 175 |
| 92 | 标液 | 乙草胺 | 乙草胺 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 丙酮 | —— | 280 |
| 93 | 标液 | 氯酸盐 | 氯酸盐 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 130 |
| 94 | 标液 | 轻油硫含量标准物质 | 硫含量 | 2-1000 | mg/L | 1ml/瓶，10瓶/盒 | —— | —— | 550 |
| 95 | 标样 | pH标准样品 | pH | 2-10 | 无量纲 | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 96 | 标样 | 总碱度 | 总碱度 | 0-100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 97 | 标样 | 电导率 | 电导率 | 0-200 | μS/cm | 30ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 98 | 标样 | 生化需氧量 | 生化需氧量 | 0-200 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 99 | 标样 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 0-300 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 100 | 标样 | 海水中化学需氧量 | 化学需氧量（CODmn） | 0-100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 101 | 标样 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 0-20 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 102 | 标样 | 总氮 | 总氮 | 0-20 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 103 | 标样 | 亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 0-1 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 104 | 标样 | 氨氮 | 氨氮 | 0-50 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 105 | 标样 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 0-20 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 106 | 标样 | 总磷 | 总磷 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 107 | 标样 | 氟化物 | 氟化物 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 108 | 标样 | 硫化物 | 硫化物 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 109 | 标样 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | 水剂 | 70 |
| 110 | 标样 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | 水剂 | 70 |
| 111 | 标样 | 氨 | 氨 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 112 | 标样 | 挥发酚 | 挥发酚 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 113 | 标样 | 阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 104 |
| 114 | 标样 | 石油类（红外法） | 石油类 | 0-100 | mg/L | 7ml/瓶 | —— | —— | 195 |
| 115 | 标样 | 石油类（紫外法） | 石油类 | 0-100 | μg/ml | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 135 |
| 116 | 标样 | 总硬度 | 总硬度 | 0-10 | mmol/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 117 | 标样 | 总有机碳 | 总有机碳 | 0-100 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 118 | 标样 | 浊度 | 浊度 | 0-200 | NTU | 50ml/瓶 | —— | —— | 135 |
| 119 | 标样 | 总氰化物 | 总氰化物 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 120 | 标样 | 铜 | 铜 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 121 | 标样 | 锌 | 锌 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 122 | 标样 | 铅 | 铅 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 123 | 标样 | 镉 | 镉 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 124 | 标样 | 镍 | 镍 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 125 | 标样 | 砷 | 砷 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 126 | 标样 | 硒 | 硒 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 127 | 标样 | 汞 | 汞 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 72 |
| 128 | 标样 | 铁 | 铁 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 129 | 标样 | 六价铬 | 六价铬 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 130 | 标样 | 总铬 | 总铬 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 131 | 标样 | 锑 | 锑 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 42 |
| 132 | 标样 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬 | 铜；锌；镍；铬；铅；镉 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 135 |
| 133 | 标样 | 海水中铜、铅、镉、铬、锌 | 铜；铅；镉；铬；锌 | 0-100 | μg/L | 200ml/瓶 | —— | —— | 765 |
| 134 | 标样 | 铁与锰 | 铁；锰 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 135 | 标样 | 甲醛 | 甲醛 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 136 | 标样 | 苯胺 | 苯胺 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 137 | 标样 | 8种有机氯 | α-六六六；β-六六六；γ-六六六；δ-六六六；p,p‘-DDE；p,p‘-DDD；o,p‘-DDT；p,p‘-DDT | 0-200 | mg/L | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 400 |
| 138 | 标样 | 10种挥发性有机物 | 三氯乙烯；三氯甲烷；乙苯；四氯乙烯；四氯化碳；对二甲苯；甲苯；苯；邻二甲苯；间二甲苯 | 0-500 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 400 |
| 139 | 标样 | 阿特拉津 | 阿特拉津 | 0-200 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 80 |
| 140 | 标样 | 苯并（a）芘 | 苯并（a）芘 | 0-100 | μg/mL | 2ml/瓶 | —— | —— | 150 |
| 141 | 标样 | 5种挥发性卤代烃 | 三氯甲烷；四氯化碳；三氯乙烯；四氯乙烯；三溴甲烷 | 0-200 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 280 |
| 142 | 标样 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 100-250 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 80 |
| 143 | 标样 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 100-250 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 80 |
| 144 | 标样 | 4种氯代苯类 | 氯苯；1,2-二氯苯；1,4-二氯苯；1,2,4-三氯苯 | 0-200 | µg/mL | 1.2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 270 |
| 145 | 标样 | 土壤中有机氯 | o,p'-DDT；p,p'-DDD；p,p'-DDE；p,p'-DDT；α-六六六；β-六六六；γ-六六六；δ-六六六 | —— | ng/g | 20g/瓶 | —— | —— | 2700 |
| 146 | 标样 | 土壤中多环芳烃和石油烃（C10-C40） | 多环芳烃、石油烃 | —— | mg/kg | 70g/瓶 | —— | —— | 3900 |
| 147 | 标样 | 土壤中重金属含量 | 汞；砷；钒；钴；钼；铅；铊；铍；铜；铬；锌；锑；锡；锰；镉；镍； | —— | mg/kg | 50g/瓶 | —— | —— | 605 |
| 148 | 标样 | 土壤六价铬 | 六价铬 | —— | mg/kg | 50g/瓶 | —— | —— | 1700 |
| 149 | 标样 | 土壤pH | pH值 | 4-10 | 无量纲 | 50g/瓶 | —— | —— | 520 |
| 150 | 标样 | 土壤有机质 | 有机质 | 0-100 | g/kg | 50g/瓶 | —— | —— | 650 |
| 151 | 标样 | 土壤中有机碳 | 有机碳 | 0-100 | g/kg | 30g/瓶 | —— | —— | 400 |
| 152 | 标样 | 煤中全硫 | 全硫 | 0-6 | % | 50g/瓶 | —— | —— | 400 |
| 153 | 标样 | 重铬酸钾纯度标准物质 | 化学需氧量；重铬酸钾 | 99-101 | % | 50g/瓶 | —— | —— | 500 |
| 154 | 标气 | 正丁醇 | 正丁醇 | 60 | μmol/mol | 4L/瓶 | 氮气 | 含瓶 | 1800 |
| 155 | 标气 | 硫化氢 | 硫化氢 | 8.04-8.36 | μmol/mol | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 2358 |
| 156 | 标气 | 硫化氢 | 硫化氢 | 8.04-8.36 | μmol/mol | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 1050 |
| 157 | 标气 | 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 | 甲硫醇；甲硫醚；二甲二硫 | 1 | μmol/mol | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 4032 |
| 158 | 标气 | 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 | 甲硫醇；甲硫醚；二甲二硫 | 1 | μmol/mol | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 2730 |
| 159 | 标气 | 甲烷 | 甲烷 | 0-500 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 928 |
| 160 | 标气 | 甲烷 | 甲烷 | 0-500 | ppm | 2L/瓶 | —— | 不含瓶 | 455 |
| 161 | 标气 | 甲烷、丙烷混合 | 甲烷；丙烷 | 0-100 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 1080 |
| 162 | 标气 | 甲烷、丙烷混合 | 甲烷；丙烷 | 0-100 | ppm | 2L/瓶 | —— | 不含瓶 | 580 |
| 163 | 标气 | 苯系物 | 乙苯；甲苯；邻二甲苯；间二甲苯；对二甲苯；苯乙烯；异丙苯；苯 | 0.1-1 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 2970 |
| 164 | 标气 | 异丁烯 | 异丁烯 | 20-100 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 946 |
| 165 | 标气 | 丙酮 | 丙酮 | 50 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶，可直接溯源至国家级计量机构 | 1600 |
| 166 | 标气 | 二氧化碳、一氧化氮混合 | 二氧化碳；一氧化氮 | NO：0.0255-0.0345；CO2：1.7-2.3 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶，不确定度≤1% | 2200 |
| 167 | 标气 | 二氧化碳、一氧化氮混合 | 二氧化碳；一氧化氮 | NO：0.255-0.345；CO2：10.2-13.8 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶，不确定度≤1% | 2200 |
| 168 | 标气 | 一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合 | 一氧化碳；二氧化碳；丙烷 | CO：0.43-0.57；CO2：10.2-13.8；C3H8：0.0043-0.0057 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶，不确定度≤1% | 2200 |
| 169 | 标气 | 一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合 | 一氧化碳；二氧化碳；丙烷 | CO：1.7-2.3； CO2：13.6-18.4；C3H8：0.017-0.023 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶，不确定度≤1% | 2200 |
| 170 | 标气 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 1-2000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 945 |
| 171 | 标气 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 1-2000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 405 |
| 172 | 标气 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 1-2000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶，可直接溯源至国家级计量机构 | 1197 |
| 173 | 标气 | 二氧化碳 | 二氧化碳 | 1-30 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 878 |
| 174 | 标气 | 二氧化碳 | 二氧化碳 | 1-30 | % | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 338 |
| 175 | 标气 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 1013 |
| 176 | 标气 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 473 |
| 177 | 标气 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶，可直接溯源至国家级计量机构 | 1738 |
| 178 | 标气 | 一氧化氮 | 一氧化氮 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 1013 |
| 179 | 标气 | 一氧化氮 | 一氧化氮 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 473 |
| 180 | 标气 | 一氧化氮 | 一氧化氮 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶，可直接溯源至国家级计量机构 | 1647 |
| 181 | 标气 | 二氧化氮 | 二氧化氮 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 1013 |
| 182 | 标气 | 二氧化氮 | 二氧化氮 | 1-1000 | ppm | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 473 |
| 183 | 标气 | 氧气 | 氧气 | 1-30 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 878 |
| 184 | 标气 | 氧气 | 氧气 | 1-30 | % | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 338 |
| 185 | 标气 | VOC标准气体（4组分） | 一溴一氯甲烷；1,4-二氟苯；氯苯-d5；4-溴氟苯 | 1 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 6840 |
| 186 | 标气 | VOC标准气体（57组分） | 见附表1 | 1 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 20160 |
| 187 | 标液 | 银 | 银 | 10-100 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 65 |
| 188 | 标液 | 锗 | 锗 | 10-100 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 85 |
| 189 | 标液 | 铑 | 铑 | 10-100 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 420 |
| 190 | 标液 | 铟 | 铟 | 10-100 | mg/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 191 | 标液 | 24种重金属 | Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,T1,V,Zn | 100 | μg/mL | 50ml/瓶 | —— | —— | 360 |
| 192 | 标液 | 17种苯胺类化合物 | 邻苯二胺；苯胺；联苯胺；对甲苯胺；邻甲氧基苯胺；邻甲苯胺；4-硝基苯胺；2,4-二甲基苯胺；3-硝基苯胺；4-氯苯胺；2-硝基苯胺；3-氯苯胺；2-萘胺；2,6-二甲基苯胺；2-甲基-6-乙基苯胺；3,3'-二氯联苯胺；2,6-二乙基苯胺 | 100-2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 570 |
| 193 | 标液 | 邻苯二甲酸酯内标 | 邻苯二甲酸二戊酯-d4 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 172 |
| 194 | 标液 | 8种邻苯二甲酸酯类 | DIBP、DBP、DNHP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP | 1000-5000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 正己烷 | —— | 580 |
| 195 | 标液 | 16种多环芳烃 | HJ805-2016中16种多环芳烃 | 1000-2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 420 |
| 196 | 标液 | 百菌清和溴氰菊酯 | 百菌清、溴氰菊酯 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 425 |
| 197 | 标液 | 三氯乙醛 | 三氯乙醛 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 50 |
| 198 | 标液 | 1,4-二氯苯-d4 | 1,4-二氯苯-d4 | 2000 | µg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 150 |
| 199 | 标液 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 正己烷 | —— | 75 |
| 200 | 标液 | 磷酸三丁酯-D27 | 磷酸三丁酯-d27 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 780 |
| 201 | 标液 | 溴氯甲烷 | 溴氯甲烷 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 150 |
| 202 | 标液 | 12种氯苯类 | 1，3，5-三氯苯；1，2，4-三氯苯；1，2，3-三氯苯；1，2，3，4-四氯苯；1，2，3，5-四氯苯；1，2，4，5-四氯苯；五氯苯；六氯苯；氯代苯；对二氯苯；1，3-二氯苯；邻二氯苯 | 0-100000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 360 |
| 203 | 标液 | 8260替代 | 4-溴氟苯；二溴氟甲烷；甲苯-d8 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 90 |
| 204 | 标液 | 8260内标 | 氟苯；1,4-二氯苯-d4；氯苯-d5 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 140 |
| 205 | 标液 | 8270内标 | 1,4-二氯苯-D4、萘-D8、苊-D10、菲-D10、屈-D12、苝-D12 | 2000-4000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 363 |
| 206 | 标液 | 8270替代 | 硝基苯-D5；2-氟苯酚；苯酚-D5；三联苯-D14；2-氟联苯；三溴苯酚 | 2000-4000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 290 |
| 207 | 标液 | 7种有机磷农药 | 敌敌畏；乐果；甲基对硫磷；马拉硫磷；对硫磷；敌百虫；毒死蜱 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 270 |
| 208 | 标液 | 6种有机氯农药内标物 | 苊-D10；屈-D12；1，4-二氯苯-D4；萘-D8；苝-D12；菲-D10 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 365 |
| 209 | 标液 | 34种有机氯和氯苯类农药 | HJ699-2014中34种有机氯农药和氯苯类 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 820 |
| 210 | 标液 | 13组分醛酮-DNPH化合物 | 甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙烯醛、2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛、乙醛 | 30 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 170 |
| 211 | 标液 | 乙醛、丙烯醛、丙烯腈 | 水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈 | 1000 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 305 |
| 212 | 标液 | 24种半挥发性有机物（SVOCs）混标 | 1,2,3-三氯苯；1,2,4-三氯苯；1,3,5-三氯苯；1,2,3,5-四氯苯；1,2,4,5-四氯苯；1,2,3,4-四氯苯；六氯苯；硝基苯；1,4-二硝基苯；1,3-二硝基苯；1,2-二硝基苯；2,4-二硝基苯；1-氯-2-硝基苯；1-氯-3-硝基苯；1-氯-4-硝基苯；1-氯-2,4-二硝基苯；2,4,6-三硝基苯；2,4-二氯苯酚；五氯苯酚；苯胺；邻苯二甲酸二丁酯；邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯；苯并(a)芘；2,4,6-三氯苯酚 | 500 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 570 |
| 213 | 标液 | 53种挥发性有机物 | HJ1227-2021中53种挥发性有机物（氯乙烯，氯丁二烯，氯仿除外） | 2000 | µg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 400 |
| 214 | 标液 | 57种挥发性有机物 | HJ 639-2012中57种挥发性有机物 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | 接受组合标样 | 310 |
| 215 | 标液 | 14种酚类化合物 | 苯酚；3-甲酚；2-甲酚；4-甲酚；2-氯苯酚；2,4-二甲酚；4-氯苯酚；2,6-二氯苯酚；2,4-二氯苯酚；2,4,6-三氯苯酚；2,4,5-三氯苯酚；4-硝基苯酚；2,3,4,6-四氯苯酚；五氯酚 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 396 |
| 216 | 标液 | 氯化烷基汞 | 氯化甲基汞；氯化乙基汞 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 385 |
| 217 | 标液 | ODS | 硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中CFC-12、HCFC-22、CFC-11、HCFC-141b | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 285 |
| 218 | 标液 | 土臭素和二甲基异莰醇 | 2-甲基异莰醇和土臭素 | 100-2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 330 |
| 219 | 标液 | 十氟三苯基磷 | 十氟三苯基磷 | 50 | μg/mL | 1ml/瓶 | 二氯甲烷 | —— | 90 |
| 220 | 标液 | p,p'-滴滴涕和异狄氏 | 异狄氏剂；P,P'-滴滴涕 | 200 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 190 |
| 221 | 标液 | 亚氯酸盐标准溶液 | 亚氯酸盐 | 1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 151 |
| 222 | 标液 | 三氯乙酸标准溶液 | 三氯乙酸 | 1000 | mg/L | 2ml/瓶 | —— | —— | 25 |
| 223 | 标液 | 二氯乙酸标准溶液 | 二氯乙酸 | 1000 | mg/L | 1ml/瓶 | —— | —— | 65 |
| 224 | 标液 | 紫外吸收剂UV-328 | 紫外吸收剂UV-328 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 60 |
| 225 | 标液 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 100-1000 | mg/L | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 330 |
| 226 | 标液 | 8种苯氧羧酸类 | HJ770-2015中8种苯氧羧酸类 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 227 | 标液 | pH | pH | 7 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— | —— | 90 |
| 228 | 标液 | pH | pH | 10 | 无量纲 | 500ml/瓶 | —— | —— | 90 |
| 229 | 标液 | 水合肼 | 水合肼 | 1000 | mg/L | 1ml/瓶 | 盐酸 | —— | 227 |
| 230 | 标液 | 浊度 | 浊度 | 10、20、100、800 | NTU | 4瓶/套 | —— | 适用于哈希2100Q浊度计 | 2700 |
| 231 | 标液 | 氧化还原电位 | 氧化还原电位 | 0-500 | mV | 100ml | —— | —— | 100 |
| 232 | 标液 | 黄磷 | 黄磷 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 233 | 标液 | 四乙基铅 | 四乙基铅 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 500 |
| 234 | 标液 | 全盐量 | 全盐量 | 10-20 | g/L | 100ml/瓶 | —— | —— | 110 |
| 235 | 标液 | 苯胺-d5 | 苯胺-d5 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 70 |
| 236 | 标液 | 3种邻苯二甲酸酯类 | 邻苯二甲酸二异癸酯;邻苯二甲酸二异壬酯;邻苯二甲酸二异丁酯 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 432 |
| 237 | 标液 | 3种邻苯二甲酸酯内标 | 邻苯二甲酸二异癸酯-d4；邻苯二甲酸二异丁酯-d4；邻苯二甲酸二异壬酯-d4 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 756 |
| 238 | 标液 | 2种邻苯二甲酸酯类 | 邻苯二甲酸二丁酯；邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 420 |
| 239 | 标液 | 2种邻苯二甲酸酯替代 | 邻苯二甲酸二丁酯-d4(DBP-d4)；邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-d4(DEHP-d4) | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 1463 |
| 240 | 标液 | 邻苯二甲酸酯内标 | 邻苯二甲酸二戊酯-d4 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 424 |
| 241 | 标液 | 5种邻苯二甲酸酯类 | DNOP、DEHP、BBP、DBP、DIBP | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 672 |
| 242 | 标液 | 联苯胺-d8 | 联苯胺-d8 | 100-1000 | mg/L | 1ml/瓶 | —— | —— | 105 |
| 243 | 标液 | 丙烯酰胺-d3 | 丙烯酰胺-d3 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 200 |
| 244 | 标液 | 7种多氯联苯单标 | 多氯联苯-1016；多氯联苯-1221；多氯联苯-1232；多氯联苯-1242；多氯联苯-1248；多氯联苯-1254；多氯联苯-1260 | 100-1000 | μg/mL | 7瓶/套（1ml/瓶） | —— | —— | 784 |
| 245 | 标液 | 9种微囊藻毒素 | 微囊藻毒素-RR、微囊藻毒素-YR、微囊藻毒素 -HtyR、微囊藻毒素-LR、微囊藻毒素-WR、微囊藻毒素-LA、微囊藻毒素-LY、微囊藻毒素 -LW和微囊藻毒素-LF等9种微囊藻毒素 | 0-1000 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 10584 |
| 246 | 标液 | 微囊藻毒素LR | 微囊藻毒素LR | 100 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 1175 |
| 247 | 标液 | 4种硝基酚类 | 2，6-二硝基苯酚；2，4-二硝基苯酚；4-硝基苯酚；苦味酸 | 100-1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 445 |
| 248 | 标液 | 2,4-二硝基苯酚-d3 | 2,4-二硝基酚-d3 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 300 |
| 249 | 标液 | 氟苯和1,4-二氯苯-d4 | 氟苯和1,4-二氯苯-d4 | 2000 | µg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 165 |
| 250 | 标液 | 2,4-二氯苯氧乙酸-13C6（内标物） | 2,4-二氯苯氧乙酸-13C6 | 10-100 | mg/L | 1ml/瓶 | —— | —— | 847 |
| 251 | 标液 | 三甲苯 | 1,2,3-三甲苯；1,2,4-三甲苯；1,3,5-三甲苯 | 1000-2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 154 |
| 252 | 标液 | 三甲胺盐酸盐 | 三甲胺 | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 231 |
| 253 | 标液 | 27种有机磷 | 敌敌畏；速灭磷；内吸磷；灭线磷； 治螟磷；甲拌磷；特丁硫磷；二嗪磷；地虫硫磷；异稻瘟净；乐果；氯唑磷；甲基毒死蜱；磷胺；甲基对硫磷；毒死蜱；杀螟硫磷；马拉硫磷；对硫磷；溴硫磷；甲基异柳磷；水胺硫磷；稻丰散；丙溴磷；苯线磷；三唑磷；蝇毒磷 | 2000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 1911 |
| 254 | 标液 | 22种挥发性有机物 | GB/T18883-2022附录D中22种挥发性有机物 | 100-1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 588 |
| 255 | 标液 | 56种挥发性有机物 | HJ1227-2021中56种挥发性有机物 | 2000 | µg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 320 |
| 256 | 标液 | 烷基酚内标 | 双酚A-d16；4-壬基酚-d4 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 180 |
| 257 | 标液 | 9种烷基酚类化合物和双酚A | HJ1192-2021中9种烷基酚类化合物和双酚A | 1000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 乙腈 | —— | 450 |
| 258 | 标液 | 15种硝基苯类 | HJ648-2013中15种硝基苯类 | 500-5000 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇；二氯甲烷 | —— | 630 |
| 259 | 标液 | 9种全氟化合物内标 | DB32/T4004-2021中9种全氟化合物内标 | 1000-2000 | ng/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 6930 |
| 260 | 标液 | 17种全氟化合物 | DB32/T4004-2021中17种全氟化合物 | 10-100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 2100 |
| 261 | 标液 | 4种全氟化合物 | 全氟辛烷磺酸钾盐；全氟辛酸；全氟己基磺酸钠；全氟壬酸 | 1-100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 476 |
| 262 | 标液 | 全氟辛酸（13C2-PFOA）进样内标 | 全氟辛酸-1,2-13C2 | 1-100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 2240 |
| 263 | 标液 | 节球藻毒素 | 节球藻毒素 | 10 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 1000 |
| 264 | 标液 | 亮氨酸脑啡肽 | 亮氨酸脑啡肽 | 1000 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 403 |
| 265 | 标液 | 环孢菌素-A,13C2,d4 | 环孢菌素-A，13C2，d4 | 98 | % | 1mg | —— | —— | 2000 |
| 266 | 标液 | 紫外吸收剂替代UV-328-D12 | 紫外吸收剂替代UV-328-D12 | 100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 700 |
| 267 | 标液 | 异戊酸 | 异戊酸 | 10^-5.0 | w/w | 20ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 268 | 标液 | β-甲基吲哚 | β-甲基吲哚 | 10^-5.0 | w/w | 20ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 269 | 标液 | γ-十一烷酸内酯 | γ-十一烷酸内酯 | 10^-4.5 | w/w | 20ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 270 | 标液 | β-苯乙醇 | β-苯乙醇 | 10^-4.0 | w/w | 20ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 271 | 标液 | 甲基环戊酮 | 甲基环戊酮 | 10^-4.5 | w/w | 20ml/瓶 | —— | —— | 120 |
| 272 | 标液 | 2-乙基-5,5-二甲基-1,3-二氧六环 | 2-乙基-5,5-二甲基-1,3-二氧六环 | 1000 | μg/ml | 1ml/瓶 | —— | —— | 500 |
| 273 | 标液 | 2-乙基-4甲基-1,3-二氧戊环 | 2-乙基-4-甲基-1,3-二氧戊环 | 100-1000 | mg/L | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 168 |
| 274 | 标液 | 溶解氧零点校准溶液 | 溶解氧 | 0 | mg/L | 500ml/瓶 | —— | —— | 150 |
| 275 | 标样 | 电导率 | 电导率 | 500-2000 | μS/cm | 30ml/瓶 | —— | —— | 36 |
| 276 | 标样 | 电导率 | 电导率 | 10000-30000 | μS/cm | 250ml/瓶 | —— | —— | 720 |
| 277 | 标样 | 电导率 | 电导率 | 40000-60000 | μS/cm | 250ml/瓶 | —— | —— | 690 |
| 278 | 标样 | 海水中亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 0-200 | μg/L | 100ml/袋 | —— | —— | 580 |
| 279 | 标样 | 海水中氨氮 | 氨氮 | 0-200 | μg/L | 100ml/袋 | —— | —— | 580 |
| 280 | 标样 | 海水中硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 0-500 | μg/L | 60ml/瓶 | —— | —— | 240 |
| 281 | 标样 | 海水中活性磷酸盐 | 活性磷酸盐 | 0-200 | μg/L | 60ml/瓶 | —— | —— | 270 |
| 282 | 标样 | 海水石油类（荧光法） | 石油类 | 0-20 | mg/L | 2.5-6ml/瓶 | —— | —— | 135 |
| 283 | 标样 | 水合肼 | 水合肼 | 0-200 | μg/L | 1.5ml/瓶 | —— | —— | 100 |
| 284 | 标样 | 碳酸根、碳酸氢根（重碳酸根） | 重碳酸盐；碳酸盐；重碳酸根；碳酸根 | 0-1000 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 306 |
| 285 | 标样 | 全盐量 | 全盐量 | 0-1000 | mg/L | 100ml/瓶 | —— | —— | 110 |
| 286 | 标样 | 溶解性固体 | 溶解性固体 | 0-1000 | mg/L | 500ml/瓶 | —— | —— | 130 |
| 287 | 标样 | 铋 | 铋 | 0-10 | mg/L | 20ml/瓶 | —— | —— | 30 |
| 288 | 标样 | 7种有机磷农药 | 敌敌畏；乐果；甲基对硫磷；马拉硫磷；对硫磷；敌百虫；毒死蜱 | 0-10 | mg/L | 1.5ml/瓶 | 丙酮 | —— | 540 |
| 289 | 标样 | 27种挥发性有机物 | 1、1、1-三氯乙烷 、1、1、2-三氯乙烷 、1、1-二氯乙烯 、1、2-二氯苯 、1、2-二氯乙烷 、1、4-二氯苯 、苯 、苯乙烯 、对-二甲苯 、二氯甲烷 、二氯溴甲烷 、反-1、2-二氯乙烯 、甲苯 、间-二甲苯 、邻-二甲苯 、六氯丁二烯 、氯苯 、氯丁二烯 、氯仿 、氯乙烯 、三氯乙烯 、三溴甲烷 、顺-1、2-二氯乙烯 、四氯乙烯 、一氯二溴甲烷、乙苯 、异丙基苯 | 0-200 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 620 |
| 290 | 标样 | 甲萘威 | 甲萘威 | 10-100 | μg/mL | 1.2ml/瓶 | —— | —— | 35 |
| 291 | 标样 | 5种邻苯二甲酸酯类 | DBP；DEHP；DNOP；BBP；DIBP | 1-100 | μg/mL | 1ml/瓶 | —— | —— | 1150 |
| 292 | 标样 | 9种烷基酚类化合物和双酚A | HJ 1192-2021中9种烷基酚类化合物和双酚A | 1-100 | μg/mL | 1ml/瓶 | 乙腈 | —— | 1700 |
| 293 | 标样 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） | 全氟辛烷磺酸（PFOS） | 20-100 | ng/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 390 |
| 294 | 标样 | 全氟辛酸（PFOA） | 全氟辛酸（PFOA） | 20-100 | ng/L | 50ml/瓶 | —— | —— | 390 |
| 295 | 标样 | 4种全氟化合物 | 全氟辛酸；全氟壬酸；全氟己烷磺酸；全氟辛烷磺酸 | 20-100 | μg/L | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 1258 |
| 296 | 标样 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 10-100 | μg/mL | 2ml/瓶 | 甲醇 | —— | 54 |
| 297 | 标样 | 微囊藻毒素LR | 微囊藻毒素-LR | 0-50 | μg/mL | 1ml/瓶 | 甲醇 | —— | 291 |
| 298 | 标样 | 叶绿素a | 叶绿素a | 0-10 | μg/mL | 10ml/瓶 | 丙酮 | —— | 816 |
| 299 | 标样 | 土壤中16种多环芳烃 | 䓛；二苯并[a,h]蒽；芘；芴；苊；苊烯；苯并(a)芘；苯并(g,h,i)苝；苯并[a]蒽；苯并[b]荧蒽；苯并[k]荧蒽；茚苯[1,2,3-cd]芘；荧蒽；菲；萘；蒽 | 100-1000 | μg/kg | 瓶 | —— | —— | 1100 |
| 300 | 标样 | 土壤中11项半挥发性有机物 | 苯胺；苯并（b）荧蒽；苯并（k）荧蒽；苯并（a）蒽；苯并（a）芘；2-氯酚；䓛；二苯并（a，h）蒽；印并（1,2,3-cd）芘；萘；硝基苯 | —— | mg/kg | 20g/瓶 | —— | —— | 2000 |
| 301 | 标样 | 大肠埃希氏菌 | 大肠埃希氏菌 | 500000- 1000000 | CFU/颗 | 颗 | —— | —— | 195 |
| 302 | 标样 | 铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌 | 500000- 1000000 | CFU/颗 | 颗 | —— | —— | 195 |
| 303 | 标样 | 多种微生物质控样 | 包含菌落总数；大肠埃希氏菌；总大肠菌群（酶底物法）；总大肠菌群（滤膜法） | 0-24000 | MPN/L | 颗/瓶 | —— | —— | 500 |
| 304 | 标样 | Am-241粉末 | Am-241 | 10.3 | Bg/g | 10g/瓶 | —— | —— | 3000 |
| 305 | 标样 | K-40粉末 | K-40 | 16.3 | Bg/g | 10g/瓶 | —— | —— | 3000 |
| 306 | 标样 | 机动车尾气不透光检测仪用滤光片 | 光吸收比 | 30.4-33.4 | % | 片 | —— | —— | 600 |
| 307 | 标气 | VOC标准气体（65组分） | HJ759-2023中65种挥发性有机物 | 1 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 23040 |
| 308 | 标气 | VOC标准气体（10组分） | 二氟甲烷；二氟乙烷；三氟甲烷；1，1，1-三氟乙烷；二氟一氯甲烷；一氯二氟乙烷；1，1，1，2-四氟乙烷；一氟二氯乙烷；五氟乙烷；五氟一氯乙烷 | 1 | ppm | 2L/瓶 | —— | 含瓶 | 7800 |
| 309 | 标气 | 除烃空气 | 除烃空气 | —— | —— | 4L/瓶 | —— | 含瓶，总烃质量浓度≤0.4mg/m3（以甲烷计） | 870 |
| 310 | 标气 | 除烃空气 | 除烃空气 | —— | —— | 4L/瓶 | —— | 不含瓶，总烃质量浓度≤0.4mg/m3（以甲烷计） | 385 |
| 311 | 标气 | 氮气 | 氮气 | 99.999 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 625 |
| 312 | 标气 | 氮气 | 氮气 | 99.999 | % | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 140 |
| 313 | 标气 | 氢气 | 氢气 | 99.99 | % | 4L/瓶 | —— | 含瓶 | 1020 |
| 314 | 标气 | 氢气 | 氢气 | 99.99 | % | 4L/瓶 | —— | 不含瓶 | 535 |

附表1

VOC标准气体（57组分）

| 序号 | 化合物中文名 | 化合物英文名 | CAS号 | 种别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯 | Ethylene | 74-85-1 | 烯烃 |
| 2 | 乙炔 | Acetylene | 74-86-2 | 炔烃 |
| 3 | 乙烷 | Ethane | 74-84-0 | 烷烃 |
| 4 | 丙烯 | Propylene | 115-07-1 | 烯烃 |
| 5 | 丙烷 | Propane | 74-98-6 | 烷烃 |
| 6 | 异丁烷 | Isobutane | 75-28-5 | 烷烃 |
| 7 | 正丁烯 | 1-Butene | 106-98-9 | 烯烃 |
| 8 | 正丁烷 | n-Butane | 106-97-8 | 烷烃 |
| 9 | 顺-2-丁烯 | cis-2-Butene | 590-18-1 | 烯烃 |
| 10 | 反-2-丁烯 | trans-2-Butene | 624-64-6 | 烯烃 |
| 11 | 异戊烷 | Isopentane | 78-78-4 | 烷烃 |
| 12 | 1-戊烯 | 1-Pentene | 109-67-1 | 烯烃 |
| 13 | 正戊烷 | n-Pentane | 109-66-0 | 烷烃 |
| 14 | 反2-戊烯 | trans-2-Pentene | 646-04-8 | 烯烃 |
| 15 | 2-甲基1,3-丁二烯 | Isoprene | 78-79-5 | 烯烃 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | cis-2-Pentene | 627-20-3 | 烯烃 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 2,2-Dimethylbutae | 75-83-2 | 烷烃 |
| 18 | 环戊烷 | Cyclopentane | 287-92-3 | 烷烃 |
| 19 | 2,3-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylbutane | 79-29-8 | 烷烃 |
| 20 | 2-甲基戊烷 | 2-Methylpentane | 107-83-5 | 烷烃 |
| 21 | 3-甲基戊烷 | 3-Methylpentane | 96-14-0 | 烷烃 |
| 22 | 1-己烯 | 1-Hexene | 592-41-6 | 烯烃 |
| 23 | 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 | 烷烃 |
| 24 | 2,4-二甲基戊烷 | 2,4-Dimethylpentane | 108-08-7 | 烷烃 |
| 25 | 甲基环戊烷 | Methylcyclopentane | 96-37-7 | 烷烃 |
| 26 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 芳香烃 |
| 27 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 烷烃 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 2-Methylhexane | 591-76-4 | 烷烃 |
| 29 | 2,3-二甲基戊烷 | 2,3-Dimethylpentane | 565-59-3 | 烷烃 |
| 30 | 3-甲基己烷 | 3-Methylhexane | 589-34-4 | 烷烃 |
| 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 烷烃 |
| 32 | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 | 烷烃 |
| 33 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 烷烃 |
| 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 2,3,4-Trimethylpentane | 565-75-3 | 烷烃 |
| 35 | 2-甲基庚烷 | 2-Methylheptane | 592-27-8 | 烷烃 |
| 36 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 芳香烃 |
| 37 | 3-甲基庚烷 | 3-Methylheptane | 589-81-1 | 烷烃 |
| 38 | 正辛烷 | n-Octane | 111-65-9 | 烷烃 |
| 39 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 芳香烃 |
| 40 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 芳香烃 |
| 41 | 间二甲苯 | m -Xylene | 108-38-3 | 芳香烃 |
| 42 | 正壬烷 | n-Nonane | 111-84-2 | 烷烃 |
| 43 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 芳香烃 |
| 44 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 芳香烃 |
| 45 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 芳香烃 |
| 46 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 | 芳香烃 |
| 47 | 1-乙基-2-甲基苯 | o-Ethyltoluene | 611-14-3 | 芳香烃 |
| 48 | 1-乙基-3-甲基苯 | m-Ethyltoluene | 620-14-4 | 芳香烃 |
| 49 | 1,3,5-三甲苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 芳香烃 |
| 50 | 对乙基甲苯 | p-Ethyltoluene | 622-96-8 | 芳香烃 |
| 51 | 癸烷 | n-Decane | 124-18-5 | 烷烃 |
| 52 | 1,2,4-三甲苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 芳香烃 |
| 53 | 1,2,3-三甲苯 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 芳香烃 |
| 54 | 1,3-二乙基苯 | m-Diethylbenzene | 141-93-5 | 芳香烃 |
| 55 | 对二乙苯 | p-Diethylbenzene | 105-05-5 | 芳香烃 |
| 56 | 十一烷 | n-Undecane | 1120-21-4 | 烷烃 |
| 57 | 十二烷 | n-Dodecane | 112-40-3 | 烷烃 |

三、其他技术要求

（一）供应商资质要求

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件或扫描件；

2.三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（二）服务保障要求

1.供应商具有标准物质供货能力，货物来源合法具体，供应链明确清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产，生产源头与供应商要有合法的供应关系，严禁供应商收购非标准产品供应给采购人。供应商需做好外采货物的索证记录，按采购人的要求上交。货物质量及安全保证措施具体、完善，所供商品符合国家标准物质相关管理条例规定；

2.供应商需针对标准物质的运输、装卸、派发、善后处理、特殊情况应急安排等环节，合理、具体地编制可行性高、针对性强的实施方案；针对可能出现的商品质量等问题，合理、具体地编制可行性高、针对性强的售后服务制度、商品召回制度；

3.供应商应成立本项目的专项服务团队，各成员分工合理、明确。供应商应做好本单位工作人员的教育工作，遵守采购人单位各项规定；

4.供应商负责提供货物运至采购人指定地址所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，有温度要求时应有相应的保温措施。供应商应承担因包装或其防护措施不妥而引起货物损坏、变质和丢失的全部责任或费用；

5.供应商在合同履行期间内保证对采购人的货物供应，若成交后供应商反悔或不能履行合同的，采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由供应商自行承担：

6.成交供应商按合同约定供货，不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，成交供应商承担由此给采购人造成的一切损失；

7.供应商承担货物及其附件的设计、采购、制造、检测（包括气瓶检测）、试验、运输、气瓶清洗、保险、现场仓储、税费（含增值税等）以及验收、知识产权的使用、质保期保障等相关服务的全部费用；

8.成交供应商交付的货物不符合合同或招标文件规定、成交供应商投标书中的承诺的，或采购人在使用货物的过程中发现货物质量存在问题并能提供证据的，采购人有权拒收或退还，单方面解除合同；或采购人允许成交供应商在一定宽限期内重新更换货物达到合同或招标文件规定、成交供应商投标书中的承诺，且货物无质量问题为止。如在宽限期内，成交供应商仍未交付合格的货物，采购人仍有权单方面终止合同；

9.供应商未能按照采购人提供的采购清单要求供应货物次数超过三次的，或出现某批次（按单一一次采购清单计算）超过50%数量的货物未能通过验收的，采购人有权单方面终止合同；

10.成交供应商擅自将与采购人签订的供货项目转让或转包给他人的，采购人有权单方面终止合同；

11.成交供应商供应的货品若为国家公布的伪劣产品，成交供应商应无条件更换，并承担全部费用及法律责任；

12.成交供应商供应的货品若为国家公布的伪劣产品，成交供应商应无条件更换，并承担全部费用及法律责任。

（三）供货要求及验收标准

1.供应商必须做出书面承诺：如获成交，必须确保标准物质质量，确保所供标准物质符合技术要求所述的质量标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准或者符合合同目的的标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。必须确保所供标准物质 (包括标准样品、标准溶液、标准气体) 能溯源，除非市场上无满足要求的产品。其中，序号1至186标准物质中，国产标准物质具有GBW/GSB编号，进口标准物质经ISO17034认证（生产厂家ISO17034证书附表中有该标准物质），或能溯源至NIST、DKD等国家计量机构；

2. 自合同签订之日起至2026年12月31日，供应商收到采购人提供的采购清单后10个工作日内按照采购清单和要求到货，取货次数不定，特殊情况无法10个工作日内到货的，由双方协商解决，本项目的付款采用分期付款方式，最终数量按实际采购数量结算，结算价=∑【实际采购数量×基准单价×（1-中标下浮率）】；

3.所有标准物质到货后10个工作日内完成验收。货物验收条件：

供应商提供的标准物质包装完好，表面无破损、无碰撞，标签完整，参数符合要求，且为最新批次；序号1至186标准物质须为有证标准物质（国产：有GBW/GSB编号；进口：经ISO17034认证（ISO17034证书附表中有该标准物质）），或能溯源至NIST、DKD等国家计量机构），所有标准物质均需附有证书。未能通过验收的货物，采购人有权退还，并要求供应商更换为符合验收要求的货物。

四、商务要求

（一）标的提供的时间

自合同签订之日起至2026年12月31日，签订合同后，在收到采购人的提货通知后10个工作日内到货，取货次数不定，若特殊情况无法10个工作日内到货，由双方协商解决。

（二）合同履行期限

自合同签订之日起至2026年12月31日。

（三）标的提供的地点

送货地址：广东省广州生态环境监测中心站——广州市番禺区大学城中心南大街19号。

（四）采购资金支付

1. 项目完成验收交付使用时间：自合同签订之日起至2026年12月31日，签订合同后，取货次数不定，在收到采购人的提货通知后10个工作日内到货，若特殊情况无法10个工作日内到货，由双方协商解决；

2. 本项目的付款采用分期付款方式，最终数量按实际采购数量结算，结算价=∑【实际采购数量×基准单价×（1-中标下浮率）】；

3. 采购人在货物验收合格后，在收到乙方开具的发票后20个工作日内向乙方支付货物款项；

4. 总结算金额不超过本项目预算。