广州市生态环境局荔湾环境监测站

2026年监测任务外委项目需求书

### 一、项目概况

- 根据相关法律法规、技术规范的要求，完成采购人委托的环境检测服务。

- 二、项目最高限价及完成期限

- （一）本项目预算不超过人民币壹拾贰万圆整（小写：¥120000.00）。

- （二）完成期限：自合同签订之日起至2026年11月30日前完成项目的全部内容。

### 三、需求内容

- （一）完成采购人委托的环境检测服务，包括但不限于污水厂周边土壤监测、污水厂出水监测、环境质量监测、污染源监测、应急监测等检测任务。主要涉及的监测因子如表1所示。

表1  监测因子需求表

| 类别 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 有组织废气 | TVOC或总VOCs、颗粒物/烟尘、低浓度颗粒物、氯化氢、臭气浓度、苯系物、氯气、甲醇、甲醛 |
| 无组织废气 | 臭气浓度、氨、TVOC或VOCs或总VOCs、苯系物、总悬浮颗粒物 |
| 土壤 | 理化指标：pH、有机质含量和阳离子交换量； 无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍等8种元素的全量， 有机污染物：多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c,d）芘、二苯并（a,h）蒽和苯并（g,h,i）苝） |

- （二）成交供应商需完全按《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（2026年第14号）等文件要求执行。在环境监测的废水、废气、噪声、环境空气、土壤等项目的采样和分析过程中，成交供应商的检测方法应符合现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关的规定要求。检测方法应采用有效期内资质认定附表内项目对应的方法，不得超范围检测。

（三）受委托检测机构，须在监测过程中按照广东省生态环境厅的相关要求使用“广东省生态环境监测业务监管系统（https://www-app.gdeei.cn/jcywjg/）”开展监测。

（四）受委托的检测机构于完成现场采样监测15天内，向采购人提供检测报告、原始记录表格（复印件）的纸质版及电子文件，以及现场采样照片等相关资料。

- （五）采购人将不定期开展现场质量监督或以盲样考核方式保证监测质量，受委托检测机构不得拒绝。如质量考核结果不合格，受委托机构应开展自查并重新开展当期样品监测，所产生费用由受委托检测机构自行承担。

- 四、报价要求

以广东省环境监测协会《关于发布〈广东省环境监测行业指导价〉的通知》（粤环监协〔2018〕11号）收费标准（以下简称参考价）作为基准价，按折扣率方式报价，报价精确到小数点后1位，如“90.1%”。

响应折扣率有效范围为0%（不含）-100%（含），且响应折扣率是固定唯一，不得为负数。凡超过有效范围的折扣率均视为无效报价。折扣率计算公式如下：

折扣率=投标价÷基准价×100%

- 五、费用结算及付款方式

- （一）以实际样品个数及项目结算，计算公式如下：

- 结算价=∑项目×数量×基准价×成交折扣率

- 超出广东省环境监测协会《关于发布〈广东省环

- 境监测行业指导价〉的通知》（粤环监协〔2018〕11号）范围的项目收费由双方协商决定。

- （三）支付程序

- 由采购人按下列程序付款：

- 1期：合同签订并收到成交供应商出具的发票后，采购人于10个工作日内支付预算总金额40%的预付款（即¥48000.00）。

- 2期：项目结束通过验收并收到成交供应商出具的发票后，采购人于10个工作日支付尾款。

- 注：①款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的增值税发票。②付款方式：银行转账支付，成交供应商对自行提供的银行账户信息负责，如该账户无法使用或无法正常接收款项的，均由成交供应商自行承担责任。③本项目使用的是财政资金，采购人在财政资金到达后向财政支付部门提出办理申请支付手续即视为已经按期支付，成交供应商不得追究任何逾期支付的违约责任。

- 六、资格条件及材料要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以本公告发布之日后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。（提供承诺函，格式自拟）。

（四）供应商或其实验室须具有主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA证书），且资质能力覆盖本项目需求。（提供有效期内证书的复印件，并承诺监测范围能涵盖表1的监测因子，承诺函格式自拟）

（五）本项目专门面向中小企业。（提供声明函，格式自拟）

（六）公平竞争承诺书。（格式按附件1）

（七）与本项目相关的人员、设备、服务、能力证明、项目方案等材料，并加盖公章。

（八）2024年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类业绩。

- （九）按附件3格式要求的《报价一览表》。

六、报名截止时间及资料提交方式

（一）报名截止时间：2026年6月18日18:00（北京时间）。

（二）文件提交方式：在报名截止时间前将纸质报名材料（每页加盖公章）密封送达荔湾环境监测站（地址：广东省广州市荔湾区浣花路33号侨联大厦十楼）。

（三）联系人及联系方式：郑先生，020-81576813。

七、供应商确定

采购人成立评审小组，按照综合比选的原则，依据附件2的评审细则，从技术、商务、价格及信用等方面对符合资格条件的供应商进行打分，按照分数从高到低进行排序，排名第一的确定为本项目成交供应商，其他未中选供应商不再另行通知。

- 八、其他事项

- （一）本项目不举行集中答疑。

- （二）报名的单位须确保提交的各项资料真实、完整、有效，否则自行承担由此导致的任何损失。

- 附件：1.公平竞争承诺书

2.评分细则

3.报价一览表

4.合同书（格式）

附件1

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与   广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年监测任务外委项目   的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

响应人全称（盖章）：

日期：

附件2

## 评审细则

资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。） |  |  |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供签署及盖章的响应承诺函，格式自拟。） |  |  |  |
| 3 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以本公告发布之日后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 供应商或其实验室须具有主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）。（提供有效期内证书的复印件，并承诺监测范围能涵盖表1的监测因子，承诺函格式自拟） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.响应人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；结论写“通过”或“不通过”。

2.有一项不符合的响应人即为不通过资格性审查，则该响应人为不合格响应人，不参与后续评审。

技术评分表（技术分值：50分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 仪器配置（10.0） | 供应商实验室仪器设备： 1）气相色谱质谱联用仪；2）电感耦合等离子发射光谱仪；3）电感耦合等离子体质谱仪；4）石墨炉原子吸收光谱仪；5）火焰原子吸收光谱仪；6）气相色谱仪；7）离子色谱仪；8）高效液相色谱仪。 以上仪器每提供一类得2分，最高10分。 注：须提供设备购买发票或有效租赁合同或设备使用权证明文件复印件，并提供有效期内的检定/校准证书复印件，未提供完整相应资料的仪器设备不得分。 | 10 |
| 2 | ## 能力验证（10.0） | 2024年1月1日以来供应商参加环境监测项目实验室能力验证且验证结果为“满意”，每提供一份得1分，无提供不得分，最高可得10分。 注：须提供具备中国认可能力验证资质机构颁发的能力验证证书复印件，证书上必须有CNAS印章，否则无效。 | 10 |
| 3 | 服务方案（15.0） | 供应商针对本项目提供整体服务方案（包括但不限于整体工作思路、检测方案等）： 方案内容完善、科学合理、可操作性强，得15分； 方案内容较完善、较科学合理、可操作性较强，得11分； 方案内容基本完善、基本科学合理、可操作性欠缺，得7分； 方案内容不完善、不科学合理、可操作性差，得3分； 无或不提供不得分。 | 15 |
| 4 | 质量保证和质量控制措施（15.0） | 供应商针对本项目提供质量保证和质量控制措施（包括但不限于供应商实验室质量体系运行情况，质量保证和质量控制措施等）： 质量控制方案内容完善、科学合理、可操作性强，满足《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等文件要求，得15分； 质量控制方案内容较完善、较科学合理、可操作性较强，满足《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等文件要求，得11分； 质量控制方案内容基本完善、基本科学合理、可操作性欠缺，得7分； 质量控制方案内容不完善、不科学合理、可操作性差，得3分； 无或不提供不得分。 | 15 |
| 合计 |  |  | 50 |

商务评分表（商务分值：35分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 （5.0分） | 2024年1月1日至今承接同类环境监测项目业绩的，每提供1个合同或协议或委托书，得1分，最高5分。 注：以合同或协议或委托书为依据（以合同签订时间或委托时间为准）。提供复印件，不提供不得分。 | 5 |
| 2 | 人员水平 （30.0分） | 1.投入本项目技术人员具有环保部门或具有资质的第三方培训考核机构颁发的上岗合格证或培训证书人员，每提供一人的，得1分，最高得15分。 2.上述技术人员中，具备环境或化学类相关专业高级职称一人得3分；最高得6分； 3．上述技术人员中，具备环境或化学类相关专业中级职称一人得1分；最高得9分。 合计共30分。 注：同一人员不得在上述第2点及第3点中重复得分，同时提供：①上岗合格证或培训证书复印件，如满足职称要求的人员，还须同时提供职称证书复印件；②在本单位任职的证明材料（如劳动合同，或加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目提交响应文件截止日之前三个月以内任一月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）。否则不得分。如证书为第三方培训考核机构颁发的，则需提供该培训机构在人社部门许可（或备案）或行业主管部门许可（或备案）的证明材料。 | 30 |
| 合计 |  |  | 35 |

备注：

- 需求书要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应人如未按要求提交的，该项评分为零分；

- 仅对已通过资格性审查的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

## 价格评分表（价格分值：10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣率最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 响应人价格得分＝评标基准价÷投标价（折扣率）×价格分值 1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留至0.1；

## 综合信用分（分值：5分）

| 综合信用分 | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。 |
| --- | --- | --- |

附件3

报价一览表

项目名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年监测任务外委项目

| 响应内容 | 响应报价（折扣率 %，保留至小数点后1位） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 甲方委托的环境检测项目 |  |  |

响应人名称（单位盖公章）：

日期：          年      月     日

附件4

合同书

（格式）

甲    方：

乙    方：

签约地点： 广州市

签订日期：       年    月     日

| 甲方： |  |
| --- | --- |
| 电话： | 传真： |
| 地址： |  |
| 乙方： |  |
| 电话： | 传真： |
| 地址： |  |

根据  广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年监测任务外委项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》第三编合同的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额及项目内容

1、自合同签订之日起至2026年11月30日前，完成甲方委托的监测任务。

2、本次监测项目外委预算总额不超过人民币（大写）：壹拾贰万圆整（小写：¥120000.00）。

二、项目基本要求

服务内容包括甲方指定外委的检测任务，包括但不限于污水厂周边土壤监测、污水厂出水监测、环境质量监测、污染源监测、应急监测等检测任务。

三、工作要求

1、乙方须完全按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等文件要求执行。在环境监测的水、气、噪声、土壤、辐射、固废等项目的采样和分析过程中，乙方的检测方法应符合现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关的规定要求。检测方法应采用有效期内资质认定附表内项目对应的方法，不得超范围检测。

2、乙方接收监测委托书后，应在5个工作日内或与甲方协商的时间内开展现场监测，完成现场采样监测15天内向甲方提交电子版监测报告供审核，报告内容符合相关标准规范以及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》，并按照甲方的要求定时提供统计报表。

3、监测报告一式三份。提供监测报告同时，需提供原始记录（包括企业代表签名的现场采样记录、现场照片、样品前处理记录、分析原始记录、仪器打印记录）和质控记录的扫描件作为报告审核的依据。乙方对检验结果负责，对于数据异常的项目要及时复核复检，并保留复核复检记录。

4、乙方在每次监测报告审核后提供纸质版和扫描件；扫描件要求一家企业一个文档，名称为该企业的全称。

5、乙方按时、按要求将监测资料录入《广东省社会环境监测机构信息管理平台》。

6、乙方无合理原因，不得拒绝甲方委托的监测任务，否则甲方有权终止合同。

7、乙方在监测过程中必须按照广东省生态环境厅的相关要求使用“广东省生态环境监测业务监管系统（https://www-app.gdeei.cn/jcywjg/）”开展监测。

四、保密要求

乙方应对所有监测数据及其他相关信息资料保密并负有保密责任。不论何时，乙方都应承担并承诺监测数据的保密责任。乙方除按照甲方的要求进行报告和传输有关的监测数据外，不得向外界传递其它任何监测数据。未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

五、费用结算及付款方式

1、以广东省环境监测协会《关于发布〈广东省环境监测行业指导价〉的通知》（粤环监协〔2018〕11号）收费标准（以下简称参考价）作为基准价，以实际样品个数及项目结算。本项目的成交折扣率为：   %，

结算价计算公式为：结算价=∑项目×数量×基准价×成交折扣率。

- 2、超出广东省环境监测协会《关于发布〈广东省环境监测行业指导价〉的通知》（粤环监协〔2018〕11号）范围的项目收费由双方协商决定。

3、本项目分二期支付：

一期：合同签订并收到乙方出具的发票后，甲方于10个工作日内支付项目预算总金额40%的预付款（即¥48000.00）；

二期：项目结束通过验收并收到乙方出具的发票后，甲方于10个工作日支付尾款。

注：①款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的增值税发票。②付款方式：银行转账支付，乙方对自行提供的银行账户信息负责，如该账户无法使用或无法正常接收款项的，均由乙方自行承担责任。③本项目使用的是财政资金，甲方在财政资金到达后向财政支付部门提出办理申请支付手续即视为已经按期支付，乙方不得追究任何逾期支付的违约责任。

六、政策说明

如因政策性问题导致本项目的取消，致使本项目的履行成为不必要或不可能的，甲方有权无偿终止合同。

七、甲方乙方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方按照本合同约定的期限、质量标准完成技术服务项目，并享有乙方交付成果的全部权利。

2、甲方有权对乙方的工作进行监督，甲方将不定期开展现场质量监督或以盲样考核方式保证监测质量，乙方不得拒绝。如质量考核结果不合格，乙方应开展自查并重新开展当期样品监测，所产生费用由乙方自行承担。并根据实际情况对乙方的工作提出修改建议。

3、甲方应按合同付款方式付清乙方款项。

- 乙方的权利和义务

1、乙方有权获得本合同约定的项目支付费用。

2、依本合同约定按时完成项目任务、交付项目成果，确保交付的技术成果达到合同约定标准，协助甲方做好成果归档等工作。

3、按本合同约定自行组织项目实施，未经甲方书面允许，不得变更项目内容，不得进行项目分包。

4、乙方收到甲方修改建议后，乙方应当按甲方要求进行整改。

八、知识产权归属

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合项目需求书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》第三编合同处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、项目需求书、响应文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、项目实际总结算金额累计达到合同总价时，本合同自动终止。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 肆 份，其中甲方 叁 份，乙方 壹 份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表/授权代表（签字）： | 法定代表/授权代表（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |