行政处罚决定书

当事人：互太（番禺）纺织印染有限公司

经我局执法监察支队2015年7月8日调查显示，2015年4月8日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，废水处理站1期、2期、3期出水口总氮浓度分别为15.4毫克/升、16.1毫克/升、23.4毫克/升，超过了《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)规定的排放限值（总氮≤15毫克/升）。

以上事实，有《询问笔录》、《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年8月12日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2015〕108号），并送达当事人。根据当事人申请，2015年8月31日我局依法召开听证会。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下：

罚款209218元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市越秀区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。

广州市环境保护局

2015年9月16日

抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保局。