行政处罚决定书

当事人：广州市宏杰达纸业有限公司

经我局执法监察支队2015年2月11日现场检查发现，当事人污水处理站气浮池东边的污泥泵漏水，泵下方设有储水池收集废水，溢出的废水经储水池旁埋藏的PVC管排放至空地，空地无防渗措施并与农田相接。

以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条第二款和《关于“不正常使用”污染物处理设施违法认定和处罚的意见》（环发〔2003〕177号）第一条第7项的规定。

2015年5月28日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2015〕73号），并于同年6月5日送达当事人。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下：

罚款302元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市越秀区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。

广州市环境保护局

2015年7月7日

抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保局。