行政处罚决定书

当事人：广州市曾本五金工业有限公司

经查，2015年3月18日，当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，生产废水处理后排放口排放废水中总铜浓度为0.79毫克/升，超过了《电镀污染物排放限值》(GB21900-2008)表2新建企业水污染物排放限值（总铜≤0.5毫克/升）。

以上事实，有《监测报告》、《询问笔录》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年6月16日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2015〕94号），并于6月22日送达当事人。同年6月23日，当事人向我局提出书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出处罚决定如下：

罚款1299元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。
    如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市越秀区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。
    逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市环境保护局

2015年8月17日

抄送：局污防处、执法监察支队，番禺区环保局。