广州市生态环境局荔湾环境监测站废水废气

处理系统维护管理项目需求书

### 一、项目概况

- 根据实际需要，对广州市生态环境局荔湾环境监测站实验室废气处理系统、废水处理系统设备设施进行定期巡检维护与耗材更换维护，保障设备设施正常运行。

- 二、项目最高限价及服务期限

- （一）本项目预算不超过人民币肆万贰仟圆整（小写：¥42000.00）。

- （二）服务期：自合同签订之日起至2026年11月30日。

### 三、需求内容

- （一）对实验室废气处理系统进行巡检

| 序号 | 设备设施名称 | 巡检内容 | 需更换的耗材 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管 | 1.检查排风管道密闭情况； 2.检查管道变形及老化情况； | / | 每月检查一次 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 1.检查活性炭废气处理设备箱体密闭性； 2.检查活性炭废气处理设备前后法兰连接处是否牢固、密闭是否良好； | 活性炭 | 按监测站要求周期更换活性炭 |
| 3 | 净化塔 | 1.检查药箱的酸碱度，及时添加用药； 2.定期清洁循环水箱污垢，保持水质清洁； 3.检查水泵的运行状态； 4.当处理系统处于自动控制模式时，须定期检查，保证控制系统各部件正常运作； | 投加片碱 | 每周检查一次，根据pH值添加片碱 |
| 备注： 活性炭、片碱等相关耗材由采购人提供，运维单位负责更换、投加； 活性炭更换后废炭放至采购人指定位置，由采购人负责处置。 |  |  |  |  |

- （二）对实验室废水处理系统进行巡检

| 序号 | 设备设施名称 | 巡检事项 | 需更换的耗材 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 1.污水提升泵：检查运转情况 2.液位控制器：检查有无异物卡住 3.控制柜：检查运转情况，防止短路 4.药剂添加：根据用药情况添加 5.管路：检查管路是否有渗漏 6.PH探头：检查清洗检测探头 7.污泥：定期开启污泥泵及打包排出污泥 | 药剂 | 每周巡检一次 |
| 备注： 打包后污泥放至采购人指定位置，由采购人负责处置。 |  |  |  |  |

- （三）管理要求

- 1.运维人员按上述频次及内容要求对实验室配套设施设备进行检查；更换的耗材在采购人提供后进行更换；

- 2.如上述系统部件损坏或影响正常运行，维护管理单位需及时报告采购人，采购人负责设备维修及相应费用。维修期间维护管理单位协助、配合工作开展，保证系统正常运行；

- 3.如上述设备设施出现故障，应在接到报障通知后24小时内到达现场配合检修工作；

- 4.成交供应商要提供对采购人的技术人员进行技术培训，培训内容包括但不限于设备的基本操作、简单故障的识别及排除等，直至用户方完全掌握设备的基本操作和维护管理。培训所需全部费用均由成交供应商支付。

- 5.本项目服务期满后需提交项目运维报告1份。

- （四）人员要求

- 1.最少配置运维工作人员1名；

- 2.具有安全生产管理人员证书或低压电工证；

- 3.应熟悉实验室废气、废水处理装置，具有相关实验室设施安装或运维经验。

- 四、付款方式

- 由采购人按下列程序付款：

- 1期：合同签定并收发票后，采购人于10个工作日内支付合同总金额30%的预付款。

- 2期：2026年6月，采购人对项目进行中期运行评价，通过评价并收发票后，10个工作日内支付合同总金额40%的款项。

- 3期：项目结束通过验收并收发票后，采购人于10个工作日内支付合同支付合同总金额30%的尾款。

- 注：①款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的增值税发票。②付款方式：银行转账支付，成交供应商对自行提供的银行账户信息负责，如该账户无法使用或无法正常接收款项的，均由成交供应商自行承担责任。③本项目使用的是财政资金，采购人在财政资金到达后向财政支付部门提出办理申请支付手续即视为已经按期支付，中标方不得追究任何逾期支付的违约责任。

- 五、资格条件及材料要求

（一）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；（提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件或扫描件）

（二）三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供声明函，格式自拟）

（三）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（于报价期间在上述网站进行查询，对信息查询记录和证据截图或下载存档并加盖公司章）

（四）本项目不接受有关联关系的不同供应商作为参与同一采购项目竞争的供应商。(提供声明函，格式自拟）

（五）本项目专门面向中小企业。（提供声明函，格式自拟）

（六）公平竞争承诺书。（格式见附件1）

（七）与本项目相关的人员、服务、能力证明、项目方案材料。（加盖公章的扫描件）

（八）2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类业绩。（合同中必须能体现废水或废气治理设施运行维护相关的内容）

- （九）符合附件3格式要求的报价一览表。

七、报名截止时间及资料提交方式

1.报名截止时间：2026年2月5日18:00（北京时间）。

2.文件提交方式：在报名截止时间前将电子报名材料文件（加盖公章的扫描件）发送至我站邮箱lwems@163.com。

3.联系人及联系方式：李工，020-81576832。

八、供应商确定

采购人成立评审小组，按照综合比选的原则，依据附录2的评分细则，从商务、技术及价格方面对符合资格条件的供应商进行打分，按照分数从高到低进行排序，排名第一的确定为本项目成交供应商。只有一家供应商响应的或响应的供应商中只有一家通过资格审查的，可以直接确定该供应商为成交供应商。

结果将在广州市生态环境局网站公布，公示期为1个工作日，其他未中选供应商，本单位将不再另行通知。

- 九、其他事项

- （一）本项目不举行集中答疑。

- （二）报名的单位须确保提交的各项资料真实、完整、有效，否则自行承担由此导致的任何损失。

- 附件：1.公平竞争承诺书

2.评分细则

3.报价一览表

- 广州市生态环境局荔湾环境监测站

2026年1月30日

附件1

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与   广州市生态环境局荔湾环境监测站废水废气处理系统维护管理项目   的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2

## 评分细则

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；（提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件或扫描件） |  |  |  |
| 2 | 三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供声明函，格式自拟） |  |  |  |
| 3 | 本项目不接受有关联关系的不同供应商作为参与同一采购项目竞争的供应商。(提供声明函，格式自拟） |  |  |  |
| 4 | 本项目专门面向中小企业。（提供声明函，格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（于报价期间在上述网站进行查询，对信息查询记录和证据截图或下载存档并加盖公司章） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；结论写“通过”或“不通过”。

2.有一项不符合的投标人即为不通过资格性审查，则该投标人为不合格投标人，不参与后续评审。

商务评分表（商务分值：40分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 投标人综合实力 | - 投标人具有有效的建筑业企业资质证书且具备电子与智能化工程专业承包二级或以上等级得2分、具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上等级得2分，具备环保工程专业承包二级或以上等级得2分，本项最高得6分。 - 投标人具有环境服务认证证书且包含与本项目相关的服务项目得2分。 - 具有有效的治理设施运营服务能力评价证书得2分。 - 以上提供证书复印件，并加盖公章，不提供不得分。 | 10 |
|  | ## 投标人同类业绩 | 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类业绩情况，每提供一个业绩证明得5分，本项最高得20分。 注：投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，缺少任何一份材料，都作为无效业绩处理：（1）合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方名称、体现废水或废气治理设施运行维护相关的内容页面及签字盖章页）；（2）对应业绩的合同甲方联系人及联系方式。 | 20 |
| 2 | ## 售后服务响应 | 投标人承诺接到报障通知后12小时以内到达现场的得10分；投标人承诺接到报障通知后24小时以内到达现场的得5分；投标人承诺接到报障通知后48小时以内到达现场的得1分；其余不得分，须提供服务响应承诺书。 | 10 |
| 合计 |  |  | 40 |

备注：

- 需求书要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；

- 仅对已通过资格性评审和符合性评审的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

技术（服务）评分表（商务分值：40分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 根据投标人针对用户需求书“需求内容”所提供的（包括但不限于项目的理解、设施原理、运行注意事项、运维计划、应急处置方案）等具体的措施进行综合评审： 1.投标人实施方案内容全面明确，且优于招标文件要求，内容详细、可行，服务专业、解决问题效率高，资源配置科学合理，得30分； 2.投标人实施方案内容明确，符合招标文件要求，内容较为详细、可行，解决问题效率良好，资源配置较为合理，得15分； 3.投标人实施方案内容基本明确，不完全符合招标文件要求，内容基本详细、可行，解决问题效率一般，资源配置一般，得5分； 4．其他情况得0分。 | 30 |
| 2 | 设备使用培 训方案 | 根据投标人针对用户需求书“培训要求”所提供的（包括但不限于培训时间安排、培训人员的资质情况、培训内容）等具体的培训方案、措施进行综合评审： 1.投标人培训实施方案内容全面明确，且优于招标文件要求，内容详细、可行，服务专业、解决问题效率高，技术服务人员资源配置科学合理，得10分； 2.投标人培训实施方案内容明确，符合招标文件要求，内容较为详细、可行，解决问题效率良好，技术服务人员资源配置较为合理，得8分； 3.投标人培训实施方案内容基本明确，不完全符合招标文件要求，内容基本详细、可行，解决问题效率一般，技术服务人员资源配置一般，得3分； 4．其他情况得0分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 40 |

备注：

- 需求书要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；

- 仅对已通过资格性评审和符合性评审的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

## 价格评分表（价格分值：20分）

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分标准（公式）： 投标人价格得分＝×价格分值 1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留至0.1；

附件3

报价一览表

项目名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站废水废气处理系统维护管理项目

| 投标内容 | 投标总报价（人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废水废气处理系统维护管理项目 | 小写： 大写： |  |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：          年      月     日