地下水水质自动分析仪调研表

公司名称（盖章）：               填表人：           电话：

| # 仪器设备 |  | # 水质多参数传感器（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氧化还原电位、水位原位监测） | # 氨氮（原位监测） | # 硝酸盐氮（原位监测） | # 亚硝酸盐氮（原位监测） | # 高锰酸盐指数 | # 氯化物 | # 总磷 | # 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2022年以来的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 产品突出亮点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 关键耗材及更换周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 耗材单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 品牌及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 质控方式及其优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 废液产生量（L/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 监测范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 仪器最低检出浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 数智化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 准确度 | # 低浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 中浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 高浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 精密度 | # 低浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 中浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 高浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 多点线性 | # 零点示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 其他点示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 线性相关系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 稳定性 | # 零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 量程漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 实际水样比对 | # Ⅰ˜Ⅱ（含）类水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Ⅱ˜Ⅳ（含）类水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 差于Ⅳ类水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 是否开放设备端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 是否具有自动质控功能（核查、校准等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 是否具有自动清洗功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 是否支持无人运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 是否能根据水体状况调整（自动更换质控、量程、清洗等）仪器运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 智能化技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 运维费用（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格中简单介绍重点内容，如无法充分描述，详细情况请以附件形式提供。

辅助设备调研表

公司名称（盖章）：                          填表人：                    电话：

| # 调研参数 | # 价格 | # 品牌及型号 | # 是否能够实现智能化集成及其技术方案 | # 关键耗材及更换周期、单价 | # 2022年以来的业绩 | # 产品突出亮点 | # 运维费用（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预处理及配水单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集、传输及控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂保质装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全自动留样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格中简单介绍重点内容，如无法充分描述，详细情况请以附件形式提供。

户外站调研表

公司名称（盖章）：                          填表人：                    电话：

| 类别 | 类型（智慧站房/普通站房） | 能否实现智慧运维 | 尺寸 | 抗台风等级 | 设计使用年限 | 2022年以来的业绩 | 产品突出亮点 | 运维费用（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化户外机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格中简单介绍重点内容，如无法充分描述，详细情况请以附件形式提供。

# 履约能力情况调研表

公司名称（盖章）：                   填表人：        电话：

| 内容 | 履约能力情况 |
| --- | --- |
| 公司性质 | 行业及级别 |
| 你公司组织配备情况，能投入本项目的团队及人员情况（学历、职称、相关项目经验） |  |
| 是否提供仪器所使用试剂的配方 |  |
| 能够提供的质保期年限 |  |
| 是否能够提供采购40%中小企业产品（服务）的方案 |  |
| 是否能够提供系统集成方案，方案的特色和优势有哪些 |  |
| 是否能够提供项目实施方案，方案的特色和优势有哪些 |  |
| 是否能够提供安装调试方案，方案的特色和优势有哪些 |  |
| 是否能够提供售后服务方案，方案的特色和优势有哪些 |  |
| 你公司的优势 |  |
| 其他补充情况 |  |

注：表格中简单介绍重点内容，如无法充分描述，详细情况请以附件形式提供。