广东省广州生态环境监测中心站2026年度监测辅助服务采购需求书

在我站承接的监测业务中，某些项目由于工作量突然增大，无法在限期内完成，以及关键人员、设备设施、技术能力不足等原因，需要分包给其他实验室。为确保各项工作顺利开展，根据我站程序文件《分包控制程序》要求，结合实际工作需要，拟采购2026年度监测辅助服务，协助我站开展相关工作。

一、任务要求

（一）工作内容

1、配合采购方，对排污单位开展污染源执法监测、应急监测等，含现场采样、样品分析、出具监测报告等全过程。配合上级部门监督要求应用“广东省生态环境监测业务监管系统”开展监测。

2、承接采购方的分包样品(样品需来采购单位自取)，根据采购方要求的分析方法进行样品分析，出具监测报告。

3、配合采购方开展环境质量监测、环境管理需要的其他监测。

4、配合采购方完成质量监督考核。

（二）项目限价

项目总预算为10万元人民币，按实际工作量进行结算，年度总结算价不超过预算总费用。每一项监测项目的合同单价为：单价基准价×（1-成交下浮率），报价应基于基准价的下浮率。单价基准价已包含现场采样、监测、实验室分析、数据汇总及分析、数据报告、质量控制措施及报告等所有费用，采购方不支付其他费用。项目基准价参考附件1(如有附件1外的检测项目，双方根据同类项目市场价格水平协商基准价)。

（三）项目资质要求

1、供应商应具备独立法人资格，不具备法人资格的实验室应经所在法人单位授权。

2、供应商应取得资质认定计量认证证书（CMA），且认证的环境类监测项目和方法能覆盖附件2中的17项（含本数）以上, 覆盖项目越多者优先。（★条款）

3、供应商或者其所在组织2023年至今应无监测数据造假等不良信用记录。

二、技术要求

供应商在提供环境监测服务的活动中，应严格执行相关环境监测技术规范和标准，保证监测的客观性、公正性。

具体取样或采样时间等相关要求视采购方通知而定；分包项目包括但不限于附件2中的项目，未列出项目的相关要求视采购方通知而定。

三、质控要求

供应商监测工作需按照相关环境监测技术规范和标准执行，必须在监测的全过程进行质量控制，以保证监测结果的合理性、科学性和公正性。

供应商需接受采购方安排的质量考核工作，考核方式包括但不限于原始记录审核、盲样考核等。

四、服务人员要求

供应商需配备专业技术人员投入本项目的合同履行中，供应商配备的专业技术人员需具备环境或化学类相关专业职称。

五、成果提交

每次收到样品或完成采样后，供应商应在7个工作日内提交监测报告（特殊情况另行协商），采购方有需要时还需配合提供相关监测记录。采购方将对所提交的监测报告和记录进行审核。

六、技术成果的归属和分享

不论何时，供应商都应承担并承诺监测数据的保密责任。项目所形成成果归采购方所有，未经采购方书面同意，供应商不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。

七、项目服务期限

合同签订后一年。

八、其他要求

供应商应承担本项目的安全生产责任。供应商在项目实施过程中造成的第三方的人身及财产损失，由供应商独自承担相应的法律和经济责任，与采购方无关；造成采购方经济损失的，由供应商承担，采购方保留追究其法律责任的权利。

附件1：监测项目基准计价表

附件2：监测项目及分析方法一览表

# 附件1

# 监测项目基准计价表

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水和废水 | pH 值 | 项 | 50 |  |
|  |  | 水温 | 项 | 40 |  |
|  |  | 流量 | 项 | 200 | 只对企业排口 |
|  |  | 透明度 | 项 | 50 |  |
|  |  | 浊度（浑浊度） | 项 | 100 |  |
|  |  | 色度 | 项 | 100 |  |
|  |  | 电导率 | 项 | 100 |  |
|  |  | 嗅和味 | 项 | 50 |  |
|  |  | 肉眼可见物 | 项 | 20 |  |
|  |  | 可氧化物质含量 | 项 | 50 |  |
|  |  | 吸光度 | 项 | 50 |  |
|  |  | 可溶性硅 | 项 | 150 |  |
|  |  | 矿化度 | 项 | 100 |  |
|  |  | 蒸发残渣 | 项 | 150 |  |
|  |  | 总残渣、可滤残渣、 可溶解性总固体 | 项 | 120 |  |
|  |  | 悬浮物 | 项 | 120 |  |
|  |  | 固体物质（全固体、 灼烧减量及灼烧残留物） | 项 | 120 |  |
|  |  | 全盐量 | 项 | 100 |  |
|  |  | 易沉固体 | 项 | 100 |  |
|  |  | 重碳酸盐（重碳酸根） | 项 | 100 |  |
|  |  | 碳酸盐 | 项 | 100 |  |
|  |  | 氢氧根 | 项 | 100 |  |
|  |  | 总碱度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 酸度 | 项 | 100 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 项 | 150 |  |
|  |  | 石油类（油类） | 项 | 200 |  |
|  |  | 动植物油 | 项 | 200 |  |
|  |  | 可吸附有机卤素 | 项 | 800 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 (BOD5) | 项 | 200 |  |
|  |  | 溶解氧 | 项 | 100 |  |
|  |  | 高锰酸钾指数（耗氧 量） | 项 | 120 |  |
|  |  | 化学需氧量(CODCr) | 项 | 120 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水和废水 | 总氯（总余氯、余氯、 活性氯） | 项 | 120 |  |
|  |  | 氯化物(氯离子) | 项 | 150 |  |
|  |  | 二氧化氯 | 项 | 150 |  |
|  |  | 亚氯酸盐 | 项 | 150 |  |
|  |  | 氯酸盐 | 项 | 150 |  |
|  |  | 总氮 | 项 | 150 |  |
|  |  | 氨氮 | 项 | 120 |  |
|  |  | 凯氏氮 | 项 | 150 |  |
|  |  | 氨 | 项 | 120 |  |
|  |  | 铵 | 项 | 150 |  |
|  |  | 硝酸盐（硝酸根、硝 酸盐氮） | 项 | 150 |  |
|  |  | 亚硝酸盐(亚硝酸根、 亚硝酸盐氮) | 项 | 150 |  |
|  |  | 氟化物（氟离子） | 项 | 150 |  |
|  |  | 总磷（磷酸盐、元素 磷） | 项 | 150 |  |
|  |  | 硫化物（硫） | 项 | 150 |  |
|  |  | 硫酸盐（硫酸根） | 项 | 150 |  |
|  |  | 亚硫酸根 | 项 | 150 |  |
|  |  | 溴酸盐（溴化物,溴离 子） | 项 | 150 |  |
|  |  | 碘化物 | 项 | 150 |  |
|  |  | 总氰化物、氰化物 | 项 | 150 |  |
|  |  | 总硬度 | 项 | 100 |  |
|  |  | 总有机碳 | 项 | 300 |  |
|  |  | 硅 | 项 | 200 |  |
|  |  | 总α放射性 | 项 | 400 |  |
|  |  | 总β放射性 | 项 | 400 |  |
|  |  | 游离二氧化碳 | 项 | 100 |  |
|  |  | 侵蚀性二氧化碳 | 项 | 100 |  |
|  |  | 氧化还原电位 | 项 | 100 |  |
|  |  | 粪大肠菌群（耐热大 肠菌群） | 项 | 150 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 项 | 150 |  |
|  |  | 大肠埃希氏菌（大肠 菌群，大肠杆菌） | 项 | 150 |  |
|  |  | 细菌总数（菌落总数） | 项 | 150 |  |
|  |  | 嗜肺军团菌 | 项 | 800 |  |
|  |  | 浮游植物 | 项 | 1000 | 只做蓝绿藻计数 |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水和废水 | 蛔虫卵 | 项 | 600 |  |
|  |  | 叶绿素 a | 项 | 200 |  |
|  |  | 硼 | 项 | 120 |  |
|  |  | 挥发酚（挥发酚类） | 项 | 150 |  |
|  |  | 金属元素 | 项 | 第 1 项 200， 5 项以内每增加一项加120，5 项以上每增加一项加 80，最 高 2000 元 |  |
|  |  | 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第 1 项 300， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项 加 150， 最高 3500 元 |  |
|  |  | 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |
|  |  | 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |
|  |  | 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醛 | 项 | 150 |  |
|  |  | 丁基黄原酸 | 项 | 150 |  |
|  |  | 微囊藻毒素 （MC-RR、MC-LR、 MC-YR） | 项 | 600 |  |
|  |  | 苯胺（类） | 项 | 150 |  |
|  |  | 联苯胺 | 项 | 250 |  |
|  |  | 烷基汞（包括甲基汞、 乙基汞） | 项 | 500 |  |
|  |  | 石油烃 | 项 | 1000 |  |
|  |  | 四乙基铅 | 项 | 250 |  |
| 二 | 空气和废气 | 林格曼黑度 | 点 | 150 |  |
|  |  | 烟尘（颗粒物）、烟气 参数 | 点 | 1000 | 高于 20mg/m3 浓 度 |
|  |  | 烟尘（颗粒物）、烟气参数 | 点 | 3500 | 低于 20mg/m3 浓度 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 点 | 500 | 日均值最高 1000 |
|  |  | PM10 | 点 | 500 | 日均值最高 1000 |
|  |  | PM2.5 | 点 | 500 | 日均值最高 1000 |
|  |  | 石棉尘 | 点 | 600 |  |
|  |  | 沥青烟 | 点 | 1500 |  |
|  |  | 饮食业油烟 | 点 | 2000 |  |
| 二 | 空气和废气 | 光气 | 点 | 200 |  |
|  |  | 氰化氢 | 点 | 300 |  |
|  |  | 臭氧 | 点 | 300 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 点 | 300 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 点 | 200 |  |
|  |  | 氨、铵离子 | 点 | 200 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 点 | 200 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 点 | 200 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 点 | 500 | 污染源 |
|  |  | 氮氧化物 | 点 | 200 | 环境空气（小时均 值） |
|  |  | 二氧化硫 | 点 | 500 | 污染源 |
|  |  | 二氧化硫 | 点 | 200 | 环境空气（小时均 值） |
|  |  | 硫酸盐(硫酸根) | 点 | 300 |  |
|  |  | 亚硫酸根 | 点 | 300 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 点 | 500 |  |
|  |  | 硫酸盐化速率 | 点 | 800 |  |
|  |  | 硫化氢 | 点 | 300 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氟化物、氟离子、氟 化氢 | 点 | 500 |  |
|  |  | 氯离子 | 点 | 300 |  |
|  |  | 氯化氢 | 点 | 500 |  |
|  |  | 氯气 | 点 | 300 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 点 | 500 |  |
|  |  | 铬(六价) | 点 | 300 |  |
|  |  | 溴离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根 | 点 | 第 1 项 300， 每增加一项加 100 |  |
|  |  | 五氧化二磷 | 点 | 300 |  |
|  |  | 苯可溶物 | 点 | 300 |  |
|  |  | 氡 | 点 | 300 |  |
|  |  | 甲醛 | 点 | 200 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 点 | 600 |  |
|  |  | TVOC | 点 | 500 | 空内空气、环境空 气 |
|  |  | 总挥发性有机物 （VOCS） | 点 | 1500 | 污染源 |
|  |  | 臭气浓度 | 点 | 2000 元 |  |
| 二 | 空气和废气 | 金属元素 | 点 | 第 1 项 300， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项 加 100， 最高 2500 元 |  |
|  |  | 挥发性有机污染物含量 | 点 | 第 1 项 300， 每增加一项加 150，最 高 3000 元 |  |
|  |  | 半挥发性有机污染物含量 | 点 | 第1 项 300， 每增加一项加 150 ， 最 高 3000 元 |  |
|  |  | 农药类有机污染物含量 | 点 | 第1 项 300， 每增加一项加 150 ， 最 高 3000 元 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他类有机污染物含量 | 点 | 第1 项 300， 每增加一项加 150 ， 最 高 3000 元 |  |
|  |  | 二噁英类 | 样 | 15000 |  |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | pH | 项 | 100 |  |
|  |  | 干物质和水分 | 项 | 150 |  |
|  |  | 电导率 | 项 | 150 |  |
|  |  | 容重 | 项 | 150 |  |
|  |  | 氧化还原电位 | 项 | 150 |  |
|  |  | 有机质（碳氮比、有 机碳、有机物） | 项 | 200 |  |
|  |  | 阳离子交换量 | 项 | 250 |  |
|  |  | 全硫 | 项 | 250 |  |
|  |  | 有效硫 | 项 | 200 |  |
|  |  | 有效硅 | 项 | 200 |  |
|  |  | 最大吸湿量 | 项 | 150 |  |
|  |  | 土粒密度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 盐基饱和度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 碱化度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 可交换酸度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 水解性总酸度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 石灰施用量 | 项 | 150 |  |
|  |  | 交换性盐基及盐基总 量 | 项 | 250 |  |
|  |  | 水溶性硫酸盐和酸溶 性硫酸盐 | 项 | 200 |  |
|  |  | 水溶性盐分 | 项 | 200 |  |
|  |  | 机械组成 | 项 | 250 |  |
|  |  | 氟化物 | 项 | 200 |  |
|  |  | 氯离子 | 项 | 200 |  |
|  |  | 硫酸根 | 项 | 200 |  |
|  |  | 氰化物 | 项 | 200 |  |
|  |  | 总氰化物 | 项 | 200 |  |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 总碱度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 矿物油 | 项 | 300 |  |
|  |  | 有效钼 | 项 | 200 |  |
|  |  | 全氮（总氮） | 项 | 200 |  |
|  |  | 氨氮 | 项 | 180 |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 项 | 180 |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 项 | 180 |  |
|  |  | 水解性氮 | 项 | 180 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝态氮 | 项 | 180 |  |
|  |  | 铵态氮 | 项 | 180 |  |
|  |  | 总磷（全磷） | 项 | 200 |  |
|  |  | 有效磷 | 项 | 150 |  |
|  |  | 有效硼 | 项 | 150 |  |
|  |  | 硼 | 项 | 200 |  |
|  |  | 细菌总数 | 项 | 180 |  |
|  |  | 大肠菌群 | 项 | 180 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 项 | 600 |  |
|  |  | 混合液污泥浓度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 脂肪酸 | 项 | 250 |  |
|  |  | 总石油烃 | 项 | 1200 |  |
|  |  | 腐殖质 | 项 | 400 |  |
|  |  | 大肠菌值（粪大肠菌 群） | 项 | 200 |  |
|  |  | 蛔虫卵死亡率 | 项 | 600 |  |
|  |  | 硫化物 | 项 | 200 |  |
|  |  | 放射性核素 | 项 | 400 |  |
|  |  | 元素全量 | 项 | 第 1 项 200， 每增加一项 加 150 |  |
|  |  | 元素有效态 | 项 | 150 |  |
|  |  | 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第 1 项 250， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项 加 150， 最高 3500 元 |  |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1 项 250， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 250， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |
|  |  | 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 250， 5 项以内每增加一项加200，5 项以上每增加一项加 150 ， 最 高 3500 元 |  |
| 四 | 固体废物和危险废物 | 前处理（浸出毒性- 无机项目） | 样 | 500 |  |
|  |  | 前处理（浸出毒性- 有机项目） | 样 | 1000 |  |
|  |  | 含水率 | 项 | 150 |  |
| 四 | 固体废物和危险废物 | 有机质 | 项 | 200 |  |
|  |  | 热酌减率 | 项 | 300 |  |
|  |  | 溴酸根、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸 根 | 项 | 第 1 项 250， 每增加一项加 150 |  |
|  |  | 氟化物、氟离子 | 项 | 200 |  |
|  |  | 氰化物、氰酸根 | 项 | 300 |  |
|  |  | 总磷 | 项 | 200 |  |
|  |  | 元素全量 | 项 | 第 1 项 200， 每增加一项加 150 |  |
|  |  | 元素浸出量 | 项 | 第 1 项 200， 每增加一项加 100 |  |
|  |  | 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第 1 项 300， 每增加一项 加 200 |  |
|  |  | 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 每增加一项 加 200 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 每增加一项 加 200 |  |
|  |  | 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1 项 300， 每增加一项 加 200 |  |
|  |  | 热值 | 项 | 1200 |  |
|  |  | 氰化物 | 项 | 300 |  |
|  |  | 烷基汞 | 项 | 600 |  |
|  |  | 腐蚀性 | 项 | 1000 |  |
|  |  | 易燃性 | 项 | 1200 |  |
|  |  | 反应性 | 项 | 1200 |  |
|  |  | 二噁英类 | 样 | 10000 |  |
| 五 | 海水 | 金属元素 | 项 | 150 |  |
|  |  | 油类 | 项 | 300 |  |
|  |  | 六六六（α-六六六、 β-六六六、γ-六六六、δ-六六六） | 项 | 300 |  |
|  |  | DDT（P，P，-DDE、O，P-DDT、P，P， -DDD、P，P，-DDT） | 项 | 300 |  |
|  |  | 多氯联苯 | 项 | 800 |  |
|  |  | 狄氏剂 | 项 | 300 |  |
|  |  | 活性硅酸盐 | 项 | 200 |  |
|  |  | 硫化物 | 项 | 160 |  |
|  |  | 挥发性酚 | 项 | 160 |  |
|  |  | 氰化物 | 项 | 160 |  |
|  |  | 透明度 | 项 | 100 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 项 | 160 |  |
|  |  | 嗅和味 | 项 | 50 |  |
|  |  | 水温 | 项 | 50 |  |
|  |  | pH | 项 | 50 |  |
| 五 | 海水 | 悬浮物 | 项 | 160 |  |
|  |  | 氯化物 | 项 | 160 |  |
|  |  | 盐度 | 项 | 160 |  |
|  |  | 浑浊度 | 项 | 160 |  |
|  |  | 溶解氧 | 项 | 100 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 项 | 160 |  |
|  |  | 生化需氧量 | 项 | 250 |  |
|  |  | 总有机碳 | 项 | 300 |  |
|  |  | 氨 | 项 | 160 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | 项 | 160 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝酸盐 | 项 | 160 |  |
|  |  | 无机磷 | 项 | 160 |  |
|  |  | 总磷 | 项 | 160 |  |
|  |  | 总氮 | 项 | 160 |  |
|  |  | 活性磷酸盐 | 项 | 160 |  |
| 六 | 海洋沉积物 | 金属元素 | 项 | 160 |  |
|  |  | 油类 | 项 | 350 |  |
|  |  | 666、DDT （α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P,-DDE, O,P-DDT, P,P,-DDD, P,P,-DDT | 项 | 350 |  |
|  |  | 多氯联苯 | 项 | 800 |  |
|  |  | 狄氏剂 | 项 | 350 |  |
|  |  | 硫化物 | 项 | 160 |  |
|  |  | 有机碳 | 项 | 200 |  |
|  |  | 含水率 | 项 | 100 |  |
|  |  | 氧化还原电位 | 项 | 100 |  |
| 七 | 油气回收 | 泄漏浓度 | 点 | 200 |  |
|  |  | 液阻、密闭性、气液比 |  | 每个油站 5 台加油机以内 4000 元， 每增加一台加油机加 1000 元 |  |
| 八 | 噪声和振动 | 噪声 | 点 | 100 元 | 夜间加收 300% |
|  |  | 频谱分析 | 点 | 300 元 |  |
|  |  | 振动 | 点 | 100 元 |  |
| 九 | 电磁（电离） 辐射 | 工频电场强度、工频 磁场强度 | 点 | 300 元 |  |
|  |  | 工频电场强度 | 点 | 300 元 |  |
| 九 | 电磁（ 电离） 辐射 | 电场强度、磁场强度、 功率密度 | 点 | 300 元 |  |
|  |  | 无线电干扰场强 | 点 | 200 元 |  |
|  |  | X、γ射线剂量率 | 点 | 200 元 |  |
|  |  | α、β表面污染 | 点 | 200 元 |  |
| 十 | 自动监测设备验收比对监测 | pH 值 | 台 | 1500 元 |  |
|  |  | 化学需氧量(CODCr) | 台 | 5000 元 |  |
|  |  | 总氮 | 台 | 6000 元 |  |
|  |  | 氨氮 | 台 | 4000 元 |  |
|  |  | 总磷 | 台 | 6000 元 |  |

| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘、颗粒物\氧量、 烟气流速、烟气温度、氮氧化物、二氧化硫 | 台 | 10000 元 | 烟尘、颗粒物低浓度排放加收 6000 元/台 |
|  |  | 金属元素 | 台 | 6000 元 |  |
|  |  | 挥发性有机物 VOC | 台 | 8000 元 |  |
| 十一 | 采样 | 交通费 |  | 每天 1000 元，半天 500 元 |  |

# 附件2

# 监测项目及分析方法一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 分析方法及方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 粪大肠菌群 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录A |
| 2 |  | 粪大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》第12部分 微生物指标GB5750.12-2023 6耐热大肠菌群 |
| 3 |  | 动植物油 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018 |
| 4 | 地表水 | 浮游植物 | 《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》HJ 1216-2021 |
| 5 |  | 浮游植物 | 《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》HJ 1215-2021 |
| 6 |  | 叶绿素a | 《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》HJ 897-2017 |
| 7 |  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
| 8 |  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 |
| 9 |  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
| 10 |  | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》HJ 1445-2026 |
| 11 |  |  | 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》HJ 1446-2026 |
| 12 |  |  | 《水质 高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》HJ 1447-2026 |
| 13 |  | 可溶性磷酸盐 | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法HJ669-2013 |
| 14 | 室内空气 | 苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录C 苯、甲苯、二甲苯的测定 |
| 15 |  | 甲苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录C 苯、甲苯、二甲苯的测定 |
| 16 |  | 二甲苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录C 苯、甲苯、二甲苯的测定 |
| 17 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 |
| 18 | 有组织废气 | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 |
| 19 | 无组织废气 | 硫化氢 | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 |
| 20 |  | 甲硫醇 | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 |
| 21 |  | 甲硫醚 | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 |
| 22 |  | 二甲二硫 | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 |
| 23 | 无组织废气 | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 |
| 24 |  | 硫化物 | 《环境空气 10种含硫化合物的测定罐采样-预浓缩/气相色谱法》HJ 1444—2026 |
| 25 | 土壤 | 全氮 | 《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》（HJ717-2014） |
| 26 |  | 全磷 | 《土壤 总磷的测定 碱熔–钼锑抗分光光度法》（HJ632-2011） |
| 27 |  | 机械组成 | 《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法》（HJ1068-2019） |