附件1

试剂耗材需求清单
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	参考样板
	备注

	1
	过硫酸钾
	puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (RT)
	2瓶
	[image: image1.jpg]1B
.wutﬁx




	用于水质总氮的测定

	2
	氢氧化钠
	500g，GR，97%，片状
	2瓶
	[image: image2.jpg]



	用于水质总氮的测定

	3
	四氯乙烯
	500ml/瓶，IR红外分析专用 99.5%
	36瓶
	[image: image3.jpg]



	

	4
	硝酸镁
	50g/瓶
	2瓶
	
	

	5
	硫酸银
	100g/瓶，AR
	3瓶
	[image: image4.jpg]MACKUN

Silver sulfate

{70
i, 98%
Ag2s04

311.8(MW)

& &





	用于水质化学需氧量的测定

	6
	变色硅胶
	500g/瓶
	3瓶
	
	粒度合格率≥90%

	7
	氨水
	500mL/瓶，AR
	2瓶
	[image: image5.jpg]r
502118
1000
sk(E Ak e

Am S48 AR 500mL jor
™ G}
. °wumh¥droxtdeaque°" -
e

{ Lt
iy S, Fempan??
A 0251121
Sy,

o M’ﬂ"w
s
TS vmn .




	含量25-28%

	8
	酚二磺酸
	100mL/瓶
	2瓶
	
	

	9
	无水硫酸钠
	500g/瓶
	1瓶
	[image: image6.jpg]2
10020518
Tk ER

S8 AR 5009
Sodium sulfate

Na,SO, F.W.142.04
HREEREEESIAME,
[7757-82-6]
#S: 20221121





	含量≥99.0%

	10
	硫酸亚铁铵
	500mL/瓶，AR
	1瓶
	[image: image7.jpg]7
Al12649 5009 Lot#BZZ:ZZ;m
Monium iron(11) sulfate hexahy!
WEE R, K

ACS MW)
14 (
©as:7783-85-9 392

"
HsEeNoO57-6H20 o €5
Shangha Atan troctmcal T o0

yonan?’
s rien 099y
509 Chunua sranch K00,

Tl 2006206335




	

	11
	纳氏试剂
	500mL/瓶
	1瓶
	
	用于水质氨氮的测定

	12
	硅酸镁
	500g/瓶
	1瓶
	
	

	13
	氟离子强度调节剂
	1Gallon/瓶
	1瓶
	[image: image8.jpg]



	用于水质氟化物的测定

	14
	氟离子标准液
	475mL/瓶，100 ppm F⁻
	1瓶
	[image: image9.jpg]



	用于水质氟化物的测定

	15
	磨口三角锥形瓶
	250 ml，NS24/29 
	10个
	[image: image10.jpg]



	符合DIN 12387、ISO1773标准

	16
	E-301-QC型pH三复合电极
	2m，0-14pH，5-60℃，塑料材质
	2根
	
	适用于雷磁PHBJ-260F型号

	17
	有机相尼龙(NYLON)过滤膜
	Φ60mm*0.45μm 100片/袋
	4袋
	[image: image11.jpg]S R

(N &N
SCEQ-CM02101

AYUEBR(NYLONILEMR
Nylon Membrane, 60 mm, 0.45 um





	

	18
	一次性无粉丁腈手套(蓝色)
	9寸，M、L码，100只/盒
	30盒
	[image: image12.jpg]DISPOSABLE GLOVES
[—rtEE®
Powder free

jon-sterile
- e -t o
gle-use only —x=2y.

OMD.ZWOQAAO& \ﬂ
TRFR(EE)
N, Gioke _I )

Suze L
it vy 0828
TN 55 oosos
483040,£400202

For laboratory use only. Not for drug, household or other use.

hos (Shasghad) Lo
nins EDAmasdus Nbsosbninh 2623 SRS I





	

	19
	双圈中速定性滤纸
	Φ12.5cm，100张
	5盒
	
	用于水质氨氮的测定

	20
	PH缓冲试剂（4.00、6.86、9.18）
	20mL*30袋/盒
	6盒
	[image: image13.jpg]uognjog Jayung Hd

B8 ZzHd

A=

Q1"CY INIWNALSNI DULNAIS VST |~

T
B . wsaNI

I‘l

O R
HIL0 OF <MK

uon|os Jayn

Wi FHd
HEDE

11709 LNINMLSNI DIILNINS YSIN l SAWOAT

TegmRnEREOET | YSINI

I o A

oz ‘HE
HAL0 0F MW

uonnjog Jeyng Hd

S EHd





	

	21
	A级棕色容量瓶
	1000mL,24/29
	1个
	
	符合DIN、EN、ISO1042标准

	22
	A级透明容量瓶
	100mL，ST12/21
	5个
	[image: image14.jpg]4




	符合DIN、EN、ISO1042标准

	23
	A级透明容量瓶
	25mL，ST10/19
	10个
	[image: image15.jpg]Batch size:

25,0000 m!
+0,0400 ml
25,0056 ml

0,0038 mi

0,0152 %

ppa ance

L

btent temperalure (20 “C). The test v 'M‘d 7

AN
/N




	符合DIN、EN、ISO1042标准

	24
	梨形分液漏斗
	1000mL，ST29/32
	10个
	
	符合EN ISO 4800标准

	25
	棉纱线手套
	均码，加厚
	20双
	
	

	26
	扁形称量瓶称量皿
	70*35mm
	10个
	
	

	27
	亲水PTFE针式滤器
	25mm，0.45μm，100只/罐
	1罐
	[image: image16.jpg]



	

	28
	胰酪大豆胨琼脂平板
	90mm，10个/包
	4包
	
	用于粪大肠菌群的测定

	29
	伊红美蓝琼脂(EMB)平板
	90mm，20个/包
	2包
	
	用于粪大肠菌群的测定

	30
	KN95 有机蒸汽异味减除及防颗粒物口罩
	头带式
	15盒
	[image: image17.jpg]BRI AR 2B BRI IR 25
MEFAEE (OF) BFESHE
GB2626-2019 KN95

RS /LER
Standard size / Headband

9542V

(BS04VOAFARK )





	

	31
	干燥皿
	300mm
	2个
	
	

	32
	革兰氏染色液
	10mL*4/盒
	2盒
	
	用于粪大肠菌群的测定

	33
	流量压力标定校准管路
	
	1个
	
	适用于崂应7003型

	34
	弹簧管
	8*5，12M橙色
	1个
	
	适用于崂应7003型

	35
	石英比色皿
	10mm
	2个
	
	符合GB/T26791-2011

	36
	塑料巴斯德吸管
	3mL，500支/盒
	2盒
	
	

	37
	移液器吸头
	10mL,100支/袋
	2袋
	[image: image18.jpg]



	适用于Brand型号移液枪

	38
	移液器吸头
	5mL,200支/袋
	2袋
	[image: image19.jpg]



	适用于Brand型号移液枪


