预警中心大楼空调深度清洗及维修服务

采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目预算及报价要求

本项目总预算为12万元。其中，空调深度清洗不超过9万元，空调维修服务费（不含零配件）服务期内结算总价不超过3万元。

报价要求：空调深度清洗费用按总价报价，不得超过9万元；维修服务费按①上门服务费（上门未发生维修、检测、简单排除故障收取的费用）、②小型维修服务费、③中型维修服务费、④大型维修服务费等按单次单机分项报价（报价时需明确小型维修、中型维修、大型维修范围，以上服务费应均包含交通费及人工费）。

（二）项目内容

对我站预警中心大楼空调设备进行深度清洗服务1项及提供1年期的维修服务。

（三）供应商资质要求

1.符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.依法依规成立的国内独立企业法人或事业单位法人、社会团体等。

3.三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（于报价期间在上述网站进行查询，对信息查询记录和证据截图或下载存档并加盖公司章）。

5.供应商有维修相同或类似品牌或型号空调机组经验的优先（提供合同及空调机组图片）。

6.供应商具有制冷设备安装维修保养服务企业资质证书的优先（提供证书扫描件）。

二、技术要求

（一）服务内容

1.对预警中心大楼所有空调设备进行深度清洁（清单见附件）。

包括：（1）对室内机回风箱百叶、过滤网、接水盘、散热片、蒸发器、冷凝器等进行清洗；（2）对室内机送回风百叶及过滤网进行消毒；（3）清洁室内机送风口周边霉斑；（4）清洗室外机主机外壳，清除附着杂物；（5）清洗散热器翅片，清除散热器附着杂物；（6）清洗散热风扇；（7）在清洗过程中对所有空调进行简单检查，提出发现故障及安全隐患。

2.维修服务

（1）应采购人通知，及时上门对故障空调进行维修。

（2）首次响应时间不得超过24小时。

（3）提供维修服务的配件耗材需另外报价，价格不得超过市场均价。

（4）提供非维修类服务（如：补加制冷剂、拆装机、打孔、高空作业等），每次需另外报价，价格不得超过市场均价。

（5）采购人对维修配件耗材的价格、质量存在异议时，可由采购人提供符合要求的配件耗材，由服务方进行维修更换，服务方不得拒绝提供服务。

（二）服务人员要求

1.人员资质

服务人员应具备以下证件：制冷与空调作业证、高处作业证、低压电工证。（提供证件扫描件，证件应尽量齐全，可多人单独持有）

2.管理人员要求

应配备一名管理人员，对接采购人维修诉求。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

签订合同后一年，共12个月。

（二）合同履行期限

2027年6月前。

（三）标的提供的地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1、合同签订并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额30%款项；

2、完成空调清洗并经甲方确认，收到发票后，于5个工作日内支付剩余空调清洗费用。

3、合同服务期间，按单结算每次维修费用。每次维修前，应根据报价响应情况，提供维修报价给甲方，维修后经甲方确认后，在甲方收到发票后5个工作日内支付当次维修款项。服务期内维修服务费（不含零配件）总结算金额不得超过3万元。

（五）验收要求

1.验收时间及方式：

①完成空调清洗后，由采购人对空调清洗情况进行验收。

②服务期结束前，服务供应商应汇总服务期内所有维修单据，打包成册，由采购人验收。

2.验收标准：

①完成所有空调清洗，出具清洗情况及空调检查报告；

②服务期单据无缺失。

空调清单（空调数量误差不大于5%）

| 序号 | 设备名称 | 型号、参数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调机（室外机） | 38HP | 三菱重工 | 3 |
| 2 | 多联式空调机（室外机） | 36HP | 三菱重工 | 1 |
| 3 | 多联式空调机（室外机） | 46HP | 三菱重工 | 1 |
| 4 | 恒温恒湿机（室内机） | 冷：77.9KW,热:48KW | 广州东奥 | 2 |
| 5 | 恒温恒湿机（室外机） | 1.65KW | 广州东奥 | 2 |
| 6 | 多联式空调机（室外机） |  | 广州东奥 | 2 |
| 7 | 多联式空调机（室外机） | 8HP | 三菱重工 | 1 |
| 8 | 多联式空调机（室外机） | 12HP | 三菱重工 | 1 |
| 9 | 多联式空调机（室外机） | 48HP | 三菱重工 | 11 |
| 10 | 多联式空调机（室外机） | 24HP | 三菱重工 | 3 |
| 11 | 多联式空调机（室外机） | 40HP | 三菱重工 | 3 |
| 12 | 多联式空调机（室外机） | 44HP | 三菱重工 | 6 |
| 13 | 多联式空调机（室外机） | 14HP | 三菱重工 | 2 |
| 多联机外机合计 |  |  |  | 38 |
| 1 | 2HP合体空调 | 2HP | 三菱重工 | 8 |
| 2 | 多联式空调机（室内机） | FDT28 | 三菱重工 | 22 |
| 3 | 多联式空调机（室内机） | FDT36 | 三菱重工 | 37 |
| 4 | 多联式空调机（室内机） | FDT45 | 三菱重工 | 15 |
| 5 | 多联式空调机（室内机） | FDT50 | 三菱重工 | 6 |
| 6 | 多联式空调机（室内机） | FDT56 | 三菱重工 | 8 |
| 7 | 多联式空调机（室内机） | FDT63 | 三菱重工 | 26 |
| 8 | 多联式空调机（室内机） | FDT71 | 三菱重工 | 129 |
| 9 | 多联式空调机（室内机） | FDT80 | 三菱重工 | 17 |
| 10 | 多联式空调机（室内机） | FDT90 | 三菱重工 | 8 |
| 11 | 多联式空调机（室内机） | FDT100 | 三菱重工 | 18 |
| 12 | 多联式空调机（室内机） | FDT112 | 三菱重工 | 13 |
| 13 | 多联式空调机（室内机） | FDT125 | 三菱重工 | 96 |
| 14 | 多联式空调机（室内机） | FDT140 | 三菱重工 | 14 |
| 15 | 静压风机盘管 | FDUT36 |  | 1 |
| 16 | 静压风机盘管 | FDUM112 |  |  |
| 17 | 静压风机盘管 | FDUM140 |  | 34 |
| 18 | 全热新风交换机 | 5.05KW | 三菱重工 | 4 |
| 19 | 恒温恒湿机（室内机） | 28KW | 广州东奥 | 2 |
| 室内机合计 |  |  |  | 458 |
| 1 | 室外制冷机组 | 5HP,10.7KW | 三菱重工 | 2 |
| 2 | 室内冷风机 | 9.33KW | 三菱重工 | 2 |
| 3 | 室外制冷机组 | 3HP,5.59KW | 三菱重工 | 2 |
| 4 | 室内冷风机 | 5.29KW | 三菱重工 | 2 |
| 冷水机主机合计 |  |  |  | 8 |
| 总计 |  |  |  | 504 |