## 汇总
广州市生态环境局海珠环境监测站2026年实验室物资明细
序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 浓度（mg/L） | 规格 | 数量 | 备注
1 | 标样标液 | COD标样 | 生态部标样所 | 25-45 | 20_mL | 15瓶
2 |  | COD标样 | 生态部标样所 | 100-200 | 20_mL | 5瓶
3 |  | 铜标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 5瓶
4 |  | 铜标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
5 |  | 锌标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
6 |  | 锌标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
7 |  | 铅标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
8 |  | 镉标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
9 |  | 镉标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
10 |  | 石油类标样 | 生态部标样所 | 浓度均匀分配，范围1-10 | 20_mL | 15瓶
11 |  | 石油类标液 | 生态部标样所 | 1000微克/毫升 | 20_mL | 15瓶
12 |  | 草酸钠标液 | 生态部标样所 | 0.1mol/L | 20_mL | 15瓶
13 |  | 高锰酸钾标液 | 生态部标样所 | 0.1mol/L | 20_mL | 15瓶
14 |  | 高锰酸钾标样 | 生态部标样所 | 买浓度3-6mg/L，4.5以下多买点 | 20_mL | 12瓶
15 |  | 氟化物标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 13瓶
16 |  | 氟化物标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 11瓶
17 |  | 总氮标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 15瓶
18 |  | 总氮标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 13瓶
19 |  | 挥发酚标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 5瓶
20 |  | 挥发酚标样 | 生态部标样所 | 20-100微克/毫升之间 | 20_mL | 9瓶
21 |  | 十二烷基苯磺酸钠标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 4瓶
22 |  | 十二烷基苯磺酸钠标样 | 生态部标样所 | 0.2-1.0微克/毫升之间 | 20_mL | 4瓶
23 |  | 六价铬标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 15瓶
24 |  | 六价铬标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 11瓶
25 |  | BOD标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 9瓶
26 |  | 砷标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 3瓶
27 |  | 砷标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 1瓶
28 |  | 硒标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 3瓶
29 |  | 硒标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 2瓶
30 |  | 汞标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 2瓶
31 |  | 电导率标样 | 生态部标样所 | 标样浓度选择不同浓度梯度。 | 20_mL | 6瓶
32 |  | 电导率标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 6瓶
33 |  | 氨氮标液 | 生态部标样所 | 500mg/L | 20_mL | 20瓶
34 |  | 氨氮标样 | 生态部标样所 | 选择不同浓度梯度 | 20_mL | 40瓶
35 |  | 硫化物标液 | 生态部标样所 | 100mg/L | 20_mL | 25瓶
36 |  | 硫化物标样 | 生态部标样所 | 选择不同浓度梯度 | 20_mL | 30瓶
37 |  | pH标样 | 生态部标样所 | 3种浓度各买3支 | 20_mL | 9瓶
38 |  | 亚硝酸盐氮标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 1瓶
39 |  | 亚硝酸盐氮标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 4瓶
40 |  | 四氯乙烯中石油类标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 3瓶
41 |  | 总磷标样 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 3瓶
42 |  | 总磷标液 | 生态部标样所 |  | 20_mL | 1瓶
43 | 现场耗材 | COD （0-150mg/L） | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
44 |  | COD （100-1500mg/L） | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
45 |  | 氨氮 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
46 |  | 总磷 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
47 |  | 总氮-EPA | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
48 |  | 铜 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
49 |  | 镍-超低 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
50 |  | 锌 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
51 |  | 六价格 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
54 |  | 氰化物 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
56 |  | 阴离子 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 1盒
58 |  | 格林凯瑞配套一次性试管 | 格林凯瑞预制试剂 |  |  | 5盒
59 |  | 0.45um滤膜 | 直径100mm |  |  | 10盒
60 |  | 一次性滴管 | 2mL |  |  | 500支
61 |  | 一次性采样瓶 | 500mL |  |  | 500个
69 | 实验室试剂 | 纳氏试剂（碘化汞-碘化钾-氢氧化钠） | / |  | 500ml，上海源叶生物科技有限公司 | 8瓶
70 |  | 酒石酸钾钠 | AR |  | 500g | 3盒
71 |  | 硫酸锌 | AR |  | 500g | 2盒
72 |  | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR |  | 25g | 1瓶
73 |  | 硫酸铁铵 | AR |  | 500g | 2盒
74 |  | 亚甲蓝 |  |  |  | 1瓶
75 |  | 十水合硼酸钠 |  |  |  | 1瓶
76 |  | 三氯甲烷 |  |  |  | 3瓶 | 易制毒
77 |  | 抗坏血酸 |  |  |  | 5瓶
78 |  | 异丙醇 |  |  |  | 6 瓶
79 |  | 四水合钼酸铵 |  |  |  | 1瓶
80 |  | 半水合酒石酸钾锑 |  |  |  | 1瓶
81 |  | 硼氢化钾 | GR |  |  | 3瓶 | 易制爆
82 |  | 二苯碳酰二肼（二苯基碳酰二肼） | AR，厂家：科密欧 |  |  | 1瓶
83 |  | 浓硫酸 |  |  |  | 8瓶 | 易制毒
84 |  | 纳氏试剂（二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾） | / |  | 100ml，坛墨质检-标准物质中心 | 10瓶
85 | 实验室用品 | 一次性滴管 | 10ml |  |  | 6包
86 |  | 一次性滴管 | 3ml |  |  | 6包
87 |  | 实验室不锈钢手推车 | 围三边，一边开口。长宽高（cm）：约90*55*80（开口处高80cm） |  |  | 1台
89 |  | 无粉橡胶手套 | 小号 |  |  | 5盒
90 |  | 无粉橡胶手套 | 小号，加长 |  |  | 5盒
91 |  | 弯嘴纯水瓶子 | 500ml |  |  | 10个
92 |  | 移液管 | 10ml |  |  | 10支
93 |  | 移液管 | 5ml |  |  | 10支
94 |  | 烧杯 | 250ml |  |  | 10个
96 |  | 比色管 | 50ml |  |  | 50支
97 |  | 聚氧乙烯瓶 | 250ml |  |  | 5个
98 |  | 天平刷 | / |  |  | 5支
99 |  | 搪瓷托盘 | 25cm*35cm*3cm |  |  | 2个
100 |  | 搪瓷托盘 | 16cm*22cm*3cm |  |  | 2个
101 |  | 一次性防水袖套 | / |  |  | 500个
102 |  | 移液枪 | 1ml |  |  | 2支
103 |  | 棕色容量瓶 | 100ml |  |  | 5个
104 |  | 棕色容量瓶 | 250ml |  |  | 5个
105 |  | 带分刻度玻璃瓶 | 2000mL |  |  | 4
106 |  | 一次性滴管 | 5mL |  |  | 2包
107 |  | 烧杯 | 250ml |  |  | 20个
108 |  | 烧杯 | 1000ml |  |  | 10个
109 |  | 白容量瓶 | 200ml |  |  | 10个
110 |  | 实验服 | L码，长袖 |  |  | 5
111 |  | 擦镜纸 | 10*15cm |  |  | 10
112 |  | 不锈钢药匙 | 长约22CM |  |  | 20
113 |  | 正己烷加样器
114 |  | 移液管架
115 |  | 护目镜 |  |  |  | 5个
116 |  | 乳胶手套 | 中号 |  |  | 8盒
117 |  | 乳胶手套 | 小号 |  |  | 2盒
119 |  | 透明一次性手套 | 质地好的那种 |  |  | 5包
120 |  | 透明试剂瓶 | 250ml |  |  | 5个
121 |  | 透明试剂瓶 | 500ml |  |  | 5个
122 |  | 棕色试剂瓶 | 100ml |  |  | 5个
123 |  | 实验服 | S码，长袖 |  |  | 5件
124 | 标准气体 | 甲烷 | 50umol/mol 200umol/mol | 平衡气为高纯氮气，相对扩展不确定度≤2%（k=2）， | 8L，各1瓶 | 2瓶
125
126 |  | 零气（除烃空气） |  | 总烃质量浓度（含氧峰）≤0.4 mg/m3（以甲烷计） | 8L | 1瓶
127 |  | 异丁烯 | 500umol/mol |  | 8L | 1瓶
128 |  | 甲烷 | 10000ppm | 平衡气体为高纯空气，相对扩展不确定度 2％（k=2） | 8L | 1瓶
129 |  | 甲烷 | 500ppm | 平衡气体为高纯空气，相对扩展不确定度 2％（k=2） | 8L | 1瓶
130 |  | 零气 |  | VOCs 含量小于 10×10-6mol/mol（以甲烷计）的洁净空气。 | 8L | 1瓶